Министерство жилищно-коммунального

хозяйства Республики Беларусь

КОММУНАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«БРЕСТВОДОКАНАЛ»

ул. Красногвардейская, 125, 224024, г. Брест

р/cч. BY 98 BLBВ 3012 0200 0192 1400 1001,

Дирекции ОАО “Белинвестбанк“ по Брестской области,

БИК BLBBBY2X

тел.: (+375162)57-04-96, 45-44-03;

fax.: (+375162) 45-21-77

e-mail: bpvkh@bvod.by

Мiнiстэрства жыллёва-камунальнай

гаспадаркi Рэспублiкi Беларусь

КАМУНАЛЬНАЕ ВЫТВОРЧАЕ

УНİТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА

«БРЭСТВАДАКАНАЛ»

вул. Чырвонагвардзейская, 125 , 224024 г.Брэст

р/рах. BY 98 BLBВ 3012 0200 0192 1400 1001,

Дырэкцыi ААТ “Белiнвестбанк” па Брэсцкай вобласцi,

БIК BLBBBY2X

тэл.: (+375162)57-04-96, 45-44-03;

fax.: (+375162) 45-21-77

e-mail: bpvkh@bvod.by

ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение комплексного природоохранного разрешения

19.06.2026

(число, месяц, год)

Настоящим заявлением коммунальное производственное унитарное предприятие «Брестводоканал» ____________________________________

(наименование юридического лица в соответствии с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

___224024, Республика Беларусь, Брестская область, г. Брест, ул.Красногвардейская, 125__________________________________________

индивидуального предпринимателя, местонахождение юридического лица,

________________________________________________________________

местожительство индивидуального предпринимателя)

просит выдать комплексное природоохранное разрешение______________

(указывается причина обращения: выдать комплексное природоохранное разрешение; внести в него изменения)

### I. Общие сведения

Таблица 1

| № строки | Наименование данных | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя | 222024, Брестская область, г. Брест, ул.Красногвардейская, 125 |
| 2 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя | Пролиско Андрей Владимирович |
| 3 | Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт | bpvkh@bvod.by, тел. 80162 57 04 97 |
| 4 | Вид деятельности основной по ОКЭД <1> | 36000 Сбор, обработка и распределение воды; 11070 Производство безалкогольных напитков, минеральных вод и других вод в бутылях; 37000 Сбор и обработка сточных вод |
| 5 | Учетный номер плательщика | 200019214 |
| 6 | Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 200019214 от 30 апреля 2008г |
| 7 | Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица | Филиал "Барановичиводоканал", филиал "Кобринводоканал", филиал "Лунинецводоканал", филиал "Пинскводоканал". Всего 4 филиала. |
| 8 | Количество работающего персонала | 438 |
| 9 | Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе | водоснабжения _81 387___ водоотведения __74 405___ (канализации) |
| 10 | Наличие аккредитованной лаборатории | Химико-бактериологическая лаборатория питьевых вод. Аттестат аккредитации №ВY/112 2.11.1154 дата регистрации 25.08.1997г. действителен до 30.10.2026г. на виды испытаний – вода питьевая Химико-бактериологическая лаборатория. Аттестат аккредитации №ВY/112 2.1153 дата регистрации 25.08.1997г. действителен до 01.03.2027г. на виды испытаний – сточные воды, вода поверхностная |
| 11 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона | Евсеенко Лилия Вацлавовна 8 (0163) 450402 |
| 12 | Сведения, предусмотренные в абзаце девятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур" (в случае уплаты посредством использования платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве) | 001101 |

### II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

| № п/п | Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала) | Вид деятельности по ОКЭД <1> | Место нахождения | Занимаемая территория, га | Дата приемки в эксплуатацию (последней реконструкции) | Проектная мощность/ фактическое производство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водозабор № 1 «Волохва», одиночные скважины | 36 000 (сбор, обработка и распределение воды) | г. Барановичи ул. Царюка,73 | 4,6908 | 30.06.2025 | 27,74 (15,67) тыс.м3/сут. |
| 2 | Водозабор № 2 «Щара-1» | 36 000 (сбор, обработка и распределение воды) | Ляховичский район (от д. М. Подлесье до д. Улазовичи) и Барановичский район (8 км Ляховичского шоссе, станция второго подъема) | 10,7511 |  | 25,94 (5,61) тыс.м3/сут |
|  |  | 37 000 (сбор и обработка сточных вод) | Барановичский район, Крошинский с/с,96, 0,9 км восточнее д. Гирово |  |  | 0,35 (0,09) тыс.м3/сут |
| 3 | Водозабор № 3 «Щара»-2 | 36 000 (сбор, обработка и распределение воды) | Ляховичский район (район д. Адаховщина) и Барановичский район (от д. Адаховщина до д. Старый Двор) | 22,6515 |  | 29,28 (7,27) тыс.м3/сут |
|  |  | 37 000 (сбор и обработка сточных вод) | Барановичский район, Крошинский с/с,102, 0,5 км северо-восточнее д. Ольсевичи |  |  | 0,15 (0,05) тыс.м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Цех бутилированной воды | 11 070 (производство безалкогольных напитков, минеральных вод и других вод в бутылях) | Барановичский район, Крошинский с/с,102/3, цех по производству бутилированной воды, 0,5 км северо-восточнее д. Ольсевичи |  |  | 64,85 (13,28) м3/сут |
| 5 | Очистные сооружения канализации | 37 000 (сбор и обработка сточных вод) | г. Барановичи ул. Профессиональная, 44 | 97,4124 | 27.05.2024 | 65,5 (28,23) тыс.м3/сут |
| 6 | Административно-бытовой комплекс | 43 220 (санитарно-технические работы) 42 210 (строительство трубопроводов) | г. Барановичи, ул. Комсомольская, 55 | 0,413 |  | 26,0 (1,70) м3/сут |
| 7 | Производственная база | 49 410 (деятельность грузового автомобильного транспорта) 49 399 (перевозки прочим пассажирским сухопутным транспортом, не включённым в другие группировки) | г. Барановичи, ул. Бадака, 29 | 2,6165 |  | 10,18 (2,30) м3/сут |

Сведения о состоянии производственной (промышленной) площадки согласно карте-схеме на _1_ листах.

### III. Производственная программа

Таблица 3

| № п/п | Вид деятельности основной по ОКЭД <1> | Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 36 000 (сбор, обработка и распределение воды) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 2 | 37 000 (сбор и обработка сточных вод): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | водный объект р. Мышанка (г. Барановичи) отведение сточных вод с очистных сооружений канализации | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 2.2. | водный объект р. Щара (Барановичский район) отведение промывных вод водозабора № 3 «Щара 2» с цехом бутилированной воды | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 3 | 11 070 (производство безалкогольных напитков, минеральных вод и других вод в бутылях) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |

### IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

| Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции) | Краткая техническая характеристика | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода | Сравнение и обоснование различий в решении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Процесс очистки артезианской воды | Обезжелезивание на открытых скорых фильтрах Вода из скважин по сборным водоводам подается на станцию обезжелезивания в приемную камеру для излива и далее распределяется по фильтрам обезжелезивания. Фильтра предназначены для удаления из воды железа методом фильтрования с упрощенной аэрацией. Фильтрующая загрузка кварцевый песок, антрацит, щебень. Фильтра двухсекционные с центральным каналом, прямоугольные в плане: - водозабор № 1 «Волохва» - размер одной секции фильтра 2,5*4 м, всего фильтра 6*4 м; - водозабор № 2 «Щара 1» - размер одной секции фильтра 5,7*3,5 м, всего фильтра 5,7*8 м; - водозабор № 3 «Щара 2» - размер одной секции фильтра 2,5*4,2 м, всего фильтра 6*4,2 м. Производительность станций обезжелезивания - 24,0 тыс. м3/сут. каждая. | Справочные руководства по наилучшим доступным методам в РБ отсутствуют. Директива 98/83/ЕС о качестве воды регламентирует единые показатели качества питьевой воды. Водная Базовая директива 2000/60/ЕС относительно управления водными ресурсами устанавливает рамки действий относительно политики в сфере водного хозяйства. На применяемую технологию обезжелезивания на открытых скорых фильтрах имеется патент EP 1 997 546 A 2 | Соответствует требованиям Директивы Совета ЕЭС 98/83/ЕС и Водной Базовой директивы 2000/60/ЕС |
| 2. Сбор и транспортировка сточных вод | Сточные воды от населения и предприятий г. Барановичи собираются и транспортируются по 29 канализационным насосным станциям. Порядка 90 % общего сброса сточных вод с главной КНС №1 по двум напорным коллекторам (диаметр 900мм) перекачивается в приемную камеру ОС. Также в приемную камеру ОС подаются сточные воды с КНС №10 (диаметр 500мм- 2шт.), КНС №18 (диаметр 300мм- 2шт.), КНС ООО «Белдан» и КНС 27. Кроме того, в приемную камеру подаются возвратные воды – хоз-бытовые сточные воды площадки ОС, дренажные и фугат после цеха механической обработки осадка и биогазового комплекса (диаметр 200мм). В приемной камере предусмотрен обводной (аварийный) трубопровод, перекрытый щитовым затвором, по которому, при аварийной ситуации, сточные воды из приемной камеры можно сбросить в биологические пруды. Учет объема поступающих сточных вод ведется в узле учета ультразвуковым прибором, который установлен в лотке Кафаги -Вентуре. Приемная камера ОС, представляющая собой железобетонный резервуар размерами L×BхН (4,2×3,9×2,5м) общим объёмом 41,95м3, предназначена для гашения скорости потока сточных вод, поступающих на очистные сооружения канализации. Остальные 10% общего объема сточных вод поступают с КНС №10 и КНС №18, КНС ООО «Белдан» и КНС №27. в приемную камеру ОС. Отведение сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) г. Барановичи осуществляется организациями и предприятиями г. Барановичи 1332 абонентами. Химико-бактериологической лабораторией КУПП «Водоканал» контролируется 44 организаций и предприятий, на балансе которых находится 61 выпусков. Производственные сточные воды, при необходимости, перед их сбросом в централизованную систему водоотведения (канализации) г.Барановичи подвергаются предварительной очистке на локальных очистных сооружениях промышленных предприятий: ОАО «БААЗ», ОАО «БЗСП», ОАО «БЗАЛ», ОАО «Торгмаш», Филиал «ЗАО «Атлант», ОАО «АП №2 г.Барановичи», ОАО «ГАП №4», БЖД УП «Локомотивное депо» и др. Доля населения, не охваченного системой централизованного водоотведения, составляет 9,6 % от общего числа абонентов филиала «Барановичиводоканал». Прием сточных вод от индивидуальной канализации населения (не канализованные домовладения, объекты) осуществляется с помощью ассенизационных машин. Заключены договора на прием сточных вод с 21 организацией (ИП), осуществляющими перевозку (доставку) сточных вод от не канализованных объектов. Прием сточных вод в филиале «Барановичиводоканал» производится на сливном колодце по ул.50 лет ВЛКСМ,51 (КНС №1). | Справочные руководства по сбору и транспортировке коммунальных сточных вод на городские очистные сооружения отсутствуют. Директива Совета ЕЭС 91/271/EEC регламентирует предварительную очистку производственных сточных вод перед их сбросом в сети коммунальной канализации, а также их приборный учёт. | Соответствует требованиям Директивы Совета ЕЭС 91/271/EEC |
| 3. Процесс очистки сточных вод | 3.1. Очистные сооружения канализации: 3.1.1 Механическая очистка Решетки Для извлечения из сточных вод грубодисперсных примесей в здании решеток ОС установлены: в 2-х каналах решетки тонкого процеживания KSR -28/1200/6(Германия) с прозором 6 мм, удаление отбросов производиться шнековым конвейером KSF240-9,5 в загрузочные контейнера, которые установлены в 3-м канале. Срабатывание решетки осуществляется в автоматическом режиме. На каждом канале перед решетками установлены щитовые затворы, после решеток – шандоры. Собранные отбросы вывозятся на полигон ТКО. В среднем, объем мусора на решетках ТП ОС составляет порядка 0,36 т/сут. Вывоз отходов производится по мере заполнения контейнеров. Кроме того, в здании решеток имеются: -насосное отделение для насосов, - сепаратор песка, -вентиляционное помещение, -бытовые помещения для рабочих. Песколовки Для удаления неорганических примесей из сточных вод (песка) на ОС эксплуатируется три секции горизонтальной песколовки с прямолинейным движением воды, размерами в плане L×B (16,0×4,0м). В песколовке задерживаются частицы песка крупностью более 0,25мм. Сбор песка по длине лотка в приямок осуществляется механическим методом (скребками). Удаление пескопульпы из песколовки откачивается в автоматическом режиме периодически по мере накопления Первичные отстойники В первичных радиальных отстойниках ОС (3шт.) диаметром 30,0м осуществляется выделение из сточных вод грубодисперсных оседающих и всплывающих жировых веществ. В настоящее время эксплуатируются два отстойника. Осевший осадок с помощью системы скребков, закрепленных на вращающейся ферме, сгребается в приямок, из которого насосами откачивается в резервуар перемешивания осадка перед метантенками (или на илоуплотнитель диаметром 18,0 м. (1 шт. – рез.)). Сбор плавающих и жировых веществ с поверхности отстойников осуществляется с помощью системы скребковых устройств (полупогружной доски) и жиросборника. Сбор плавающих и жировых веществ осуществляется по мере загрязнения зеркала первичного отстойника, их удаление производится на иловые площадки для хранения осадков. 3.1.2 Биологическая очистка Аэротенки Аэротенки являются сооружениями для биологической очистки сточных вод от загрязнений органического происхождения- (БПК5). Биологическая очистка осветленных сточных вод на ОС осуществляется в 4-х секциях трехкоридорного аэротенка с размерами коридора 6х5х84. В настоящее время эксплуатируются 4 секции. Аэротенки работают как вытеснители, где осветленные с первичных отстойниках сточные воды самотеком подаются в верхний канал аэротенка и, по распределительным лоткам переливаются в начало первого коридора каждой секции. Возвратный (циркуляционный) активный ил также поступает в начало первого коридора. В качестве системы аэрации используется мелкопузырчатая трубчатая аэрации фирмы ООО «Ракада». Подача воздуха в аэротенки ОС осуществляется компрессорами KA10S-GL210(Дания), производительностью 15000м3/ч, мощностью 315кВт, и компрессор SIEMENS 10SV производительностью 15000м3/ч, мощностью 315кВт. Учет расхода воздуха в аэротенки осуществляется по прибору РЭВП «Фотон». Подача возвратного (циркуляционного) ила с резервуара осуществляется насосным агрегатом марки S 3.120.300.500.8.66М.Н.449.GN (3шт.). Количество подачи циркуляционного ила осуществляется приборным учетом. Контроль учета концентрации кислорода в аэротенках осуществляется ручным методом. Вторичные отстойники Вторичные отстойники предназначены для отделения биологически очищенных сточных вод от активного ила. На ОС эксплуатируются три вторичные радиальные отстойники (из 4-х шт.) диаметром 30,0м. Время пребывания ила в зоне отстаивания не более 1часа. 3.1.3 Доочистка/ Обеззараживание. Биологические пруды Очищенные сточные воды после биологической очистки поступают на биологические пруды каскадного типа. Доочистка сточных вод происходит на 3-х рядах биопрудов (21 карта) с общей площадью 40,6 га. В связи с тем, что доочистка сточных вод осуществляется на биологических прудах дополнительное обеззараживание не производится. 3.1.4 Биологические пруды Резервный ряд биопрудов из 6 карт (12,0га) предусмотрен для доочистки сточных вод в естественных условиях на случай аварийных и нештатных ситуаций. 3.2 Водозаборные сооружения сточных (промывных) вод: 3.2.1 Механическая очистка Отстаивание в осветлителе (отстойнике) Для осаждения гидроокиси железа промывная вода выдерживается 6 часов в осветлителе (в отстойнике - сутки). На водозаборе № 2 «Щара 1» - 2 отстойника общим объемом 700 м3, на водозаборе № 3 «Щара 2» - двухсекционный осветлитель объемом – 300 м3. После отстаивания в отстойнике, осветленная промывная вода на водозаборе № 2 «Щара-1» обеззараживается и откачивается в приемную камеру зала фильтров. Выпуск осадка гидроокиси железа из отстойника осуществляется на 4 шламовые площадки. Фильтрование на инфильтрационных площадках После отстаивания в осветлителе, 2/3 осветленной промывной воды на водозаборе № 3 «Щара-2» откачивается на 4 инфильтрационные площадки по 253 м2. 1/3 промывной воды с осадком гидроокиси железа откачивается на 2 инфильтрационные площадки по 253 м2 каждая. Для площадок предусмотрены распределительные задвижки по управлению потоков. Фильтрационный слой – смесь песка и гравия. Фильтрат посредством дренажной системы, выполненной из перфорированных труб, собирается и направляется в сборный колодец для учета водомером перед сбросом в водный объект. | Справочные руководства по очистке коммунальных сточных вод на городских очистных сооружениях отсутствуют. Директива Совета ЕЭС 91/271/EEC регламентирует требования по минимально необходимому удалению загрязняющих веществ в процессе первичной (механической) очистки, вторичной (биологической) очистки и третичной очистки (доочистки от соединений азота и фосфора). Справочные руководства по очистке коммунальных сточных вод отсутствуют. Директива Совета ЕЭС 91/271/EEC регламентирует требования по минимально необходимому удалению загрязняющих веществ в процессе (механической) очистки | Механическая и биологическая очистка соответствует требованиям Директивы Совета ЕЭС 91/271/EEC, третичная очистка (доочистка от соединений азота и фосфора) отсутствует и в качестве НДТМ для КУПП «Водоканал» можно рассматривать как временное допущение превышения нормативов стран ЕС по содержанию азота общего и фосфора общего на выходе с очистных сооружений (20,0мгN/дм3 и 2,0мгР/дм3, соответственно) 43,0мгN/дм3 и 5,4 мгР/дм3, соответственно, до модернизации технологического процесса очистки сточных вод. Механическая очистка соответствует требованиям Директивы Совета ЕЭС 91/271/EEC |
| 4. Обработка осадка сточных вод | 4.1 Обработка осадка сточных вод, образовавшегося на стадии механической очистки сточных вод (сырой осадок) Собранные отбросы с решеток транспортируются винтовым конвейером в бункер поршневого гидравлического пресса, продавливающего отбросы в трубопровод диаметром 200 мм к контейнеру (2 шт по 0,75 м3 каждый контейнер), откуда вывозятся на полигон ТКО. Отжатая после отбросов влага самотеком поступает на местную КНС очистных сооружений. 4.2 Обработка осадка сточных вод, образовавшегося в процессе биологической очистки сточных вод (активный ил) 4.3 Обработка субстракта (смесь сырого осадка и избыточного активного ила) в метантенках Обработка осадков сточных вод заключается в их уплотнении, сбраживании, обезвоживании на декантерах, обезвоживании на иловых площадках. Сырой осадок насосными агрегатами, установленными в насосной станции сырого осадка насосом NETZSCH NEMO (2шт.) под управлением ПЧТ с влажностью 92,0-97,5% согласно графика подается в резервуар перемешивания осадка перед метантенками (или на илоуплотнители Д -18 м). Плавающие и жировые вещества подается центробежным насосом (2шт.) с влажностью 98,5 –99,8% на иловые площадки для обезвоживания. Избыточный активный ил из резервуара активного ила насосными агрегатами NETZSCH NEMO подается к декантеру UCD -346-00-32 (2шт.) на уплотнение ила, после декантера уплотненный ил насосными агрегатами подается в резервуар перемешивания осадка перед метантенками. Перемешенная смесь сырого осадка и активного ила подается на метантенки (2шт. по 2500м 3 ) на анаэробнае мезофильное сбраживание для получения биогаза. Сброженный осадок из метантенков влажностью 96,8-98,2% поступает в резервуар сброженного осадка Д – 13 м. Из резервуара насосными агрегатами подается на декантер обезвоживания-waterMaster CF4000 (2шт.) в цех механической обработки осадка. Обезвоженный осадок после декантеров, влажностью 75,0-80,0% по линии наклонного шнека попадает в два накопительных прицепа объемов 7,0 м3 каждый. Которые по мере накопления вывозятся на иловые площадки для хранения осадков. Декантеры работают в автоматическом режиме. | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 П-ООС 17.11-01-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов, стр.67 (обезвоживание) | Соответствует НДТМ |
| 5. Утилизация осадков сточных вод | Песковая площадка Дренажные воды с песковых площадок самотеком через шандорный колодец поступают в колодец сточных вод и насосами, установленными в насосной станции возвратного ила ОС перекачиваются в приемную камеру перед зданием решеток. Удаление песка производится по заполнению одной из карт. Иловые площадки для хранения осадков Общая площадь иловых площадок 8,8 га. Состав иловых площадок - 4 карты. Иловые площадки для хранения осадков предназначены для обезвоживания плавающих и жировых веществ и досушка обезвоженных осадков (кека) после цеха механической обработки осадка. Получение биогаза из осадков сточных вод Из осадков сточных вод на очистных сооружениях канализации путем анаэробного мезофильного сбраживания осадок стабилизируется и из его выделяется биогаз. Биогаз используется для выработки электрической и тепловой энергии. | П-ООС 17.11-01-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов | Соответствует НДТМ |
| 6. Использование энергетических ресурсов | Из осадков сточных вод на очистных сооружениях канализации путем анаэробного мезофильного сбраживания осадок стабилизируется и из его выделяется биогаз. Биогаз используется для выработки электрической и тепловой энергии. Выработанная электроэнергия потребляется оборудованием ОС. Тепло используется для поддержания технологических параметров и обогрева объектов ОС. Для сбора образовавшегося биогаза предназначен газгольдер объемом 1150 м3. Для производства электрической и тепловой энергии предусмотрена блочно-модульная мини-ТЭЦ. Когенерационные установки (КГУ) – 2 шт. Когенерационный блок 2G-KWK-250 BGG с двигателем MAN Е 2848LE 322 и синхронным электрогенератором Leroy Somer LSA47.2S4. Номинальная электрическая мощность КГУ 250 kW, тепловая мощность – 290 kW. Электрическая эффективность установки- 38,8 %, тепловая – 45 %. Газовые котлы – 2 шт, Buderus Logano SK655 мощностью по 300 kW каждый. Выработка электроэнергии (годовая) 4380,0 МВт*ч, выработка теплоты (годовая) 3878,167 МВт*ч. | Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, February 2009. | Соответствует НДТМ |
| 7. Мониторинг сбросов сточных вод | Локальный мониторинг, объектом наблюдения которого являются сточные и поверхностные воды, осуществляется в трех пунктах наблюдения: - место выпуска сточных вод в р. Мышанка, 1,95 км ниже по течению от г. Барановичи; - фоновый створ на р. Мышанка; - контрольный створ на р. Мышанка. Периодичность наблюдений – 1 раз в месяц. Параметры наблюдений: pH, БПК5, нефтепродукты, взвешенные в-ва, минерализация воды, сульфат-ион, хлорид-ион, ХПК, фосфор общий, азот общий (сумма концентраций азота по Къельдалю, нитрат-иона (в пересчете на азот), нитрит-иона (в пересчете на азот)), аммоний-ион (в пересчете на азот), СПАВ (анионоактивные), медь, цинк, хром общий, никель. Отбор проб и проведение испытаний осуществляется химико-бактериологической лабораторией филиала «Барановичиводоканал» по всем трем пунктам наблюдений. ХБЛ осуществляет отбор проб и контроль за качеством сточных вод по всем стадиям очистки и поверхностных вод р.Мышанка выше и ниже выпуска сточных вод с периодичностью в соответствии с графиком (по стадиям очистки - 4 раза в месяц, на выпуске стоных вод и поверхностные воды р.Мышанка – 1раз в месяц). | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003, стр.21-30, 38-40. | Соответствует НДТМ |
| 8. Мониторинг выбросов в атмосферный воздух | Мониторинг выбросов в атмосферный воздух осуществляется в рамках производственных наблюдений в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов (ПН). В рамках ПН осуществляется аналитический контроль по следующим объектам: – стационарные и мобильные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и выбросы загрязняющих веществ от этих источников; – вентиляционные системы. Для действующих стационарных источников выбросов инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух проводится один раз в: 10 лет – для объектов воздействия на атмосферный воздух, отнесенных к II категории; | Пособие в области охраны окружающей среды и природопользования. П-ООС 17.02-01-2012 (02120). Охрана окружающей среды и природопользование. Комплексная оценка технологий на соответствие их наилучшим доступным техническим методам, стр. 265-269. | Соответствует НДТМ |
| 9. Обращение с отходами производства | В рамках ПН осуществляется контроль источников образования отходов и объектов образования, хранения и использования отходов (площадки, контейнеры и т.д.). В филиале в процессе осуществления производственной деятельности образуется 59 видов отходов 1,3,4 классов опасности и неопасных отходов. К первому классу опасности относится – 2 вида отходов, к третьему классу опасности – 26 видов отходов, к четвертому классу опасности – 18 видов отходов, к неопасным отходам – 13 видов. Из них к захоронению подлежит 10 видов отходов. Отходы первого класса опасности 2 вида: 1 вид направляется на хранение на собственный объект по хранению отходов, 1 вид передается сторонней организации на обезвреживание. Отходы третьего класса опасности 26 вида: 13 видов передается сторонним организациям для использования; 8 видов передается сторонним организациям с целью заготовки; 1 вид используется на собственном объекте по использованию отходов производства (свидетельство о регистрации введенного в эксплуатацию объекта по использованию отходов №3055 от 11.01.2018г.); 4 вида подлежат захоронению на полигоне ТКО. Отходы четвертого класса 18 видов: 9 видов передается сторонним организациям для использования, 2 вида передается сторонним организациям с целью заготовки; 5 вида подлежат захоронению на полигоне ТКО, 2 вида используются на собственном объекте по использованию для получения биогаза(свидетельство о регистрации введенного в эксплуатацию объекта по использованию отходов №3055 от 11.01.2018г.). Отходы неопасные 13 видов: 9 видов передается сторонним организациям для использования, 2 вида передается сторонним организациям с целью заготовки, 1 вид подлежит захоронению на полигоне ТКО. | П-ООС 17.11-01-2012 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов, стр.330-333, 337-341 | Соответствует НДТМ |

### V. Использование и охрана водных ресурсов

#### Цели водопользования

Таблица 5

| № п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования | Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование | Место осуществления специального водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин Сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации | Источник водоснабжения: подземные воды – водозабор № 1 «Волохва» (бассейн реки Неман) | г. Барановичи, ул.Царюка, 73 |
|  |  |  | Источник водоснабжения: подземные воды – водозабор № 2 «Щара-1» (бассейн реки Неман) | Ляховичский район (от д.Малое Подлесье до д.Улазовичи) и Барановичский район (8 км Ляховичского шоссе, станция второго подъема) |
|  |  |  | Источник водоснабжения: подземные воды – водозабор № 3 «Щара-2» (бассейн реки Неман) | Ляховичский район (район д.Адаховщина) и Барановичский район (от д.Адаховщина до д.Старый Двор) |
|  |  |  | Приемник сточных вод: река Мышанка через водоотводящий канал (бассейн реки Неман) | г. Барановичи |
|  |  |  | Приемник сточных вод: водонепроницаемые выгребы (бассейн реки Неман) | Барановичский район, Крошинский с/с, 96, 0,9 км восточнее д.Гирово (водозабор № 2 «Щара-1») Барановичский район, Крошинский с/с, 102, 0,5 км северо-восточнее д.Ольсевичи (водозабор № 3 «Щара-2») |
| 2 | Нужды промышленности | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин. Сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических | Источник водоснабжения: подземные воды – водозабор № 3 «Щара-2» (бассейн реки Неман) | Ляховичский район (район д.Адаховщина) и Барановичский район (от д.Адаховщина до д.Старый Двор) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации | Приемник производственных сточных вод: река Лужанка (бассейн реки Неман) | Барановичский район, Крошинский с/с, 102, 0,5 км северо-восточнее д.Ольсевичи (водозабор № 3 «Щара-2») |
|  |  |  | Приемник сточных вод: водонепроницаемые выгребы (бассейн реки Неман) | Барановичский район, Крошинский с/с, 102, 0,5 км северо-восточнее д.Ольсевичи (водозабор № 3 «Щара-2») |
| 3 | Иные нужды | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин Сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств, в том числе через систему дождевой канализации | Источник водоснабжения: подземные воды – водозабор № 1 «Волохва» (бассейн реки Неман) | г.Барановичи |
|  |  |  | Источник водоснабжения: подземные воды – водозабор № 2 «Щара-1» (бассейн реки Неман) | Ляховичский район (от д.Малое Подлесье до д.Улазовичи) и Барановичский район (8 км Ляховичского шоссе, станция второго подъема) |
|  |  |  | Источник водоснабжения: подземные воды – водозабор № 3 «Щара-2» (бассейн реки Неман) | Ляховичский район (район д.Адаховщина) и Барановичский район (от д.Адаховщина до д.Старый Двор) |
|  |  |  | Приемник сточных вод: река Мышанка через водоотводящий канал (бассейн реки Неман) | г.Барановичи |
|  |  |  | Приемник производственных сточных вод: река Лужанка (бассейн реки Неман) | Барановичский район, Крошинский с/с, 102, 0,5 км северо-восточнее д.Ольсевичи (водозабор № 3 «Щара-2») |
|  |  |  | Приемник поверхностных сточных вод: водонепроницаемый выгреб водозабора №3 «Щара-2» | Барановичский район, Крошинский с/с, 102, 0,5 км северо-восточнее д.Ольсевичи (водозабор № 3 «Щара-2») |
|  |  |  | Приемник сточных вод: система водоотведения (канализации) другого юридического лица –УКРСП «Барановичиремстрой» (бассейн реки Неман), поверхностная сточная вода | г. Барановичи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Приемник сточных вод: водонепроницаемые выгребы (бассейн реки Неман) | Барановичский район, Крошинский с/с, 102, 0,5 км северо-восточнее д.Ольсевичи (водозабор № 3 «Щара-2») |

#### Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

| № п/п | Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды | Описание производственных процессов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Осуществление водоснабжения населения и промышленных предприятий г. Барановичи | Вода добывается на трех водозаборах (69 скважинах). Очистка воды от железа осуществляется методом фильтрования с упрощенной аэрацией. Вода из скважин по сборным водоводам подается на станцию обезжелезивания в приемную камеру для насыщения кислородом воздуха и далее распределяется по фильтрам обезжелезивания. Фильтра предназначены для удаления из воды железа методом фильтрования через фильтрующую загрузку. Загрузка – кварцевый песок и антрацит или щебень. Фильтрованная вода после станции обезжелезивания самотеком направляется в резервуары чистой воды. Производственные сточные воды после промывки и дезинфекции фильтров, РЧВ, приемной камеры водозабора № 1 «Волохва» поступают в централизованную хозяйственно-бытовую канализацию по ул. Царюка. Отведение производственных сточных вод после промывки и дезинфекции фильтров, РЧВ, приемной камеры водозабора № 2 «Щара-1» производится в отстойник. После отстаивания, выпуск осадка гидроокиси железа из отстойника осуществляется на шламовые площадки, осветленная промывная вода обеззараживается и поступает в приемную камеру зала фильтров. Отведение производственных сточных вод после промывки и дезинфекции фильтров, РЧВ, приемной камеры водозабора № 3 «Щара-2» производится в осветлитель и далее на инфильтрационные площадки, где промывная вода фильтруется через песчано-гравийную основу и поступает в реку Лужанка. |
| 2 | Прием сточных вод от населения и промышленных предприятий г. Барановичи | Централизованная система водоотведения (канализации) города Барановичи представлена в виде дворовой, уличной и магистральной сети канализации, канализационных насосных станций, системы напорных трубопроводов и очистных сооружений для проведения полного комплекса механической и биологической очистки сточных вод. Централизованная система водоотведения (канализации) принимает хозяйственно-бытовые сточные воды от населения, производственные сточные воды от предприятий и организаций, частично поверхностные сточные воды, а также сточные воды от собственных нужд, образующихся на производственных площадках предприятия, которые поступают в сети канализации и далее на городские очистные сооружения канализации. Весь объем сточных вод , поступающих в канализационную систему, проходит очистку на городских очистных сооружений канализации, где подвергаются механической, биологической очистке и доочистке на биологических прудах. После чего по водоотводящему каналу отводятся в реку Мышанка. Кроме того возможен сброс сточных вод с КНС 1 на резервный ряд биологических прудов (в случае залпового сброса, реконструкции, отсутствия электроэнергии). |
| 3 | Производство питьевой бутилированной воды | Сырьем для производства воды питьевой бутилированной является вода, добытая из артезианских скважин водозабора № 3 «Щара-2». Технологический процесс производства бутилированной воды включает следующие операции: забор воды из сборного водовода подземных пресных вод 1-го подъема водозабора № 3 «Щара-2»; обезжелезивание воды методом каталитического окисления в фильтрах обезжелезивания; обеззараживание воды методом озонирования; фильтрование воды на магистральных фильтрах; настаивание воды в напорных кремневых фильтрах; доочистка воды на магистральных фильтрах; обеззараживание воды ультрафиолетовым излучением на бактерицидной установке; розлив воды в тару на линиях розлива, укупорка и обандероливание. Отведение сточных (промывных) вод производится в осветлитель водозабора № 3 «Щара-2» объемом 300 м3 и далее на 6 инфильтрационных площадок размером 23*11 м каждая, где промывная вода фильтруется через песчано-гравийную основу и поступает в реку Лужанка. Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в водонепроницаемый накопитель и вывозятся ассенизационными машинами в сливной колодец КНС № 1. |

#### Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| № п/п | Наименование схемы | Описание схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение | Вода питьевого качества подается из подземных источников потребителям тремя городскими водозаборами (69 скважина) и одной одиночной скважиной, находящимся на балансе предприятия. Общая проектная мощность всех скважин 82,968 тыс. м3/сутки. Проектная мощность водозабора № 1 «Волохва» - 27,74 тыс. м3/сутки, водозабора № 2 «Щара-1» - 25,94 тыс. м3/сутки, водозабора № 3 «Щара-2» - 29,28 тыс. м3/сутки. Вода из скважин по сборным водоводам подается на станцию обезжелезивания в приемную камеру для излива и далее распределяется по фильтрам обезжелезивания. Фильтра предназначены для удаления из воды железа методом фильтрования с упрощенной аэрацией. Фильтрующая загрузка – кварцевый песок, антрацит, щебень. Общая производственная мощность водозаборов 72,0 тыс. м3/сутки. Фильтрованная вода после станции обезжелезивания самотеком направляется в резервуары чистой воды (общий объем резервуаров составляет 22 800 м3). Очищенная вода питьевого качества используется на собственные хозяйственно-питьевые и иные (технологические) нужды предприятия, бутилирования воды и для передачи 1435 абонентам и 81 387 потребителям. Повторно-последовательное водоснабжение. Производственные сточные воды водозабора № 2 «Щара-1», образующиеся после промывки фильтра, проходят механическую очистку в отстойнике. После отстаивания в отстойнике, выпуск осадка гидроокиси железа из отстойника осуществляется на шламовые площадки, осветленная промывная вода обеззараживается и поступает в приемную камеру зала фильтров. Оборотное водоснабжение Сезонная работа двух фонтанов по ул. Комсомольская, 55 и ул. Профессиональная, 44 в г. Барановичи |
| 2 | Схема канализации, включая систему дождевой канализации | Система канализации города Барановичи представлена дворовой, уличной и магистральной сетью канализации, канализационными насосными станциями количестве 29 шт., системой напорных трубопроводов и очистными сооружениями канализации. На очистные сооружения канализации поступают хозяйственно-бытовые сточные воды, а также их смесь с другими видами сточных вод. Все сточные воды проходят полную биологическую очистку в искусственных условиях с активным илом и доочисткой на биологических прудах. Технологическая схема очистки сточных вод на очистных сооружениях предусматривает механическую очистку на решетках, песколовках и первичных отстойниках, биологическую очистку в аэротенках, вторичное отстаивание на вторичных отстойниках, доочистку на биологических прудах. Сброс очищенных сточных вод осуществляется через водоотводящий канал в реку Мышанка. На очистных сооружениях предусмотрена обработка осадков: уплотнение сырого осадка происходит на илоуплотнителях; уплотнение избыточного активного ила – на декантерах с применением флокулянта; мезофильное сбраживание осадков происходит в метантенках; механическое обезвоживание сброженного осадка – на декантерах с применением флокулянта, естественная досушка обезвоженного осадка на - иловых площадках для хранения осадков, с последующим вывозом на полигон ТКО. Фугат после механической обработки осадков и сливная вода после илоуплотнителей подаются в приемную камеру очистных сооружений для их очистки. Для нештатных, аварийных ситуаций (залповых сбросов, отсутствия электроэнергии) и для проведения ремонтных работ на очистных сооружениях используется резервный ряд биопрудов (6 карт площадью 12 га) без выпуска в поверхностный водный объект. Отведение хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод водозабора № 1 «Волохва» производится в централизованную хозяйственно-бытовую канализацию по ул. Царюка и далее самотеком на городские очистные сооружения канализации, где проходят очистку совместно с общим потоком стоков перед сбросом в реку Мышанка. Отведение производственных сточных вод водозабора № 2 «Щара-1» производится в отстойник объемом 350 м3 (2 шт). После отстаивания в отстойнике, осветленная промывная вода обеззараживается и поступает в приемную камеру зала фильтров. Выпуск осадка гидроокиси железа из отстойника осуществляется на 4 шламовые площадки с размерами 23*13 м, 23*3,5 м 23*4,5 м, 23*7,5 м. Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в водонепроницаемый выгреб и вывозятся ассенизационными машинами в сливной колодец ГКНС № 1. Отведение производственных сточных вод водозабора № 3 «Щара-2» производится в осветлитель объемом 300 м3 и далее на 6 инфильтрационных площадок размером 23*11 м каждая, где промывная вода фильтруется через песчано-гравийную основу и сбрасывается в реку Лужанка. Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в водонепроницаемый выгреб и вывозятся ассенизационными машинами в сливной колодец ГКНС № 1. Отведение хозяйственно-бытовых, производственных и поверхностных сточных вод площадки очистных сооружений канализации производится в хозяйственно-бытовую канализацию площадки и далее подаются в приемную камеру очистных сооружений для их очистки, где проходят очистку совместно с общим потоком городских сточных вод перед сбросом в реку Мышанка. Очистка производственных и поверхностных сточных вод на локальных очистных сооружениях на производственной базе по ул.Бадака, 29: система очистки поверхностных сточных вод состоит из пескоотделителя, разделительной камеры, бензомаслоотделителя, колодца для отбора проб. Отведение поверхностных сточных вод производится в централизованные сети канализации. Поверхностные сточные воды с территории АБК по ул.Комсомольская, 55 отводятся в сеть дождевой канализации г.Барановичи УКРСП «Барановичиремстрой» (договор от 01.07.2017 № 1). Поверхностные сточные воды с территории цеха розлива бутилированной воды «Веда» отводятся во внутриплощадочные сети водозабора № 3 «Щара-2» (водонепроницаемый выгреб) и вывозятся ассенизационными машинами в сливной колодец КНС № 1. |

#### Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) вод | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | суммарная производительность |  |  |  |
|  |  | куб. м/час | куб. м/сутки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |

#### Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод |  |  |  |  |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | техническое состояние | глубина, м |  | производительность, куб. м/час |  |  |  |
|  |  |  | минимальная | максимальная | суммарная | минимальная | максимальная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для добычи пресных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозабор №1 «Волохва» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 25 | действующих – 25 шт, законсервированных – 0 шт, ликвидированных – 3 шт. (2025г.), самоизливающихся – 0 шт. | 166 | 230 | 1156 | 18 | 75 | 25 |
| Водозабор № 2 «Щара-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 21 | действующих – 21 шт, законсервированных – 0 шт, ликвидированных – 0 шт., самоизливающихся – 0 шт. | 236 | 278,3 | 1081 | 45 | 72 | 21 |
| Водозабор № 3 «Щара-2» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 23 | действующих – 23 шт, законсервированных – 0 шт, ликвидированных – 0 шт., | 219 | 263 | 1220 | 30 | 60 | 23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | самоизливающихся – 0 шт. |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно расположенные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | действующих – 0 шт, законсервированных – 0 шт, ликвидированных – 2 шт. (2022 г., 2025), самоизливающихся – 0 шт. | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Для добычи минеральных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

| № п/п | Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки) | Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек) |  | Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Код группы: 6.40.1 механическая и биологическая очистка в искусственных условиях с активным илом, глубокая очистка | - здание решеток (2 решетки ТП KSR), -песколовки трехсекционные (горизонтальные)16 х 4м (3отделения); -первичные отстойники Д- 30м (3шт.) ; - здание насосной станции сырого осадка; -аэротенки трехкоридорные – с размерами коридора 84*6*5 м- (4 секции); | 65 500,0 | 28 389,0 | Инструментальный (с применением средств измерений) метод - уровнемер ультрозвуковой PROSONIK FMU90 № М 80121010Е6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | -вторичные отстойники (радиальные) Д-30м (4шт.); -резервуар активного ила (250 м3); компрессорная -биологические пруды 3 ряда (21карт) общей площадью 40,6 га. -цех механической обработки осадка (ЦМОО) (производительностью 35,6 м3/сут по сухому осадку); -биогазовый комплекс: здание илоуплотнителей Д-18м с насосной станцией; метантенки 2 шт.-2500 м3 каждый; резервуар перемешивания осадков, резервуар сброженного осадка Д- 13 м; - иловые площадки для хранения осадков (4 карты) - 8,8 га. Резервный ряд биологических прудов из 6 карт общей площадью 12,0 га. Находится в удовлетворительном состоянии. На выпуске установлены заглушки, сброс опломбирован. Место выпуска – через водоотводящий канал в реку Мышанка г.Барановичи. |  |  |  |
| 2 | Код группы: 1.2 механическая очистка | Водозабор № 3 «Щара 2» с цехом бутилированной воды - Осветлитель – 1 шт, объемом 300 м³. - Инфильтрационные площадки – 6 шт. по 253 м2 Место выпуска – река Лужанка | 150 | 49,2 | Инструментальный метод с применением средств измерений) - прибор учета расхода сточных вод Sitrans LUT 440 |

#### Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое | нормативно-расчетное < 2> |  |
|  |  |  |  | на 2028 г. (2026 - 2028гг.) | на 2036 г. (2029 - 2036гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Добыча (изъятие) вод - всего | куб. м/сутки | 28 555,6 | 35 906,8 | 35 906,8 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 10 422,8 | 13 106,0 | 13 106,0 |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки | 28 555,6 | 35 906,8 | 35 906,8 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 10 422,8 | 13 106,0 | 13 106,0 |
|  | из них минеральных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 1.2 | поверхностных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого лица | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 3 | Использование воды на собственные нужды по целям водопользования - всего | куб. м/сутки | 1 770,4 | 2 872,6 | 2 872,6 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 646,2 | 1 048,5 | 1 048,5 |
| 3.1 | В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сутки | 8,8 | 14,2 | 14,2 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 3,2 | 5,2 | 5,2 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 8,8 | 14,2 | 14,2 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 3,2 | 5,2 | 5,2 |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 3.3 | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 3.4 | на нужды промышленности (производство бутилированной воды) | куб. м/сутки | 14,0 | 30,7 | 30,7 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 5,1 | 11,2 | 11,2 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 14,0 | 30,7 | 30,7 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 5,1 | 11,2 | 11,2 |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 3.6 | на иные нужды (производственные нужды) | куб. м/сутки | 1 747,7 | 2 827,7 | 2 827,7 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 637,9 | 1 032,1 | 1 032,1 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 1 747,7 | 2 827,7 | 2 827,7 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 637,9 | 1 032,1 | 1 032,1 |
| 4 | Передача воды потребителям - всего | куб. м/сутки | 23 363,8 | 28 725,5 | 28 725,5 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 8 527,8 | 10 484,8 | 10 484,8 |
| 4.1 | В том числе подземных вод | куб. м/сутки | 23 363,8 | 28 725,5 | 28 725,5 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 8 527,8 | 10 484,8 | 10 484,8 |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки | 0 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0,2 | 0,2 |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки | 0 | 123,3 | 123,3 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 45,0 | 45,0 |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды - всего | куб. м/сутки | 3 421,1 | 4 308,8 | 4 308,8 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1 248,7 | 1 572,7 | 1 572,7 |
| 7.1 | В том числе при транспортировке | куб. м/сутки | 581,1 | 1 469,3 | 1 469,3 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 212,1 | 536,3 | 536,3 |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки | 302,5 | 390,1 | 390,1 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 110,4 | 142,4 | 142,4 |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты всего: | куб. м/сутки | 27 736,2 | 40 490,8 | 40 490,8 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 10 123,7 | 14 779,1 | 14 779,1 |
|  | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | 17 210,4 | 25 123,7 | 25 123,7 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 6 281,4 | 9 170,1 | 9 170,1 |
|  | производственных сточных вод | куб. м/сутки | 10 344,1 | 15 124,6 | 15 124,6 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 3 775,6 | 5 520,5 | 5 520,5 |
|  | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | 182,7 | 242,4 | 242,4 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 66,7 | 88,5 | 88,5 |
| 9.1. | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект р. Мышанка с очистных сооружений канализации г. Барановичи | куб. м/сутки | 27 286,8 | 40 391,8 | 40 391,8 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 10 105,7 | 14 743,0 | 14 743,0 |
|  | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | 17 209,3 | 25 123,7 | 25 123,7 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 6 281,4 | 9 170,1 | 9 170,1 |
|  | производственных сточных вод | куб. м/сутки | 10 294,8 | 15 025,7 | 15 025,7 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 3 757,6 | 5 484,4 | 5 484,4 |
|  | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | 182,7 | 242,4 | 242,4 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 66,7 | 88,5 | 88,5 |
| 9.2. | Сброс сточных вод в поверхностный водный объект р. Лужанка после станции обезжелезивания водозабора №3 «Щара-2» | куб. м/сутки | 49,3 | 99,0 | 99,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 18,0 | 36,1 | 36,1 |
|  | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
|  | производственных сточных вод | куб. м/сутки | 49,3 | 99,0 | 99,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 18,0 | 36,1 | 36,1 |
|  | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки |  |  |  |
|  |  | тыс. куб. м/год |  |  |  |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) УКРСП «Барановичиремстрой», поверхностные сточные воды | куб. м/сутки | 4,7 | 6,9 | 6,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1,7 | 2,5 | 2,5 |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки | 1,1 | 2,2 | 2,2 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,4 | 0,8 | 0,8 |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты (резервный ряд биологических прудов) | куб. м/сутки | 950,4 | 2 712,3 | 2 712,3 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 346,9 | 990,0 | 990,0 |

### VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод

#### Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в

реку Мышанка ____________________________________________________________________________________________

(наименование поверхностного водного объекта)

с дальностью транспортирования сточных вод по водоотводящему каналу до места их сброса в поверхностный водный объект 1,36 километра.

При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в

реку Лужанка ____________________________________________________________________________________________

(наименование поверхностного водного объекта)

при удаленности фонового створа на расстоянии 140 метров и контрольного створа на расстоянии 500 метров от места выпуска сточных вод, с дальностью транспортирования сточных вод по водоотводящему каналу до места их сброса в поверхностный водный объект 0 километра.

Таблица 12

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах) | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины | Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поступающих на очистку |  |  | сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект |  |
|  |  | проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами | среднегодовая | максимальная | среднегодовая | максимальная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выпуск д. 250 58 ¦ 46 ¦¦ ш. 530 05 ¦ 11 ¦¦, река Мышанка – минимальный расход воды – 0,22 м3/с; средняя глубина реки - 0,62 м; ширина реки -3,24 м. | рН, ед.рН |  | 7,7 | 8,9 | 7,9 | 8,4 |
|  | Взвешенные вешества, мг/дм3 |  | 343,5 | 465,0 | 8,78 | 17,2 |
|  | Минерализация, мг/дм3 |  | 910,5 | 1150,0 | 633,4 | 725,0 |
|  | Азот общий, мг/дм3 |  | 100,6 | 172,8 | 29,5 | 45,7 |
|  | Аммоний-ион, мг N/дм3 |  | 76,7 | 135,0 | 24,0 | 36,0 |
|  | Фосфор общий, мг/дм3 |  | 11,04 | 25,88 | 3,37 | 5,3 |
|  | БПК5, мгО2/дм3 |  | 360,2 | 640,2 | 9,0 | 13,5 |
|  | Хлорид-ион, мг/дм3 |  | 174,0 | 309,8 | 128,1 | 159,4 |
|  | Сульфат -ион, мг/дм3 |  | 75,3 | 106,1 | 38,1 | 56,5 |
|  | СПАВ анионоактивные, мг/дм3 |  | 3,48 | 5,08 | 0,14 | 0,24 |
|  | ХПКCr, мгО2/дм3 |  | 859,8 | 1600,0 | 41,2 | 67,0 |
|  | Нефть и нефтепродукты, мг/дм3, |  | 3,55 | 5,64 | 0,10 | 0,15 |
|  | Цинк, мг/дм3 |  | 0,0459 | 0,0832 | 0,0089 | 0,0114 |
|  | Медь, мг/дм3 |  | 0,0356 | 0,0743 | 0,0021 | 0,00325 |
|  | Никель, мкг/дм3 |  | 24,6 | 50,5 | 0,24 | 6,17 |
|  | Хром общий, мг/дм3 |  | 0,0218 | 0,0290 | 0,00015 | 0,00393 |
|  | Железо общее, мг/дм3 |  | 3,76 | 6,22 | 0,742 | 1,87 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выпуск промывных сточных вод водозабора № 3«Щара-2» с цехом бутилированной воды (д. 26º 09′ 40″ ш. 53º 11′ 13″) в реку Лужанка (минимальный среднемесячный расход воды – 0,17 м3/с, средняя глубина - 0,88 м, ширина – 1,75 м) | рН, ед. рН |  | 7,7 | 8,3 | 7,7 | 8,2 |
|  | Взвешенные вещества, мг/дм3 |  | 78,5 | 190,0 | 8,1 | 9,8 |
|  | Железо общее, мг/дм3 |  | 53,1 | 140,2 | 0,58 | 0,962 |
|  | БПК5, мгО2/дм3 |  | 13,9 | 41,0 | 7,3 | 9,7 |
|  | ХПКCr, мгО2/дм3 |  | 37,4 | 90,0 | 21,1 | 42,0 |
|  | Минерализация, мг/дм3 |  | 258,6 | 297,0 | 191,1 | 394,0 |
|  | Хлорид-ион, мг/дм3 |  | 34,4 | 69,9 | 27,6 | 66,7 |

#### Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

Таблица 13

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения | Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно) | Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 2028 г. (2026 - 2028 гг.) | на 2036 г. (2029 - 2036 гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выпуск д. 250 58 ¦ 46 ¦¦ ш. 530 05 ¦ 11 ¦¦, река Мышанка – минимальный расход воды – 0,22 м3/с; средняя глубина реки- 0,62 м; ширина реки-3,24 м. | рН, ед.рН | 8,1 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
|  | Взвешенные вешества, мг/дм3 | 6,2 | 20 | 20 |
|  | Минерализация, мг/дм3 | 316,2 | 1000 | 1000 |
|  | Азот общий, мг/дм3 | 4,6 | 47,4 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Аммоний-ион, мг N/дм3 | 0,59 | 39,0 | 10 |
|  | Фосфор общий, мг/дм3 | 0,11 | 6,5 | 2,0 |
|  | БПК5, мгО2/дм3 | 5,3 | 15 | 15 |
|  | Хлорид-ион, мг/дм3 | 33,0 | 300 | 300 |
|  | Сульфат -ион, мг/дм3 | 28,7 | 100 | 100 |
|  | СПАВ анионоактивные, мг/дм3 | 0,036 | 1,2 | 1,2 |
|  | ХПКCr, мгО2/дм3 | 21,2 | 70 | 70 |
|  | Нефть и нефтепродукты, мг/дм3, | 0,027 | 1,1 | 1,1 |
|  | Цинк, мг/дм3 | 0,0034 | 0,012 | 0,012 |
|  | Медь, мг/дм3 | 0,0007 | 0,004 | 0,004 |
|  | Никель, мкг/дм3 | <10,0 | 34 | 34 |
|  | Хром общий, мг/дм3 | 0,00003 | 0,005 | 0,005 |
|  | Железо общее, мг/дм3 | 0,359 | 1,32 | 1,32 |
| Выпуск промывных сточных вод водозабора № 3 «Щара-2» с цехом бутилированной воды (д. 26º 09′ 40″ ш. 53º 11′ 13″) в реку Лужанка (минимальный среднемесячный расход воды – 0,17 м3/с, средняя глубина - 0,88 м, ширина – 1,75 м) | рН, ед. рН | - | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
|  | БПК5, мгО2/дм3 | - | 10 | 10 |
|  | ХПКCr, мгО2/дм3 | - | 80 | 80 |
|  | Взвешенные вещества, мг/дм3 | - | 13,19 | 13,19 |
|  | Железо общее, мг/дм3 | - | 1,19 | 1,19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Минерализация, мг/дм3 | - | 1000 | 1000 |
|  | Хлорид-ион, мг/дм3 | - | 300,0 | 300,0 |

### VII. Охрана атмосферного воздуха

#### Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 14

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок), наименование технологического оборудования | Загрязняющее вещество |  |  | Оснащение газоочистными установками (далее - ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов (далее - АСК |  | Нормативы допустимых выбросов |  |  |  | Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | на 2026 г. (2026 г.) |  | на 2036 г. (2027 - 2036 гг.) |  |  |
|  |  | код |  | наименование | название АСК | группа ГОУ, количество ступеней очистки | мг/м3 | г/с | мг/м3 | г/с |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Производственная площадка "Очистные сооружения канализации ул. Профессиональная, 44" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6025 | Очистные сооружения канализации. Приемная камера (камера гашения) | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,005 | - | 0,005 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,027 | - | 0,027 | - |
| 1.6027 | Очистные сооружения канализации. Песколовки трехсекционные - 3 шт. | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,008 | - | 0,008 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,096 | - | 0,096 | - |
| 1.6028 | Очистные сооружения | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,024 | - | 0,024 | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | канализации. Первичные отстойники (радиальные) - 3 шт. | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,001 | - | 0,001 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,185 | - | 0,185 | - |
| 1.6029 | Очистные сооружения канализации. Аэротенки (камера распределения) - 4 шт. | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,033 | - | 0,033 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,001 | - | 0,001 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,251 | - | 0,251 | - |
| 1.6030 | Очистные сооружения канализации. Вторичные отстойники (радиальные) - 4 шт. | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,016 | - | 0,016 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,001 | - | 0,001 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,175 | - | 0,175 | - |
| 1.6031 | Очистные сооружения канализации. Резервуар активного ила | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,002 | - | 0,002 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,002 | - | 0,002 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,029 | - | 0,029 | - |
| 1.6033 | Очистные сооружения канализации. Песковые площадки - 2 шт. | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,003 | - | 0,003 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,002 | - | 0,002 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,053 | - | 0,053 | - |
| 1.6034 | Очистные сооружения канализации. Иловые площадки для хранения осадка - 4 шт. | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,061 | - | 0,061 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,002 | - | 0,002 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 1,215 | - | 1,215 | - |
| 1.6035 | Очистные сооружения | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,036 | - | 0,036 | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | канализации. Биопруды - 27 шт. | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,004 | - | 0,004 | - |
|  |  | 0410 |  | Метан |  |  | - | 1,800 | - | 1,800 | - |
| 1.6036 | Очистные сооружения канализации. Резервуары опорожнения - 3 шт. | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,001 | - | 0,001 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,001 | - | 0,001 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,041 | - | 0,041 | - |
| 1.6037 | Очистные сооружения канализации. Биофильтр | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,002 | - | 0,002 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,001 | - | 0,001 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,030 | - | 0,030 | - |
| 1.6038 | Очистные сооружения канализации. Илоуплотнители - 2 шт. | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,003 | - | 0,003 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,001 | - | 0,001 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,061 | - | 0,061 | - |
| 1.0049 | Здание решеток. Решетки тонкого процеживания - 2 шт., сепаратор песка | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,001 | - | 0,001 | - |
| 1.0051 | Насосная станции сырого осадка. Насосное оборудование - 5 шт. | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 1.0052 | Здание насосной | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | илоуплотнителей . Насосное оборудование - 4 шт. | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 1.0054 | Мини-ТЭЦ (контейнер №1). КГУ 2G-KWK-250BG (0,25 МВт, топливо – природный газ, биогаз, КИВ=3,5) | 0301 |  | азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 189,6 | 0,052 | 189,6 | 0,052 | 15 |
|  |  | 0304 |  | азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | 15 |
|  |  | 0337 |  | углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 299,7 | 0,082 | 299,7 | 0,082 | 15 |
|  |  | 0401 |  | углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  | 1,0 | 0,000 | 1,0 | 0,000 | - |
|  |  | 0183 |  | ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 3620 |  | диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0727 |  | бензо(в)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0728 |  | бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0703 |  | бенз/а/пирен |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0729 |  | индено(1,2,3-с,d)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.0055 | Мини-ТЭЦ (контейнер | 0301 |  | азот (IV) оксид (азота | - | - | 189,8 | 0,052 | 189,8 | 0,052 | 15 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | №2). КГУ 2G-KWK -250BG (250 МВт, топливо – природный газ, биогаз, КИВ=3,5) |  |  | диоксид) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0304 |  | азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | 15 |
|  |  | 0337 |  | углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 299,6 | 0,082 | 299,6 | 0,082 | 15 |
|  |  | 0401 |  | углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  | 1,0 | 0,000 | 1,0 | 0,000 | - |
|  |  | 0183 |  | ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 3620 |  | диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0727 |  | бензо(в)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0728 |  | бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0703 |  | бенз/а/пирен |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0729 |  | индено(1,2,3-с,d)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.0056 | Мини-ТЭЦ (контейнер №3). Котел Buderus SK 655 (0,3 МВт, топливо – природный газ, биогаз, КИВ=1,4) | 0301 |  | азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 79,8 | 0,009 | 79,8 | 0,009 | 6 |
|  |  | 0304 |  | азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | 6 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 0337 |  | углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 79,0 | 0,009 | 79,0 | 0,009 | 6 |
|  |  | 0183 |  | ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 3620 |  | диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0727 |  | бензо(в)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0728 |  | бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0703 |  | бенз/а/пирен |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0729 |  | индено(1,2,3-с,d)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.0057 | Мини-ТЭЦ (контейнер №3). Котел Buderus SK 655 (0,3 МВт, топливо – природный газ, биогаз, КИВ=1,4) | 0301 |  | азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 79,6 | 0,009 | 79,6 | 0,009 | 6 |
|  |  | 0304 |  | азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | 6 |
|  |  | 0337 |  | углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 79,0 | 0,009 | 79,0 | 0,009 | 6 |
|  |  | 0183 |  | ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 3620 |  | диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 0727 |  | бензо(в)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0728 |  | бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0703 |  | бенз/а/пирен |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0729 |  | индено(1,2,3-с,d)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.0102 | ШРП. Техническое обслуживание и плановый ремонт ШРП | 0410 |  | метан | - | - | - | 0,527 | - | 0,527 | - |
|  |  | 1728 |  | этантиол (этилмеркаптан) |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 1.6104 | ШРП. Потери через резьбовые и фланцевые соединения ШРП | 0410 |  | метан | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 1728 |  | этантиол (этилмеркаптан) |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 1.0058 | Факельная установка. Факел (свеча для биогаза) | 0301 |  | азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0304 |  | азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0337 |  | углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| Производственная площадка «Производственная база ул. Бадака, 29» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0021 | Котельная. Котел Vitoplex 200 (мощность 0,35 МВт, топливо – природный газ, КИВ=1,4) |  | 0301 | азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 98,8 | 0,014 | 98,8 | 0,014 | 6 |
|  |  |  | 0304 | азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | 6 |
|  |  |  | 0337 | углерод оксид (окись |  |  | 89,6 | 0,012 | 89,6 | 0,012 | 6 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | углерода, угарный газ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0183 | ртуть и ее соединения (в |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  |  |  | пересчете на ртуть) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3620 | диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 0727 | бензо(в)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 0728 | бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 0703 | бенз/а/пирен |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  |  | 0729 | индено(1,2,3-с,d)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.0023 | Котельная. Котел Vitoplex 200 (мощность 0,35 МВт, топливо – природный газ, КИВ=1,4) |  | 0301 | азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 99,8 | 0,014 | 99,8 | 0,014 | 6 |
|  |  |  | 0304 | азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | 6 |
|  |  |  | 0337 | углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 89,6 | 0,012 | 89,6 | 0,012 | 6 |
|  |  |  | 0183 | ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  |  | 3620 | диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | 0727 | бензо(в)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 0728 | бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 0703 | бенз/а/пирен |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  |  | 0729 | индено(1,2,3-с,d)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.0101 | Котельная. Техническое обслуживание и плановый ремонт ГРУ |  | 0410 | метан | - | - | - | 0,044 | - | 0,044 | - |
|  |  |  | 1728 | этантиол (этилмеркаптан) |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 1.6103 | Котельная. Потери через резьбовые и фланцевые соединения ГРУ |  | 0410 | метан | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  |  | 1728 | этантиол (этилмеркаптан) |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 1.0022 | РМУ. Сварочный участок. Сварочный пост |  | 2902 | твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,001 | - | 0,001 | - |
|  |  |  | 0342 | фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  |  | 0301 | азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  |  | 0337 | углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | - | 0,001 | - | 0,001 | - |
| 1.0024 | РМУ. Мастерская. Токарные |  | 2902 | твердые частицы | - | - | - | 0,007 | - | 0,007 | - |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | станки - 2 шт., сверлильные станки - 2 шт., заточные станки - 2 шт. с ПУ |  |  | (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0059 | Транспортный участок. Гараж. Пост покраски |  | 2902 | твердые частицы (недифференцированная по) | - | - | - | 0,001 | - | 0,001 | - |
|  |  |  |  | составу пыль/аэрозоль |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 3005 | общий органический углерод |  |  | - | 0,019 | - | 0,019 | - |
| 1.0062 | Транспортный участок. Слесарная мастерская. Сверлильный станок, заточной станок |  | 2902 | твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,014 | - | 0,014 | - |
| 1.0063 | Транспортный участок. Аккумуляторная. Пост пайки |  | 2902 | твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  |  | 0184 | свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
| 1.6050 | Территория производственной площадки. Открытый склад хранения сыпучих материалов (щебень, песчано-гравийная смесь) |  | 2902 | твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,029 | - | 0,029 | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Производственная площадка "Административный корпус ул. Комсомольская, 55" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0017 | Котельная. Котлы Logano GE515 - 2 шт. (0,24 МВт каждый, топливо – природный газ, КИВ=1,4) | 0301 |  | азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 93,6 | 0,018 | 93,6 | 0,018 | 6 |
|  |  | 0304 |  | азот (II) оксид (азота оксид) |  |  | - | - | - | - | 6 |
|  |  | 0337 |  | углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 84,5 | 0,016 | 84,5 | 0,016 | 6 |
|  |  | 0183 |  | ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 3620 |  | диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0727 |  | бензо(в)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0728 |  | бензо(к)флюоратен |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | 0703 |  | бенз/а/пирен |  |  | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0729 |  | индено(1,2,3-с,d)пирен |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.0100 | Котельная. Техническое обслуживание и плановый ремонт ГРУ | 0410 |  | метан | - | - | - | 0,044 | - | 0,044 | - |
|  |  | 1728 |  | этантиол (этилмеркаптан) |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 1.6102 | Котельная. Потери через резьбовые и фланцевые соединения ГРУ | 0410 |  | метан | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 1728 |  | этантиол |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | (этилмеркаптан) |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственная площадка «КНС №1 ул. 50 лет ВЛКСМ, 51» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0065 | КНС №1. Приемное отделение | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,001 | - | 0,001 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,002 | - | 0,002 | - |
| 1.0064 |  | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| Производственная площадка «КНС №2 ул. 50 лет БССР, 100» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0066 | КНС №2. Приемное отделение | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,001 | - | 0,001 | - |
| 1.0027 |  | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| Производственная площадка «КНС №3 ул. Держинского, 2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0067 | КНС №3. Приемное отделение | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,001 | - | 0,001 | - |
| Производственная площадка «КНС №4 ул. Торфяная, 39» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0029 | КНС №4. Приемное отделение | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| Производственная площадка «КНС №5 ул. Шевченко, 76, 76а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0070 | КНС №5. Приемное отделение | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| Производственная площадка «КНС №6 ул. Жукова, 1а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0071 | КНС №6. Приемное отделение | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,001 | - | 0,001 | - |
| 1.0072 |  | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 1.0073 |  | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| Производственная площадка «КНС №7 ул. Колхозная, 78б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0032 | КНС №7. Приемное отделение | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| Производственная площадка «КНС №8 ул. Кирова, 152а/1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0075 | КНС №8. Приемное отделение | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| Производственная площадка «КНС №9 ул. Репина, 57» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6107 | КНС №9. Приемное отделение | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| Производственная площадка «КНС №10 ул. Брестская, 295А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0084 | КНС №10. Приемное отделение | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| Производственная площадка «КНС №11 ул. Першукевича, 19» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.6108 | КНС №11. Приемное отделение | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| Производственная площадка «КНС №12 ул. Репина, 60а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0077 | КНС №12. Приемное отделение | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| Производственная площадка «КНС №13 ул. Вильчковского, 99/1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0038 | КНС №13. Приемное отделение | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| Производственная площадка «КНС №14 ул. Спокойная, 13/1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0039 | КНС №14. Приемное отделение | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| Производственная площадка «КНС №15 пр-т Советский, 20» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6101 | КНС №15. Приемное отделение | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| Производственная площадка «КНС №16 ул. Песчаная, 22б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0041 | КНС №16. Приемное отделение | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| Производственная площадка «КНС №17 ул. Фестивальная, 22/2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0042 | КНС №17. Приемное отделение | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| Производственная площадка «КНС №18 ул. Домейко, 27а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0043 | КНС №18. Приемное отделение | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| Производственная площадка «КНС №19 1-й пер. Антоновский, 7/1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0044 | КНС №19. Приемное отделение | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| Производственная площадка «КНС №20 ул. Доменикана, 157б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.0045 | КНС №20. Приемное отделение | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| Производственная площадка «КНС №21 ул. Р. Люксембург, 65/1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0046 | КНС №21. Приемное отде ление | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| Производственная площадка «КНС №22 ул. Гагарина, 10/1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0047 | КНС №22. Приемное отделение | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| Производственная площадка «КНС №23 ул. Попова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6105 | КНС №23. Приемное отделение | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| Производственная площадка «КНС №25 ул. Базисная, 1/1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0079 | КНС №25. Приемное отделение | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| Производственная площадка «КНС №26 ул. Советская, 110» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6106 | КНС №26. Приемное отделение | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| Производственная площадка «КНС №27 Слонимское шоссе, 47Б/15» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0081 | КНС №27. Приемное отделение | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| Производственная площадка «КНС №28 ул. Фестивальная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0083 | КНС №28. Приемное отделение | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| Производственная площадка «КНС №29 ул. Колядная, 8А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0068 | КНС №29. Приемное отделение | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 1.0078 |  | 0303 |  | аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 0333 |  | сероводород |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 |  | метан |  |  | - | 0,000 | - | 0,000 | - |

#### Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК

Таблица 15

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования) | Контролируемое загрязняющее вещество |  | Наименование и тип приборов АСК | Год приемки АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |

### VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 16

| Загрязняющее вещество |  |  |  | Номера источников выбросов | Нормативы допустимых выбросов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Код вещества | Класс опасности |  | на 2036 г. (2026 - 2036 гг.) |  | на 20__ г. (20_ - 20_ гг.) |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: __ производственная площадка "Очистные сооружения канализации ул. Профессиональная, 44"___________ (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0301 | 2 | №1.0054, №1.0055, №1.0056, №1.0057, №1.0058 | 0,122 | 1,553 | - | - |
| 2 | азота оксид (II) (азота оксид) | 0304 | 3 | №1.0054, №1.0055, №1.0056, №1.0057, №1.0058 | - | 0,253 | - | - |
| 3 | аммиак | 0303 | 4 | №1.6025, №1.6027, №1.6028, №1.6029, №1.6030, №1.6031, №1.6033, №1.6034, №1.6035, №1.6036, №1.6037, №1.6038, №1.0049, №1.0051, №1.0052 | 0,194 | 6,120 | - | - |
| 4 | бенз/а/пирен | 0703 | 1 | №1.0054, №1.0055, №1.0056, №1.0057 | 0,000000 | 0,000000 | - | - |
| 5 | бензо(в)флюоратен | 0727 | - | №1.0054, №1.0055, №1.0056, №1.0057 | - | 0,000 | - | - |
| 6 | бензо(к)флюоратен | 0728 | - | №1.0054, №1.0055, №1.0056, №1.0057 | - | 0,000 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | 3620 | 1 | №1.0054, №1.0055, №1.0056, №1.0057 | - | 0,000000 | - | - |
| 8 | индено(1,2,3-с,d)пирен | 0729 | - | №1.0054, №1.0055, №1.0056, №1.0057 | - | 0,000 | - | - |
| 9 | метан | 0410 | 4 | №1.6025, №1.6027, №1.6028, №1.6029, №1.6030, №1.6031, №1.6033, №1.6034, №1.6035, №1.6036, №1.6037, №1.6038, №1.0049, №1.0051, №1.0052, №1.0102, №1.6104 | 4,491 | 124,985 | - | - |
| 10 | ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0183 | 1 | №1.0054, №1.0055, №1.0056, №1.0057 | 0,000000 | 0,000000 | - | - |
| 11 | сероводород | 0333 | 2 | №1.6025, №1.6027, №1.6028, №1.6029, №1.6030, №1.6031, №1.6033, №1.6034, №1.6035, №1.6036, №1.6037, №1.6038, №1.0049, №1.0051, №1.0052 | 0,016 | 0,511 | - | - |
| 12 | углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 4 | №1.0054, №1.0055, №1.0056, №1.0057, №1.0058 | 0,182 | 2,669 | - | - |
| 13 | углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | 0401 | 4 | №1.0054, №1.0055 | 0,000 | 0,008 | - | - |
| 14 | этантиол (этилмеркаптан) | 1728 | 3 | №1.0102, №1.6104 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | 0,000000 | x | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 2,064 | x | - |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | 0,253 | x | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 133,782 | x | - |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x | 0,000 | x | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | x | 136,099 | x | - |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: __ производственная площадка "Производственная база ул. Бадака, 29"___________ (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0301 | 2 | №1.0021, №1.0022, №1.0023 | 0,028 | 0,052 | - | - |
| 2 | азота оксид (II) (азота оксид) | 0304 | 3 | №1.0021, №1.0023 | - | 0,008 | - | - |
| 3 | бенз/а/пирен | 0703 | 1 | №1.0021, №1.0023 | 0,000000 | 0,000000 | - | - |
| 4 | бензо(в)флюоратен | 0727 | - | №1.0021, №1.0023 | - | 0,000 | - | - |
| 5 | бензо(к)флюоратен | 0728 | - | №1.0021, №1.0023 | - | 0,000 | - | - |
| 6 | диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | 3620 | 1 | №1.0021, №1.0023 | - | 0,000000 | - | - |
| 7 | индено(1,2,3-с,d)пирен | 0729 | - | №1.0021, №1.0023 | - | 0,000 | - | - |
| 8 | метан | 0410 | 4 | №1.0101, №1.6103 | 0,044 | 0,000 | - | - |
| 9 | общий органический углерод | 3005 | - | №1.0059 | 0,019 | 0,100 | - | - |
| 10 | ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0183 | 1 | №1.0021, №1.0023 | 0,000000 | 0,000000 | - | - |
| 11 | свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0184 | 1 | №1.0063 | 0,000000 | 0,000005 | - | - |
| 12 | твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 2902 | 3 | №1.0022, №1.0024, №1.0059, №1.0062, №1.0063, №1.6050 | 0,052 | 0,132 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 4 | №1.0021, №1.0023, №1.0022 | 0,025 | 0,058 | - | - |
| 14 | фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) - гидрофторид | 0342 | 2 | №1.0022 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 15 | этантиол (этилмеркаптан) | 1728 | 3 | №1.0101, №1.6103 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | 0,000005 | x | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 0,052 | x | - |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | 0,140 | x | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 0,058 | x | - |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x | 0,100 | x | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | x | 0,350 | x | - |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: __ производственная площадка "Административный корпус ул. Комсомольская, 55"___________ (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0301 | 2 | №1.0017 | 0,018 | 0,084 | - | - |
| 2 | азота оксид (II) (азота оксид) | 0304 | 3 | №1.0017 | - | 0,014 | - | - |
| 3 | бенз/а/пирен | 0703 | 1 | №1.0017 | 0,000000 | 0,000000 | - | - |
| 4 | бензо(в)флюоратен | 0727 | - | №1.0017 | - | 0,000 | - | - |
| 5 | бензо(к)флюоратен | 0728 | - | №1.0017 | - | 0,000 | - | - |
| 6 | диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | 3620 | 1 | №1.0017 | - | 0,000000 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | индено(1,2,3-с,d)пирен | 0729 | - | №1.0017 | - | 0,000 | - | - |
| 8 | метан | 0410 | 4 | №1.0100, №1.6102 | 0,044 | 0,000 | - | - |
| 9 | ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0183 | 1 | №1.0017 | 0,000000 | 0,000000 | - | - |
| 10 | углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 4 | №1.0017 | 0,016 | 0,094 | - | - |
| 11 | этантиол (этилмеркаптан) | 1728 | 3 | №1.0100, №1.6102 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | X | x | 0,000000 | x | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | X | x | 0,084 | x | - |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | X | x | 0,014 | x | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | X | x | 0,094 | x | - |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | X | x | 0,000 | x | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | X | x | 0,192 | x | - |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: __ производственная площадка ""КНС №1 ул. 50 лет ВЛКСМ, 51"________ (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | аммиак | 0303 | 4 | №1.0065, №1.0064 | 0,000 | 0,008 | - | - |
| 2 | метан | 0410 | 4 | №1.0065, №1.0064 | 0,002 | 0,056 | - | - |
| 3 | сероводород | 0333 | 2 | №1.0065, №1.0064 | 0,001 | 0,028 | - | - |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 0,028 | x | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 0,064 | x | - |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | x | 0,092 | x | - |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: __ производственная площадка "КНС №2 ул. 50 лет БССР, 100"___________ (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | аммиак | 0303 | 4 | №1.0066, №1.0027 | 0,000 | 0,002 | - | - |
| 2 | метан | 0410 | 4 | №1.0066, №1.0027 | 0,001 | 0,014 | - | - |
| 3 | сероводород | 0333 | 2 | №1.0066, №1.0027 | 0,000 | 0,007 | - | - |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 0,007 | x | - |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 0,016 | x | - |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | x | 0,023 | x | - |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: __ производственная площадка "КНС №3 ул. Держинского, 2"___________ (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | аммиак | 0303 | 4 | №1.0067 | 0,000 | 0,002 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | метан | 0410 | 4 | №1.0067 | 0,001 | 0,019 | - | - |
| 3 | сероводород | 0333 | 2 | №1.0067 | 0,000 | 0,009 | - | - |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 0,009 | x | - |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 0,021 | x | - |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | x | 0,030 | x | - |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: __ производственная площадка "КНС №4 ул. Торфяная, 39"___________ (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | аммиак | 0303 | 4 | №1.0029 | 0,000 | 0,001 | - | - |
| 2 | метан | 0410 | 4 | №1.0029 | 0,000 | 0,008 | - | - |
| 3 | сероводород | 0333 | 2 | №1.0029 | 0,000 | 0,004 | - | - |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 0,004 | x | - |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 0,009 | x | - |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | x | 0,013 | x | - |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: __ производственная площадка "КНС №5 ул. Шевченко, 76, 76а"___________ (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | аммиак | 0303 | 4 | №1.0070 | 0,000 | 0,001 | - | - |
| 2 | метан | 0410 | 4 | №1.0070 | 0,000 | 0,008 | - | - |
| 3 | сероводород | 0333 | 2 | №1.0070 | 0,000 | 0,004 | - | - |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 0,004 | x | - |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 0,009 | x | - |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | x | 0,013 | x | - |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: __ производственная площадка "КНС №6 ул. Жукова, 1а"___________ (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | аммиак | 0303 | 4 | №1.0071, №1.0072, №1.0073 | 0,000 | 0,002 | - | - |
| 2 | метан | 0410 | 4 | №1.0071, №1.0072, №1.0073 | 0,001 | 0,016 | - | - |
| 3 | сероводород | 0333 | 2 | №1.0071, №1.0072, №1.0073 | 0,000 | 0,008 | - | - |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 0,008 | x | - |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 0,018 | x | - |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | x | 0,026 | x | - |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: __ производственная площадка "КНС №7 ул. Колхозная, 78б"___________ (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | аммиак | 0303 | 4 | №1.0032 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 2 | метан | 0410 | 4 | №1.0032 | 0,000 | 0,002 | - | - |
| 3 | сероводород | 0333 | 2 | №1.0032 | 0,000 | 0,001 | - | - |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 0,001 | x | - |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 0,002 | x | - |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | x | 0,003 | x | - |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: __ производственная площадка "КНС №8 ул. Кирова, 152а/1"___________ (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | аммиак | 0303 | 4 | №1.0075 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 2 | метан | 0410 | 4 | №1.0075 | 0,000 | 0,003 | - | - |
| 3 | сероводород | 0333 | 2 | №1.0075 | 0,000 | 0,001 | - | - |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 0,001 | x | - |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 0,003 | x | - |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | x | 0,004 | x | - |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: __ производственная площадка "КНС №9 ул. Репина, 57"___________ (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | аммиак | 0303 | 4 | №1.6107 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 2 | метан | 0410 | 4 | №1.6107 | 0,000 | 0,001 | - | - |
| 3 | сероводород | 0333 | 2 | №1.6107 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 0,000 | x | - |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 0,001 | x | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | x | 0,001 | x | - |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: __ производственная площадка "КНС №10 ул. Брестская, 295А"___________ (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | аммиак | 0303 | 4 | №1.0084 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 2 | метан | 0410 | 4 | №1.0084 | 0,000 | 0,003 | - | - |
| 3 | сероводород | 0333 | 2 | №1.0084 | 0,000 | 0,001 | - | - |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 0,001 | x | - |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 0,003 | x | - |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | x | 0,004 | x | - |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: __ производственная площадка "КНС №11 ул. Першукевича, 19"___________ (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | аммиак | 0303 | 4 | №1.6108 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 2 | метан | 0410 | 4 | №1.6108 | 0,000 | 0,001 | - | - |
| 3 | сероводород | 0333 | 2 | №1.6108 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 0,000 | x | - |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 0,001 | x | - |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | x | 0,001 | x | - |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: __ производственная площадка "КНС №12 ул. Репина, 60а "___________ (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | аммиак | 0303 | 4 | №1.0077 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 2 | метан | 0410 | 4 | №1.0077 | 0,000 | 0,004 | - | - |
| 3 | сероводород | 0333 | 2 | №1.0077 | 0,000 | 0,002 | - | - |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 0,002 | x | - |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 0,004 | x | - |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | x | 0,006 | x | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: __ производственная площадка "КНС №13 ул. Вильчковского, 99/1"___________ (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | аммиак | 0303 | 4 | №1.0038 | 0,000 | 0,001 | - | - |
| 2 | метан | 0410 | 4 | №1.0038 | 0,000 | 0,012 | - | - |
| 3 | сероводород | 0333 | 2 | №1.0038 | 0,000 | 0,006 | - | - |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 0,006 | x | - |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 0,013 | x | - |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | x | 0,019 | x | - |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: __ производственная площадка "КНС №14 ул. Спокойная, 13/1"___________ (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | аммиак | 0303 | 4 | №1.0039 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 2 | метан | 0410 | 4 | №1.0039 | 0,000 | 0,002 | - | - |
| 3 | сероводород | 0333 | 2 | №1.0039 | 0,000 | 0,001 | - | - |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 0,001 | x | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 0,002 | x | - |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | x | 0,003 | x | - |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: __ производственная площадка "КНС №15 пр-т Советский, 20"___________ (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | аммиак | 0303 | 4 | №1.6101 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 2 | метан | 0410 | 4 | №1.6101 | 0,000 | 0,001 | - | - |
| 3 | сероводород | 0333 | 2 | №1.6101 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 0,000 | x | - |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 0,001 | x | - |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | x | 0,001 | x | - |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: __ производственная площадка "КНС №16 ул. Песчаная, 22б "___________ (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | аммиак | 0303 | 4 | №1.0041 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | метан | 0410 | 4 | №1.0041 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 3 | сероводород | 0333 | 2 | №1.0041 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 0,000 | x | - |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 0,000 | x | - |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | x | 0,000 | x | - |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: __ производственная площадка "КНС №17 ул. Фестивальная, 22/2"___________ (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | аммиак | 0303 | 4 | №1.0042 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 2 | метан | 0410 | 4 | №1.0042 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 3 | сероводород | 0333 | 2 | №1.0042 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 0,000 | x | - |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 0,000 | x | - |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | x | 0,000 | x | - |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: __ производственная площадка "КНС №18 ул. Домейко, 27а "___________ (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | аммиак | 0303 | 4 | №1.0043 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 2 | метан | 0410 | 4 | №1.0043 | 0,000 | 0,001 | - | - |
| 3 | сероводород | 0333 | 2 | №1.0043 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 0,000 | x | - |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 0,001 | x | - |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | x | 0,001 | x | - |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: __ производственная площадка "КНС №19 1-й пер. Антоновский, 7/1"___________ (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | аммиак | 0303 | 4 | №1.0044 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 2 | метан | 0410 | 4 | №1.0044 | 0,000 | 0,001 | - | - |
| 3 | сероводород | 0333 | 2 | №1.0044 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 0,000 | x | - |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 0,001 | x | - |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | x | 0,001 | x | - |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: __ производственная площадка "КНС №20 ул. Доменикана, 157б "___________ (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | аммиак | 0303 | 4 | №1.0045 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 2 | метан | 0410 | 4 | №1.0045 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 3 | сероводород | 0333 | 2 | №1.0045 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 0,000 | x | - |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 0,000 | x | - |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | x | 0,000 | x | - |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: __ производственная площадка "КНС №21 ул. Р. Люксембург, 65/1"___________ (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | аммиак | 0303 | 4 | №1.0046 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 2 | метан | 0410 | 4 | №1.0046 | 0,000 | 0,001 | - | - |
| 3 | сероводород | 0333 | 2 | №1.0046 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 0,000 | x | - |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 0,001 | x | - |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | x | 0,001 | x | - |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: __ производственная площадка "КНС №22 ул. Гагарина, 10/1"___________ (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | аммиак | 0303 | 4 | №1.0047 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 2 | метан | 0410 | 4 | №1.0047 | 0,000 | 0,001 | - | - |
| 3 | сероводород | 0333 | 2 | №1.0047 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 0,000 | x | - |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 0,001 | x | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | x | 0,001 | x | - |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: __ производственная площадка "КНС №23 ул. Попова "___________ (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | аммиак | 0303 | 4 | №1.6105 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 2 | метан | 0410 | 4 | №1.6105 | 0,000 | 0,001 | - | - |
| 3 | сероводород | 0333 | 2 | №1.6105 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 0,000 | x | - |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 0,001 | x | - |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | x | 0,001 | x | - |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: __ производственная площадка "КНС №25 ул. Базисная, 1/1"___________ (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | аммиак | 0303 | 4 | №1.0079 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 2 | метан | 0410 | 4 | №1.0079 | 0,000 | 0,002 | - | - |
| 3 | сероводород | 0333 | 2 | №1.0079 | 0,000 | 0,001 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 0,001 | x | - |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 0,002 | x | - |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | x | 0,003 | x | - |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: __ производственная площадка "КНС №26 ул. Советская, 110"___________ (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | аммиак | 0303 | 4 | №1.6106 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 2 | метан | 0410 | 4 | №1.6106 | 0,000 | 0,001 | - | - |
| 3 | сероводород | 0333 | 2 | №1.6106 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 0,000 | x | - |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 0,001 | x | - |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | x | 0,001 | x | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: __ производственная площадка "КНС №27 Слонимское шоссе, 47Б/15"___________ (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | аммиак | 0303 | 4 | №1.0081 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 2 | метан | 0410 | 4 | №1.0081 | 0,000 | 0,002 | - | - |
| 3 | сероводород | 0333 | 2 | №1.0081 | 0,000 | 0,001 | - | - |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 0,001 | x | - |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 0,002 | x | - |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | x | 0,003 | x | - |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: __ производственная площадка "КНС №28 ул. Фестивальная "___________ (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | аммиак | 0303 | 4 | №1.0083 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 2 | метан | 0410 | 4 | №1.0083 | 0,000 | 0,004 | - | - |
| 3 | сероводород | 0333 | 2 | №1.0083 | 0,000 | 0,002 | - | - |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 0,002 | x | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 0,004 | x | - |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | x | 0,006 | x | - |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух: __ производственная площадка "КНС №29 ул. Колядная, 8А "___________ (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | аммиак | 0303 | 4 | №1.0068, №1.0078 | 0,000 | 0,004 | - | - |
| 2 | метан | 0410 | 4 | №1.0068, №1.0078 | 0,000 | 0,024 | - | - |
| 3 | сероводород | 0333 | 2 | №1.0068, №1.0078 | 0,000 | 0,012 | - | - |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 0,012 | x | - |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 0,028 | x | - |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x | - | x | - |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | x | x | 0,040 | x | - |
| Суммарно по объектам воздействия природопользователя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0301 | 2 | х | х | 1,689 | х | - |
| 2 | азота оксид (II) (азота оксид) | 0304 | 3 | х | х | 0,275 | х | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | аммиак | 0303 | 4 | х | х | 6,141 | х | - |
| 4 | бенз/а/пирен | 0703 | 1 | х | х | 0,000000 | х | - |
| 5 | бензо(в)флюоратен | 0727 | - | х | х | 0,000 | х | - |
| 6 | бензо(к)флюоратен | 0728 | - | х | х | 0,000 | х | - |
| 7 | диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | 3620 | 1 | х | х | 0,000000 | х | - |
| 8 | индено(1,2,3-с,d)пирен | 0729 | - | х | х | 0,000 | х | - |
| 9 | метан | 0410 | 4 | х | х | 125,173 | х | - |
| 10 | общий органический углерод | 3005 | - | х | х | 0,100 | х | - |
| 11 | ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0183 | 1 | х | х | 0,000000 | х | - |
| 12 | свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0184 | 1 | х | х | 0,000005 | х | - |
| 13 | сероводород | 0333 | 2 | х | х | 0,599 | х | - |
| 14 | твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 2902 | 3 | х | х | 0,132 | х | - |
| 15 | углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 4 | х | х | 2,821 | х | - |
| 16 | углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | 0401 | 4 | х | х | 0,008 | х | - |
| 17 | фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) - гидрофторид | 0342 | 2 | х | х | 0,000 | х | - |
| 18 | этантиол (этилмеркаптан) | 1728 | 3 | х | х | 0,000 | х | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | x | x | 0,000005 | x |  |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | x | x | 2,288 | x |  |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | x | x | 0,407 | x |  |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | x | x | 134,143 | x |  |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | x | x | 0,100 | x |  |
| ИТОГО |  |  |  | x | x | 136,938 | x |  |

### IX. Обращение с отходами производства

#### Баланс отходов

Таблица 17

| N п/п | Операция | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Фактическое количество отходов, т/год | Прогнозные показатели образования отходов, тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2026 г. | на 2027 - 2036 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования | 1 | 0,454 | 0 | 0 |
| 2 |  | 1 <3> | 0 | 200 шт. | 200 шт. |
| 3 |  | 1 <4> | 19 шт. | 19 шт. | 19 шт. |
| 4 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | 3 | 2 158,690 | 2 398,662 | 2 398,662 |
| 6 |  | 4 | 133 451,59 | 134 169,02 | 134 169,02 |
| 7 |  | Неопасные | 655,64 | 820,87 | 820,87 |
| 8 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 2 | 2 |
| 9 | ИТОГО образование и поступление |  | 136 266,374 19 шт. | 137 388,552 219 шт. | 137 388,552 219 шт. | 137 421,058 т 219 шт. |
| 10 | Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания | 1 | 0,454 | 0 | 0 |
| 11 |  | 1 <3> | 0 | 200 шт. | 200 шт. |
| 12 |  | 1 <4> | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 |  | 3 | 18,638 | 16,330 | 16,330 |
| 15 |  | 4* | 133 351,54 | 133 761,37 | 133 761,37 |
| 16 |  | Неопасные | 625,65 | 777,65 | 777,65 |
| 17 | ИТОГО передано отходов |  | 133 996,282 | 134 555,350 200 шт. | 134 555,350 200 шт. | 134 589,354 т 200 шт. |
| 18 | Обезвреживание отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | 1 <3> | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  | 1 <4> | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ИТОГО на обезвреживание |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 25 | Использование отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | 3 | 1 791,450 | 1800,000 | 1800,000 |
| 28 |  | 4 | 70,28 | 300,00 | 300,00 |
| 29 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ИТОГО на использование |  | 1 861,730 | 2 100,000 | 2 100,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | Хранение отходов | 1 | 0 | 0 |  |
| 32 |  | 1 <3> | 0 | 0 |  |
| 33 |  | 1 <4> | 19 шт. | 19 шт. | 19 шт. |
| 34 |  | 2 | 0 | 0 |  |
| 35 |  | 3 | 0 | 0 |  |
| 36 |  | 4 | 0 | 0 |  |
| 37 |  | Неопасные | 0 | 0 |  |
| 38 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 |  |
| 39 | ИТОГО на хранение |  | 19 шт. | 19 шт. | 19 шт. |
| 40 | Захоронение отходов | 1 | 0 | 0 |  |
| 41 |  | 2 | 0 | 0 |  |
| 42 |  | 3 | 348,602 | 582,332 | 582,332 |
| 43 |  | 4 | 29,77 | 107,65 | 107,65 |
| 44 |  | Неопасные | 29,99 | 43,22 | 43,22 |
| 45 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ИТОГО на захоронение |  | 408,362 | 733,202 | 733,202 |

*133 320,57 тонн суммарно отходов «Ил активный очистных сооружений», код отхода - 8430300 (четвертый класс) и «Песок из песколовок (минеральный осадок)», код отхода – 8430500 (четвертый класс) накоплены в предыдущем периоде и находятся на временном хранении

#### Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 18

| Наименование отхода | Код отхода | Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн | Объект хранения, его краткая характеристика | Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отсутствует |  |  |  |  |

### X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или) захоронению

Таблица 19

| Наименование отхода | Код отхода | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов | Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2026 г. | На 2027 - 2036 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| На хранение |  |  |  |  |  |
| Силовые конденсаторы с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ | 3540003 | первый класс | Площадка хранения ПХБ-содержащих отходов | 1,500 | 1,500 |
| На захоронение |  |  |  |  |  |
| Отходы хромовой кожи | 1470200 | четвертый класс | Полигон ТКО г.Барановичи | 0,37 | 0,37 |
| Зола от сжигания торфа с древесиной | 3130401 | третий класс | Полигон ТКО г.Барановичи | 0,300 | 0,300 |
| Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая | 5820903 | четвертый класс | Полигон ТКО г.Барановичи | 0,67 | 0,67 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Отходы искусственных материалов (без добавления натурального сырья) | 5830945 | четвертый класс | Полигон ТКО г.Барановичи | 0,55 | 0,55 |
| Сорбенты волокнистые отработанные | 5960700 | четвертый класс | Полигон ТКО г.Барановичи | 0,36 | 0,36 |
| Отбросы с решеток | 8430100 | третий класс | Полигон ТКО г.Барановичи | 356,532 | 356,532 |
| Осадок сухой (подвергнутый термической или иной сушке) | 8430400 | третий класс | Полигон ТКО г.Барановичи | 222,000 | 222,000 |
| Осадок сетей хозяйственно-фекальной канализации | 8430600 | четвертый класс | Полигон ТКО г.Барановичи | 105,7 | 105,7 |
| Осадок после промывки фильтров обезжелезивания (гидроокись железа и марганца) | 8420300 | третий класс | Полигон ТКО г.Барановичи | 2,050 | 2,050 |
| Отходы производства подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | неопасные | Полигон ТКО г.Барановичи | 43,22 | 43,22 |

### XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 20

| № п/п | Наименование мероприятия, источника финансирования | Срок выполнения | Цель | Ожидаемый эффект (результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена технологического оборудования вторичного отстойника №4 (инв.№110/С-87630) на очистных сооружениях канализации по ул. Профессиональной, 44 в г.Барановичи. | 2026 | Улучшение степени биологической очистки сточных вод. | Повышение качества очистки сточных вод по органическим веществам. |
| 1.2. | Замена технологического оборудования первичного отстойника №3 (инв. №110/С87627) на очистных сооружениях канализации по ул. Профессиональной, 44 в г.Барановичи. | 2026-2027 | Улучшение степени очистки сточных вод от взвешенных веществ. | Повышение качества очистки сточных вод по взвешенным веществам. |
| 1.3. | Техническая модернизация системы аэрации во 2-4-ой секциях аэротенков на очистных сооружениях канализации по ул. Профессиональной, 44 в г.Барановичи. | 2027-2028 | Повышение активности процесса нитрификации для биологического удаления соединений азота и фосфора. | Улучшение качества очистки сточных вод от биогенных элементов, нефтепродуктов. |
| 2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |
| 4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

### XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды

Таблица 21

| № п/п | Объект отбора проб и проведения измерений | Производственная (промышленная) площадка, цех, участок | Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме | Точка и (или) место отбора проб, их доступность | Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений) | Параметр или загрязняющее вещество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование объекта воздействия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сточные воды | Очистные сооружения канализации | КТ.I | Контрольная точка, вход на очистные сооружения (приемная камера) | 1 раза в месяц | Водородный показатель (рН); Взвешенные вещества; Сухой остаток (минерализация); Азот общий (суммарное содержание нитрит-ион, нитрат-ион, азот по Къельдалю); Аммоний-ион; Фосфор общий; Биохимическое потребление кислорода (БПК5); Химическое потребление кислорода (ХПК); Хлорид-ион; Сульфат-ион; СПАВ (анионоактивный); Нефтепродукты; Цинк; Медь; Никель; Хром общий; Железо общее. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Сточные воды | Очистные сооружения канализации | КТ.IV | Контрольная точка, выход с очистных сооружений, (выпуск) | 1 раза в месяц | Водородный показатель (рН); Взвешенные вещества; Сухой остаток (минерализация); Азот общий; (суммарное содержание:нитрит-ион, нитрат-ион, азот по Къельдалю); Аммоний-ион; Фосфор общий; Биохимическое потребление кислорода (БПК5); Химическое потребление кислорода (ХПК); Хлорид-ион; Сульфат-ион; СПАВ (анионоактивный); Нефтепродукты; Цинк; Медь; Никель; Хром общий; Железо общее. |
| 3 | Сточные воды | Водозабор № 3 «Щара-2» | Т1Щ2 | Контрольная точка, вход на очистные сооружения промывных вод водозабора № 3 «Щара-2» | 1 раз в квартал | Водородный показатель (рН); Взвешенные вещества; Железо общее; Биохимическое потребление кислорода (БПК5); Химическое потребление кислорода (ХПК); Хлорид-ион; Сухой остаток (минерализация). |
| 4 | Сточные воды | Водозабор № 3 «Щара-2» | КТ1Щ2 | Контрольная точка, выход с очистных | 1 раз в квартал | Водородный показатель (рН); Взвешенные вещества; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | сооружений промывных вод водозабора № 3 «Щара-2» |  | Железо общее; Биохимическое потребление кислорода (БПК5); Химическое потребление кислорода (ХПК); Хлорид-ион; Сухой остаток (минерализация). |
| 5 | Поверхностные воды | Водный объект р.Лужанка | КС1Щ2 | Фоновый створ р.Лужанка, 140м выше выпуска сточных вод | 1 раз в квартал | Водородный показатель (рН); Взвешенные вещества; Железо общее; Биохимическое потребление кислорода (БПК5); Химическое потребление кислорода (ХПК); Хлорид-ион; Сухой остаток (минерализация). |
| 6 | Поверхностные воды | Водный объект р.Лужанка | КС2Щ2 | Контрольный створ р.Лужанка, 140м ниже выпуска сточных вод | 1 раз в квартал | Водородный показатель (рН); Взвешенные вещества; Железо общее; Биохимическое потребление кислорода (БПК5); Химическое потребление кислорода (ХПК); Хлорид-ион; Сухой остаток (минерализация). |
| 7 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | "Административный корпус ул. Комсомольская, 55" | 1.0017 | Котельная. Котел Вuerus Logano GE515,Trioprex №300 | 1 раз в квартал | Азот (VI) оксид; Углерод оксид |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Производственная база по ул. Бадака, 29 | 1.0021 | Котельная. Котел Vitoplex-200 №1 | 1 раз в квартал | Азот (VI) оксид; Углерод оксид |
| 9 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Производственная база по ул. Бадака, 29 | 1.0023 | Котельная. Котел Vitoplex-200 №2 | 1 раз в квартал | Азот (VI) оксид; Углерод оксид |
| 10 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Очистные сооружения канализации по ул. Профессиональной 44 | 1.0054 | Мини ТЭЦ. КГУ 2G-KWK-250BG №1 | 1 раз в квартал | Азот (VI) оксид; Углерод оксид |
| 11 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Очистные сооружения канализации по ул. Профессиональной 44 | 1.0055 | Мини ТЭЦ. КГУ 2G-KWK-250BG №2 | 1 раз в квартал | Азот (VI) оксид; Углерод оксид |
| 12 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Очистные сооружения канализации по ул. Профессиональной 44 | 1.0056 | Мини ТЭЦ. Котел Вuerus SK 655 №1 | 1 раз в квартал | Азот (VI) оксид; Углерод оксид |
| 13 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Очистные сооружения канализации по ул. Профессиональной 44 | 1.0057 | Мини ТЭЦ. Котел Вuerus SK 655 №2 | 1 раз в квартал | Азот (VI) оксид; Углерод оксид |
| 14 | Почвы в зоне размещения очистных сооружений канализации | Очистные сооружения канализации по ул. Профессиональной 44 | 1 | Зона размещения очистных сооружений канализации | 1 раз в 3 года | Свинец; Цинк; Кадмий; Хром; Никель; Медь; Ртуть; Мышьяк; Сульфаты; Азот минеральный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | Почвы в зоне размещения очистных сооружений канализации | Очистные сооружения канализации по ул. Профессиональной 44 | 2 | Зона размещения очистных сооружений канализации | 1 раз в 3 года | Свинец; Цинк; Кадмий; Хром; Никель; Медь; Ртуть; Мышьяк; Сульфаты; Азот минеральный |
| 16 | Почвы в зоне размещения очистных сооружений канализации | Очистные сооружения канализации по ул. Профессиональной 44 | 3 | Зона размещения очистных сооружений канализации | 1 раз в 3 года | Свинец; Цинк; Кадмий; Хром; Никель; Медь; Ртуть; Мышьяк; Сульфаты; Азот минеральный |
| 17 | Почвы в зоне размещения очистных сооружений канализации | Очистные сооружения канализации по ул. Профессиональной 44 | 4 | Зона размещения очистных сооружений канализации | 1 раз в 3 года | Свинец; Цинк; Кадмий; Хром; Никель; Медь; Ртуть; Мышьяк; Сульфаты; Азот минеральный |
| 18 | Почвы в зоне размещения очистных сооружений | Очистные сооружения канализации по ул. Профессиональной 44 | 5 | Зона размещения очистных сооружений канализации | 1 раз в 3 года | Свинец; Цинк; Кадмий; Хром; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | канализации |  |  |  |  | Никель; Медь; Ртуть; Мышьяк; Сульфаты; Азот минеральный |
| 19 | Почвы в зоне размещения очистных сооружений канализации | Очистные сооружения канализации по ул. Профессиональной 44 | 6 | Зона размещения очистных сооружений канализации | 1 раз в 3 года | Свинец; Цинк; Кадмий; Хром; Никель; Медь; Ртуть; Мышьяк; Сульфаты; Азот минеральный |
| 20 | Почвы в зоне размещения очистных сооружений канализации | Очистные сооружения канализации по ул. Профессиональной 44 | 7 | Зона размещения очистных сооружений канализации | 1 раз в 3 года | Свинец; Цинк; Кадмий; Хром; Никель; Медь; Ртуть; Мышьяк; Сульфаты; Азот минеральный |
| 21 | Почвы в зоне размещения очистных сооружений канализации | Очистные сооружения канализации по ул. Профессиональной 44 | 8 | Зона размещения очистных сооружений канализации | 1 раз в 3 года | Свинец; Цинк; Кадмий; Хром; Никель; Медь; Ртуть; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Мышьяк; Сульфаты; Азот минеральный |
| 22 | Почвы в зоне размещения очистных сооружений канализации | Очистные сооружения канализации по ул. Профессиональной 44 | 9 | Зона размещения очистных сооружений канализации | 1 раз в 3 года | Свинец; Цинк; Кадмий; Хром; Никель; Медь; Ртуть; Мышьяк; Сульфаты; Азот минеральный |

### XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

### XIV. Система управления окружающей средой

Таблица 22

| N п./п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности | На предприятии организованы производственные экологические наблюдения. Ответственный за организацию ПЭН – главный инженер, ответственный за проведение – начальник ПТО |
| 2 | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им | Оценка значительного воздействия на окружающую среду на очистных сооружениях определяется лабораторией ХБЛ |
| 3 | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений | Требование комплексного природоохранного разрешения ;№01/0006 от 07.10.2025 соблюдались |
| 4 | Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов | В декабре 2022 года выполнен ликвидационный тампонаж скважины №21472/78 в г. Барановичи, ул. Домашевичская, 58/2. В 2024 году выведены из эксплуатации силовые конденсаторы с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ. 31 декабря 2024 года введен в эксплуатацию объект строительства «Модернизация системы очистки производственных (промывных) сточных вод водозабора № 2 «Щара-1». 27 декабря 2024 года выполнен ликвидационный тампонаж скважины № обПЛ/ИС 4(в) в г. Барановичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 7Б. В рамках выполнения мероприятия по совершенствованию технологической схемы обезжелезивания на станции водоподготовки 30 июня 2025 года введен в эксплуатацию объект строительства «Техническая модернизация шести скорых фильтров в зале фильтров блока очистных сооружений со станции 2-го подъема по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Царюка, д.73 (инв.№110/С-105424)» 1-ая очередь / Техническая модернизация фильтров №3 и №5 и устройство технологической площадки для обслуживание запорной арматуры шести фильтров» В 2025 году проведена ликвидация горной выработки артезианских скважин: №об №С/АС (9В) ул. Войкова, 42 Г; №16073/68 (12) ул. Комсомольская, 10Г; 125-З/11 ул. Барвяная, 12 в г. Барановичи |
| 5 | Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей | Прилагаются экологическая политика (если она существует), цели и целевые показатели Отсутствует |
| 6 | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей | Отсутствует |
| 7 | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду | Для оперативного и эффективного управления по предупреждению, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в филиале «Барановичиводоканал» ГУ «Брестводоканал» издан приказ о создании комиссии по чрезвычайным ситуациям в системе гражданской обороны предприятия. Разработаны: Алгоритм действия органов управления, сил и средств Барановичского городского звена Брестской территориальной подсистемы ТСЧС при ликвидации аварий на системах водоснабжения и канализации Инструкция взаимодействия Барановичского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям с филиалом «Барановичиводоканал» ГУ «Брестводоканал» по содержанию и эксплуатации противопожарного водоснабжения, действиям по ликвидации пожаров и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Положение о порядке взаимодействия аварийно-диспетчерских служб КУРЭП ЖРЭУ, филиала «Барановичиводоканал» ГУ «Брестводоканал», КУПП «Барановичикоммунтеплосеть» План оперативного взаимодействия аварийно-диспетчерских служб Барановичского КУМОП ЖКХ со службами предприятий и организаций города по локализации аварийных ситуаций и ликвидации аварий в городском хозяйстве |
| 8 | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них | На предприятии осуществляется идентификация возможных аварийных ситуаций и потенциально опасных производственных объектов в структурных подразделениях, составляется перечень опасных производственных объектов предприятия и план ликвидации аварийных ситуаций в структурных подразделениях, на основании которых разрабатывается план предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в филиале «Барановичиводоканал» ГУ «Брестводоканал» |
| 9 | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью | В филиале осуществляется идентификация возможных аварийных ситуаций и потенциально опасных производственных объектов в структурных подразделениях, составляется перечень опасных производственных объектов предприятия и план ликвидации аварийных ситуаций в структурных подразделениях, на основании которых разрабатывается план предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в филиале «Барановичиводоканал» ГУ «Брестводоканал» |
| 10 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой | Ответственные за ведение первичной отчетной документации по форме ПОД, назначаются приказом по филиалу |
| 11 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды | Подготовка и повышение квалификации персонала предприятия определены в инструкции производственных наблюдений в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов. Повышение квалификации руководителей и специалистов в области охраны окружающей среды осуществляется на курсах в специализированных учебных организациях (Государственное учреждение образования «Республиканский центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, институт повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии» |
| 12 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе | Организация и проведение локального мониторинга окружающей среды приведена в Инструкции по осуществлению производственных наблюдений в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов. |
| 13 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора | В соответствии с обязательством соблюдать требования природоохранного законодательства филиал «Барановичиводоканал» ГУ «Брестводоканал» устанавливает и поддерживает в рабочем состоянии процедуру периодической оценки соответствия: -законодательным требования, применяющимся к идентифицированным экологическим аспектам; - другим требования в области охраны окружающей среды. Для оценки соответствия используются следующие методы: -мониторинг; -производственные экологические наблюдения (контроль объектов предприятия согласно графика проверок, составление предписаний по итогам проверки и контроль выполнения ранее составленных актов, выданных предписаний по улучшению использования и охраны окружающей среды); - анализ документов и записей; - осмотр и проверка оборудования; - анализ предпроектной и проектной документации |
| 14 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства | Аудит не проводится |
| 15 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей | Составление отчетной документации выполняется согласно действующего законодательства |

Настоящим ___Коммунальное производственное унитарное предприятие «Брестводоканал»_________________________

(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

подтверждает, что:

информация, указанная  в настоящем  заявлении,  является достоверной, полной и точной;

не возражает против размещения  общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной  компьютерной  сети Интернет областного и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Заместитель директора – главный инженер_________    ________________________________________А.А.Конопля__

(наименование должности руководителя юридического лица)                                             (инициалы, фамилия, подпись)

___________