| Мiнiстэрства жыллЁва-камунальнай гаспадаркi Рэспублікі Беларусь КАМУНАЛЬНАЕ ВЫТВОРЧАЕ ЎНІТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА «БРЭСЦКI СМЕЦЦЕПЕРАПРАЦОЎЧЫ ЗАВОД» |  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь КОММУНАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БРЕСТСКИЙ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИй ЗАВОД» |
| --- | --- | --- | --- |
| 224008 г. Брэст, вул. Ковельская, б. 1, тэл. (8 0162) 59 39 54; факс 59 39 55, галоуны бухгалтар 59 39 59, e-mail:info@bmpz.by р/рах. . BY13AKBB30127819800121000000 БАУ № 100 ААТ «АСБ Беларусбанк», г. Брэст, вул. Маскоуская, 202 БІК AKBBBY2Х УНП 291000450, ОКПО 298972411000 |  | 224008 г. Брест, ул. Ковельская, д. 1, тел. (8 0162) 59 39 54; факс 59 39 55, главный бухгалтер 59 39 59, e-mail: info@bmpz.by р/сч BY13AKBB30127819800121000000 БОУ № 100 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Брест, ул. Московская, 202 БИК AKBBBY2Х УНП 291000450, ОКПО 298972411000 |  |

| __________________ № __________________ На № ________________ от _______________ | Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| --- | --- |

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРИРОДООХРАННОГО РАЗРЕШЕНИЯ

| Настоящим заявлением |  |
| --- | --- |
| Коммунальное производственное унитарное предприятие «Брестский мусороперерабатывающий завод» |  |
| (наименование юридического лица в соответствии с уставом, фамилия, собственное имя, отчество |  |
| (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя |  |
| 224008, г. Брест, ул. Ковельская, 1 |  |
| местонахождение юридического лица, место жительство индивидуального предпринимателя) |  |
| просит выдать комплексное природоохранное разрешение сроком на_______________________________________________________________ |  |
| (указывается при осуществлении пусконаладочных работ и приемки в эксплуатацию объекта комплексного воздействия на окружающую среду) |  |

- Общие сведения

Таблица 1

| № строки | Наименование данных | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя | 224008 г. Брест, ул. Ковельская, 1 |
| 2 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя | Голенчук Владимир Алексеевич |
| 3 | Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт | тел. 8 (0162) 59-39-54, факс 8 (0162) 59-39-55 info@ bmpz.by www.bmpz.by |
| 4 | Вид деятельности основной по ОКЭД1 | 38110 Сбор неопасных отходов |
| 5 | Учетный номер плательщика | 291000450 |
| 6 | Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | № 291000450 17 августа 2010 года |
| 7 | Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица | - |
| 8 | Количество работающего персонала | 545 чел. |
| 9 | Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе | водоснабжение нет водоотведение нет (канализация) |
| 10 | Сведения об испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь | отсутствует |
| 11 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона | Крейдич Анна Николаевна 59-39-61, 8029-7760825 |
| 12 | Сведения, предусмотренные в абзаце десятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур» (в случае уплаты посредством использования платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве) | – |

II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов,

оказывающих воздействие на окружающую среду

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

| № п/п | Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала) | Вид деятельности по ОКЭД1 | Место нахождения | Занимаемая территория, га | Дата приемки в эксплуатацию (последней реконструкции) | Проектная мощность/ фактическое производство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
|  | производственная площадка | 35119 Производство электроэнергии прочими электростанциями 35300 Производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 37000 Сбор и обработка сточных вод 52290 Прочая вспомогательная деятельность в области перевозок 46690 Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием, не включенными в другие группировки 52100 Складирование и хранение 71121 Инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области 71200 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | 224008, г. Брест, ул. Ковельская, д.1 | 5,29 | 2011 | 100 тыс.тонн в год твердых бытовых отходов и до 370 тыс.м3 в год ила и осадков сточных вод / 124 тыс.тонн в год твердых бытовых отходов и до 255 тыс.м3 в год ила и осадков сточных вод |
|  | производственная площадка | 38110 Сбор неопасных отходов 38120 Сбор опасных отходов 33110 Ремонт готовых металлических изделий | 224024, г. Брест, ул. Фортечная, д.133 | 2,94 | 2014 (передача) | – |
|  | приемный пункт | 46773 Оптовая торговля неметаллическими отходами и неметаллическим ломом | 224002, г. Брест, ул. Генерала Тимофеева, д.29А | 2,36 | 2015 (передача) | – |
|  | приемный пункт | 46773 Оптовая торговля неметаллическими отходами и неметаллическим ломом | 224024, г. Брест, переулок Городской, д.5 | 0,25 | 2014 (передача) | – |
|  | участок по отлову и содержанию безнадзорных животных | 81290 Прочие виды услуг по чистке и уборке 96090 Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки 75000 Ветеринарная деятельность | 224008, г. Брест, ул. Ковельская, д.7Г | 1,744 | 2016 | – |
|  | цех по производству полимерпесчаных изделий | – | 224008, г. Брест, ул. Ковельская, д.7Д | 0,912 | 2020 | 340-350 кг в час |
|  | полигон твердых коммунальных отходов г. Бреста | 382010 Обработка, удаление и захоронение неопасных отходов | Брестский р-он, Знаменский с/с, 60 | 26,0951 | 2011 (передача) | проект. мощ. – 90,06 тыс.тонн/год факт. мощ. – 81,8 тыс.тонн/год |
|  | полигон твердых коммунальных отходов г. Жабинка | 382010 Обработка, удаление и захоронение неопасных отходов | Жабинковский р-он, Хмелевский с/с, 5 | 3,0948 | 2018 (передача) | проект. мощ. – 3,6 тыс.тонн/год факт. мощ. – 0,25 тыс.тонн/год |
|  | база отдыха «Заводъ», Брестский р-н, Клейниковский с/с | – | Брестский р-н, Клейниковский с/с, вблизи д. Костычи | 2,7645 | – | – |

Сведения о состоянии производственной (промышленной) площадки согласно карте-схеме на 8 листах.

III. Производственная программа

Таблица 3

| № п/п | Вид деятельности основной по ОКЭД | Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 35119 Производство электроэнергии прочими электростанциями | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 35300 Производство, передача, распределение и продажа пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 37000 Сбор и обработка сточных вод | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 52290 Прочая вспомогательная деятельность в области перевозок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 46690 Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием, не включенными в другие группировки | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 52100 Складирование и хранение | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 71121 Инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 71200 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 38110 Сбор неопасных отходов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 38120 Сбор опасных отходов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 33110 Ремонт готовых металлических изделий | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 382010 Обработка, удаление и захоронение неопасных отходов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

| Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции) | Краткая техническая характеристика | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода | Сравнение и обоснование различий в решении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обезвреживание и обезвоживание сырого осадка и избыточного активного ила | Сырой осадок и активный ил поступив в контур метантенков, нагреваются до температуры 37°, где осуществляется процесс мезофильной анаэробной стабилизации осадка. Метантенки выполнены по схеме проточного реактора - подача осадка равна такому же объему отвода. Для гомогенизации и перемешивания осадка в метантенках предусмотрена центральная труба с нагнетанием газа и осуществлена придонная циркуляция осадка. Далее осадок отводится через разгрузочный трубопровод для дальнейшей обработки в цехе обезвоживания. Сброженный осадок и избыточный активный ил обезвоживаются на специально предусмотренном оборудовании – двух независимо действующих ленточных фильтр-прессах, для повышения качества обезвоживания в сброженную смесь осадка и А.И. перед ленточным фильтр-прессом добавляют флокулянт. Обезвоживание осуществляется в 2 потока, каждый фильтр-пресс имеет 1 бесконечную ленту. После этого обезвоженная сброженная смесь по шнековым транспортерам попадает в кузов грузового автомобиля и вывозится. | П-ООС 17.11-01-2012 (02120) постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.06.2009 № 38 «Об утверждении инструкции о порядке сбора, накопления и распространения информации о наилучших доступных технических методах» Пункт 4.7.4 ст.492; Пункт 5.2.2.12 ст.525; Пункт 5.2.1.1 ст. 522. | Имеющийся процесс соответствует технологическому процессу описанному в пособии о наилучших доступных технических методах |
| Сбор и сортировка ТКО | Доставка ТКО в цех приема и подготовки отходов осуществляется мусоровозами. Все доставляющие автомобили взвешиваются на автомобильных весах. Крупногабаритные отходы отбираются непосредственно на площадке промежуточного хранения, а остальные отходы загружаются в загрузочные бункеры, расположенные перед обеими линиями предварительной обработки. На линиях отходы подвергаются следующим процессам: предварительной сортировке, просеиванию в многоугольных грохотах, магнитной сепарации, основной сортировке, повторной магнитной сепарации, просеиванию в многоугольном грохоте мелкой фракции, отделению твердых частиц. | П-ООС 17.11-01-2012 (02120) постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.06.2009 № 38 «Об утверждении инструкции о порядке сбора, накопления и распространения информации о наилучших доступных технических методах» Пункт 4.2.2 ст.349. | Имеющийся процесс соответствует технологическому процессу описанному в пособии о наилучших доступных технических методах |
| Ферментация органической части ТКО | Органическая фракция с помощью транспортера по боксовым распределителям подается в камеры выравнивания потока. Накопленный материал, по шнекам, загружается в ферментеры. В зоне загрузки существует возможность регулировки содержания сухого вещества в сбраживаемом материале благодаря добавлению прессованной воды или фугата из соответствующих резервуаров. Дно и часть стен оборудованы забетонированными змеевиками (принцип отопления нагретым полом), которые обеспечивают равномерную температуру стен и нагревание сбраживаемой массы до заданной температуры. В процессе стабилизации субстрата легко разлагаемая органика разрушается до минерального остатка и биогаза. | П-ООС 17.11-01-2012 (02120) постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.06.2009 № 38 «Об утверждении инструкции о порядке сбора, накопления и распространения информации о наилучших доступных технических методах» Пункт 5.2.1.5 ст.523. | Имеющийся процесс соответствует технологическому процессу описанному в пособии о наилучших доступных технических методах |
| Очистка воздуха | Отработанный воздух отводится из цехов с помощью поверхностной вытяжки и направляется на скруббер. Функции скруббера: улавливание пыли; удаление аммиака; - насыщение воздуха водяным паром. Далее отводимый воздух очищается в биофильтре. Фильтрующий материал состоит из рваной корневой древесины. микроорганизмы фильтрующего слоя обеспечивают разложение органических ингредиентов с сильным запахом. | П-ООС 17.11-01-2012 (02120) постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.06.2009 № 38 «Об утверждении инструкции о порядке сбора, накопления и распространения информации о наилучших доступных технических методах» Пункт 4.6.10 ст. 461; Пункт 4.6.11 ст. 467; Пункт 4.6.12 ст. 470. | Имеющийся процесс соответствует технологическому процессу описанному в пособии о наилучших доступных технических методах |
| Обессеривание и утилизация биогаза | Биогаз, образовавшийся в ферментере и метантенках, поступает в башню обессеривания, где происходит удаление сероводорода из него. Далее газ проходит через угольные фильтры и поступает в газгольдер. Уровень заполнения газгольдера используется в качестве параметра регулировки работы ТЭЦ, на которых происходит утилизация газа. Тепло и электроэнергия выработанная ТЭЦ используются на нужды предприятия. | П-ООС 17.11-01-2012 (02120) постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.06.2009 № 38 «Об утверждении инструкции о порядке сбора, накопления и распространения информации о наилучших доступных технических методах» Пункт 4.2.6 ст. 354. | Имеющийся процесс соответствует технологическому процессу описанному в пособии о наилучших доступных технических методах |
| Производство полимерпесчанных изделий | Производство полимерпесчаной продукции: смешивание агломерата полиэтилена с песком и красителем; термическая обработка и перемешивание полученного состава в плавильно-нагревательном агрегате (АПН) и его экструдирование; формовка изделия в прессе; охлаждение полученного изделия. Полимерпесчаный состав получают в процессе равномерного смешивания основных компонентов (наполнителя (песка) и связующего (полимера)) при соблюдении заданного температурного режима. В результате чего происходит обволакивание каждой частицы наполнителя связующим. При последующей формовке и застывании полимерпесчаная масса образует однородную монолитную структуру с высокой прочностью. Наполнитель составляет основной объем изделия. При использовании песка применяется фракция до 3 мм, желательно без глинистых включений с влажностью от 0,1% до 10,3%. Рассматриваемая технология позволяет добиться хороших показателей производительности на песке с высокой влажностью, при этом стоит учитывать, что с использованием песка с незначительной влажностью производительность увеличивается. В качестве элемента, связующего частицы наполнителя, используется полимерное сырье – агломерат полиэтилена (гранулы вторичного полимера, т.е. полимеров, бывших в употреблении и утилизированных – переработанных заново в гранулы). В качестве пигментов, придающих цвет готовому изделию, могут использоваться как минеральные, так и органические красители широкой цветовой гаммы от различных производителей. При выборе органических красителей следует учитывать их устойчивость к воздействию УФ-лучей, а также к воздействию высоких температур в процессе приготовления полимерпесчаной смеси. В производстве применяется два типа красителя: технический углерод (Массовая доля углерода не менее 90% (Черный цвет)) и оксид железа (Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3 не менее 96% (красный цвет)). Технологический процесс производства полимерпесчаной продукции условно разделен на четыре производственных участка: участок подготовки песка; участок приготовления премикса; участок приготовления формовочной массы; участок формовки изделий. | Изделия полимерпесчаные Технические условия ТУ BY 291000450.004-2025 | Технологический процесс соответствует ТУ BY 291000450.004-2025 |

V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования

Таблица 5

| № п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования | Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование | Место осуществления специального водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин | Источник водоснабжения: подземные воды (бассейн реки Западный Буг); Источник водоснабжения: система водоснабжения другого юридического лица – ГП «Брестводоканал», питьевая вода (бассейн реки Западный Буг) Приемник сточных вод: водонепроницаемые выгреба (бассейн реки Западный Буг) Приемник сточных вод: система водоотведения (канализации) другого юридического лица – ГП «Брестводоканал», сточная вода (бассейн реки Западный Буг) | Брестский район, Знаменский с/с, 60 г. Брест ул. Генерала Тимофеева, 29А, г. Брест пер.Городской,5 |
| 2 | Нужды промышленности | – | Источник водоснабжения: система водоснабжения другого юридического лица – ГП «Брестводоканал», питьевая вода (бассейн реки Западный Буг) Приемник сточных вод: система водоотведения (канализации) другого юридического лица – ГП «Брестводоканал», сточная вода (бассейн реки Западный Буг) | - |
| 3 | Иные нужды | – | Приемник сточных вод: система водоотведения (канализации) другого юридического лица – государственного предприятия «Брестводоканал», сточная вода (бассейн реки Западный Буг) Приемник сточных вод: система водоотведения (канализации) другого юридического лица – КУП «Бресткое ДЭП», сточная вода (бассейн реки Западный Буг) | - |

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

| N п/п | Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды | Описание производственных процессов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Уплотнение избыточного активного ила | Цель процесса заключается в увеличении доли сухого вещества в избыточном активном иле, принимаемом с очистных сооружений, с 1% до 6% и дальнейшей загрузке его в метантенки для анаэробной стабилизации. Процесс уплотнения активного ила происходит на ленточных ситах. Процесс уплотнения сопровождается добавлением 0,1%-0,15% раствора флокулянта в избыточный активный ил для связывания взвешенных веществ в крупные хлопья и улучшения водоотдачи. - на приготовление флокулянта расходуется 100 м3/сут или 36500 м3/год питьевой воды - на промывку фильтровальных лент расходуется до 5 м3/сут или 1825 м3/год. В процессе уплотнения активного ила образуется около 80-85% фильтрата от объема, закаченного с очистных сооружений активного ила. Вода, расходуемая на технологический процесс, в полном объеме участвует в образовании стока. Количество стока составляет порядка 916 м3/сут или 334340 м3/год |
| 2 | Уплотнение сырого осадка | Цель процесса заключается в увеличении доли сухого вещества в сыром осадке: - на приготовление флокулянта расходуется 100 м3/сут или 36500 м3/год питьевой воды - на промывку фильтровальных лент при обработке сырого осадка расходуется до 10 м3/сут или 3650 м3/год. Количество стока составляет порядка 260 м3/сут или 94900 м3/год. |
| 3 | Обезвоживание сброженной смеси осадков сточных вод | Цель обезвоживания заключается в удалении излишней влаги из сброженной смеси для получения подсушенного осадка, который можно в дальнейшем транспортировать грузовым транспортом. Процесс обезвоживания заключается в подмешивании к сброженной смеси раствора флокулянта, который связывает взвешенные вещества в крупные хлопья и до следующей подачи смеси на ленточный фильтр-пресс, где излишняя влага сначала естественно просачивается через ленту, а затем под действием механического сжатия удаляется дополнительный объем излишней влаги. вода расходуется: - для приготовления раствора флокулянта 80 м3/сут или 29200 м3/год питьевой воды - для подпитки ванны с фильтратом в процессе работы и промывки лент во время тех обслуживания расходуется 450 м3/сут или 164250 м3/год В результате обезвоживания образуется сухой осадок и сток. Количество сухого осадка после обезвоживания зависит от соотношения сырого осадка и активного ила в сброженной смеси. В образовании стока участвует как сброженная смесь, так и вода, расходуемая на технологический процесс. В сутки образуется до 610 м3/сут или 222650 м3/год стока |
| 4 | Обезвоживание сброженных остатков биологических отходов. | Цель процесса заключается в удалении взвешенных веществ из отжатой воды полученной из остатков сбродившей массы с содержанием сухого вещества 15-20% до содержания сухого вещества не более 5%. Для удаления используются высокоскоростные центрифуги, в которые закачивается отжатая смесь и раствор флокулянта для улучшения водоотдачи взвешенных веществ и скорейшего разделения на твердую и жидкую фазу. - для приготовления раствора флокулянта расходуется 4,69 м3/сут или 1713 м3/год питьевой воды - для промывки декантеров после окончания процесса расходуется 0,89 м3/сут или 324 м3/год Количество стока составляет порядка 52 м3/сут или 18980 м3/год. |
| 5 | Очистка биогаза от сероводорода | Цель процесса: удалить из биогаза сероводород до допустимых пределов, чтобы минимизировать агрессивное воздействие на когенерационные машины, вырабатывающие тепловую и электрическую энергию из биогаза. Суть процесса заключается в орошении биогаза раствором с микроорганизмами, которые переводят сероводород в серную кислоту. Отработанный раствор кислоты и микроорганизмов сливается в канализацию, а свежая вода добавляется в систему для подпитки. На подпитку расходуется порядка 18 м3/сут или 6570 м3/год. Количество стока составляет 18 м3/сут или 6570 м3/год. |
| 6 | Очистка загрязненного воздуха | Цель: очистить отработанный воздух после сортировки от загрязняющих веществ (аммиак, сероводород, меркаптаны и др. летучие органические соединения). Воздух проходит 2 стадии очистки. На первом этапе на скрубберах удаляется аммиак и пыль, а также происходит насыщение воздуха водой. На втором этапе воздух проходит через биофильтр, представляющий собой слой щепы, которая периодически орошается для поддержания необходимой влажности чтобы не пересыхала щепа и развивались полезные микроорганизмы. На процесс увлажнения тратится 24 м3/сут или 8760 м3/год. На орошение биофильтра тратиться 2,0 м3/сут или 738 м3/год. На нужды скруббера тратится 6,34 м3/сут или 2314,1 м3/год. Отработанная вода превращается в сток, который составляет порядка 12,5м3/сут или 4563м3/год. |
| 7 | Анаэробное сбраживание биологических отходов. | Цель процесса заключается в биологическом разложении легкоразлагаемой органики с помощью анаэробных бактерий, в результате которого материал становиться инертным, а полезный побочный продукт в виде биогаза перерабатывается в тепловую и электрическую энергию. Материал, загружается в ферментер, где при температуре в 370С перемещается по запрограммированному режиму, с помощью мешалок в течение 20-28 суток. В процессе перемещения происходит деструкция легко разлагаемой органики метанобразующими бактериями на биогаз и минеральные вещества. Для регулирования влажности биомассы в ферментере, и разжижения пробки из загружаемого материала между загрузочным шнеком и ферментером используется вода. - для разжижения пробки тратится 1м3/сут или 365м3/год воды питьевого качества. - на промывку баков выгрузки и трубопроводов тратится порядка 1 м3/сут или 365 м3/год. Отработанная жидкость поступает на процесс обезвоживание сброженных остатков биологических отходов. |

Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| N п/п | Наименование схемы | Описание схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение | Производственная площадка по адресу г.Брест, ул.Ковельская, 1: водоснабжение осуществляется из системы водоснабжения ГП «Брестводоканал» (договор №167 от 29.12.2018), а также бутилированная вода. Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, нужды промышленности. Основные виды деятельности предприятия: сбраживание сырого осадка и избыточного активного ила, принимаемые с очистных сооружений ГП «Брестводоканал». Цель обезвоживания – удаление излишней влаги из сброженной массы. В процессе уплотнения сырого осадка и активного ила образуется около 80-85% фильтрата от объема, закаченного с очистных сооружений ГП «Брестводоканал». Процесс обезвоживания заключается в подмешивании к сброженной смеси раствора флокулянта, который связывает взвешенные вещества в крупные хлопья и доследующей подаче смеси на ленточный фильтр-пресс, где излишняя влага сначала естественно просачивается через ленту, а затем под действием механического сжатия удаляется дополнительный объем излишней влаги. В образовании стока участвует как сброженная смесь, так и вода, расходуемая на технологический процесс. Производственная площадка по адресу г.Брест, ул.Ковельская, 7Г: водоснабжение осуществляется из системы в ГП «Брестводоканал» (договор №167 от 29.12.2018), а также бутилированная вода. Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды. Здание административно-бытового назначения по адресу г.Брест, б-р Космонавтов, 33/1. Здание подключено к централизованному городскому водоснабжению ГП «Брестводоканал» (договор №167 от 29.12.2018). Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды. Производственная площадка по адресу г.Брест, ул.Фортечная,133: водоснабжение осуществляется из системы ГП «Брестводоканал» (договор №167 от 29.12.2018), а также бутилированная вода. Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды. Производственная площадка по адресу г.Брест, ул.Генерала Тимофеева, 29А: водоснабжение осуществляется с использованием двух водозаборных скважин, а также бутилированная вода. Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды. Производственная площадка по адресу г.Брест пер.Городской, 5: водоснабжение осуществляется с использованием одной водозаборной скважины, а также бутилированная вода. Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды. Производственная площадка по адресу: Брестский р-н, Знаменский с/с, 60: водоснабжение осуществляется с использованием одной водозаборной скважины, а также бутилированная вода. Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды. Площадка по адресу :Жабинковский р-н, Хмелевский с/с, 5: для хозяйственно-питьевых нужд используется бутилированная вода. Производственная площадка по адресу Брестский р-н, Клейниковский с/с: для хозяйственно-питьевых нужд используется бутилированная вода, а также дополнительно привозится вода, взятая на основной производственной площадке г. Брест, ул. Ковельская, 1, из системы водоснабжения ГП «Брестводоканал» (договор №167 от 29.12.2018). Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды. Производственная площадка «Цех по производству полимерпесчаных изделий» по адресу г.Брест, ул.Ковельская, 7Д: водоснабжение осуществляется из системы водоснабжению ГП «Брестводоканал» (договор №167 от 29.12.2018), а также используется бутилированная вода. Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды. |
| 2 | Схема канализации, включая систему дождевой канализации | г. Брест, ул. Ковельская,1: хозяйственно-бытовые сточные воды, сточные воды от нужд промышленности отводятся в систему канализации ГП «Брестводоканал» (договор №167 от 29.12.2018). поверхностные сточные воды с территории производственной площадки по ул.Ковельская, 1 отводятся в систему канализации ГП «Брестводоканал» г.Брест, ул. Ковельская, 7Г: хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в систему канализации ГП «Брестводоканал» (договор №167 от 29.12.2018). г. Брест, б-р Космонавтов, 33/1: хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в систему канализации ГП «Брестводоканал» (договор №167 от 29.12.2018). г. Брест, ул. Фортечная, 133: хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в систему канализации ГП «Брестводоканал» (договор №167 от 29.12.2018). Часть воды поступает в водонепроницаемый выгреб на территории площадки. Поверхностные сточные воды с площадки, расположенной по ул. Фортечная, 133 отводятся в сети канализации КУП «Брестское ДЭП» (договор №298 от 04.08.2020 г.). г. Брест, ул. Генерала Тимофеева, 29А: хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в водонепроницаемый выгреб. г. Брест, пер. Городской, 5: хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в систему канализации ГП «Брестводоканал» (договор №167 от 29.12.2018). Брестский р-н, Знаменский с/с, 60: хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в водонепроницаемый выгреб. Жабинковский р-н, Хмелевский с/с, 5: хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в водонепроницаемый выгреб. Брестский р-н, Клейниковский с/с вблизи д.Костычи: хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в водонепроницаемый выгреб. г.Брест, ул.Ковельская, 7Д: хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в систему канализации ГП «Брестводоканал» (договор №167 от 29.12.2018). |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

| N п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) вод | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | суммарная производительность |  |  |  |
|  |  | куб. м/час | куб. м/сутки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| – | – | – | – | – | – |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод |  |  |  |  |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | техническое состояние | глубина, м |  | производительность, куб. м/час |  |  |  |
|  |  |  | минимальная | максимальная | суммарная | минимальная | максимальная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для добычи пресных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 | рабочие | 11,0 | 19,5 | 4,525 | 0,0625 | 3,2 | 4 |
| Для добычи минеральных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

| № п/п | Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки) | Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек) |  | Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| – | – | – | – | – | – |  |

Характеристика водопотребления и водоотведения

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое | нормативно-расчетное |  |
|  |  |  |  | На 2026 (2026-2026 гг.) | На 2031 (2027-2031 гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Добыча (изъятие) вод - всего | куб. м/сутки | 0,3 | 4,9 | 4,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,1 | 1,8 | 1,8 |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки | 0,3 | 4,9 | 4,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,1 | 1,8 | 1,8 |
|  | из них минеральных вод | куб. м/сутки | – | – | – |
|  |  | тыс. куб. м/год | – | – | – |
| 1.2 | поверхностных вод | куб. м/сутки | – | – | – |
|  |  | тыс. куб. м/год | – | – | – |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого лица | куб. м/сутки | 781,1 | 1019,5 | 1019,5 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 285,1 | 372,1 | 372,1 |
| 3 | Использование воды на собственные нужды по целям водопользования - всего | куб. м/сутки | 780,5 | 1024,5 | 1024,5 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 284,9 | 373,9 | 373,9 |
| 3.1 | В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сутки | 63,0 | 103,6 | 103,6 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 23,0 | 37,8 | 37,8 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0,3 | 4,9 | 4,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,1 | 1,8 | 1,8 |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки | – | – | – |
|  |  | тыс. куб. м/год | – | – | – |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | – | – | – |
|  |  | тыс. куб. м/год | – | – | – |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | – | – | – |
|  |  | тыс. куб. м/год | – | – | – |
| 3.3 | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки | – | – | – |
|  |  | тыс. куб. м/год | – | – | – |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | – | – | – |
|  |  | тыс. куб. м/год | – | – | – |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | – | – | – |
|  |  | тыс. куб. м/год | – | – | – |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки | 717,5 | 920,8 | 920,8 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 261,9 | 336,1 | 336,1 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | – | – | – |
|  |  | тыс. куб. м/год | – | – | – |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | – | – | – |
|  |  | тыс. куб. м/год | – | – | – |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки | – | – | – |
|  |  | тыс. куб. м/год | – | – | – |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | – | – | – |
|  |  | тыс. куб. м/год | – | – | – |
| 3.6 | на иные нужды (указать какие) | куб. м/сутки | – | – | – |
|  |  | тыс. куб. м/год | – | – | – |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | – | – | – |
|  |  | тыс. куб. м/год | – | – | – |
| 4 | Передача воды потребителям – всего | куб. м/сутки | – | – | – |
|  |  | тыс. куб. м/год | – | – | – |
| 4.1 | В том числе подземных вод | куб. м/сутки | – | – | – |
|  |  | тыс. куб. м/год | – | – | – |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки | – | – | – |
|  |  | тыс. куб. м/год | – | – | – |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки | – | – | – |
|  |  | тыс. куб. м/год | – | – | – |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды – всего | куб. м/сутки | - | – | – |
|  |  | тыс. куб. м/год | - | – | – |
| 7.1 | В том числе при транспортировке | куб. м/сутки | – | – | – |
|  |  | тыс. куб. м/год | – | – | – |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки | 0,8 | 50,4 | 50,4 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,3 | 18,4 | 18,4 |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки | – | – | – |
|  |  | тыс. куб. м/год | – | – | – |
| 9.1 | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | – | – | – |
|  |  | тыс. куб. м/год | – | – | – |
| 9.2 | производственных сточных вод | куб. м/сутки | – | – | – |
|  |  | тыс. куб. м/год | – | – | – |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | куб. м/сутки | – | – | – |
|  |  | тыс. куб. м/год | – | – | – |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки | – | – | – |
|  |  | тыс. куб. м/год | – | – | – |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки | – | – | – |
|  |  | тыс. куб. м/год | – | – | – |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки | – | – | – |
|  |  | тыс. куб. м/год | – | – | – |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации): | куб. м/сутки | 2005,5 | 2843,0 | 2843,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 732,0 | 1037,7 | 1037,7 |
|  | 1. Сети канализации ГП «Брестводоканал»: хозяйственно бытовые, производственные и поверхностные сточные воды | куб. м/сутки | 2000,8 | 2838,4 | 2838,4 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 730,3 | 1036,0 | 1036,0 |
|  | 2. Сети канализации КУП «Брестское ДЭП»: поверхностные сточные воды | куб. м/сутки | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки | 0,0 | 12,9 | 12,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,0 | 4,7 | 4,7 |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки | – | – | – |
|  |  | тыс. куб. м/год | – | – | – |

VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в

________________________________________________________________________________________________________

(наименование поверхностного водного объекта)

________________________________________________________________________________________________________

при удалении фонового створа на расстоянии метров и контрольного створа на расстоянии метров от места выпуска сточных вод, с дальностью транспортирования сточных вод по водоотводящим каналам, каналам мелиоративных систем до места их сброса в поверхностный водный объект, километров

Таблица 12

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах) | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины | Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поступающих на очистку |  |  | сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект |  |
|  |  | проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами | среднегодовая | максимальная | среднегодовая | максимальная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| – | – | – | – | – | – | – |

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

Таблица 13

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица измерения | Значение показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно) | Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На 2026 (2026-2026 гг.) | На 2031 (2027-2031 гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| – | – | – | – | – |

VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 14

| Номер исто-чника выб-роса | Источник выделения (цех, участок), наименование технологического оборудования | Загрязняющее вещество |  | Оснащение газоочистными установками (далее – ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов (далее – АСК) |  | Нормативы допустимых выбросов |  |  |  | Норма-тивное содер-жание кисло-рода в отходя-щих газах, процен-тов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | На 2026 (2026-2026 гг.) |  | На 2031 (2027-2031 гг.) |  |  |
|  |  | код | наименование | название АСК | группа ГОУ, количество ступеней очистки | мг/м3 | г/с | мг/м3 | г/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Площадка по адресу г. Брест, ул. Ковельская, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0001 | Цех приемки и подготовки отходов, отделение сухого ферментера, цех обезвоживания, илоуплотнители: технологическое оборудование | 0303 | Аммиак | – | 1Ф1М1Ф, II ступени очистки | 0,2 | 0,002 | 0,2 | 0,002 | – |
|  |  | 0410 | Метан | – |  | 0,1 | 0,001 | 0,1 | 0,001 | – |
|  |  | 0333 | Сероводород | – |  | 0,05 | 0,001 | 0,05 | 0,001 | – |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | – |  | 0,5 | 0,006 | 0,5 | 0,006 | – |
| 1.0004 | КНС хоз.быт. стоков: приемная камера | 0303 | Аммиак | – | – | – | 0,000 | – | 0,000 | – |
|  |  | 0333 | Сероводород | – | – | – | 0,000 | – | 0,000 | – |
|  |  | 1715 | Метантиол (метилмеркаптан) | – | – | – | 0,000 | – | 0,000 | – |
|  |  | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) | – | – | – | 0,000 | – | 0,000 | – |
|  |  | 0410 | Метан | – | – | – | 0,027 | – | 0,027 | – |
| 1.0006 | Мини ТЭЦ-1: газогенераторная установка JMS 320 GS-N.LC (биогаз, 1,095 МВт | 0301 | Азот (VI) оксид (азота диоксид) | – | – | 366,0 | 0,104 | 366,0 | 0,104 | – |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | – | – | 619,7 | 0,215 | 619,7 | 0,215 | – |
|  |  | 0401 | Углеводороды предельные, алифатического ряда С1-С10 (алканы) | – | – | 1,0 | 0,000 | 1,0 | 0,000 | – |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | – | – | – | 0,000000 | – | 0,000000 | – |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | – | – | – | 0,000000 | – | 0,000000 | – |
| 1.0007/1 | Мини ТЭЦ-2: газогенераторная установка JMS 320 GS-N.LC (биогаз, 1,095 МВт) | 0301 | Азот (VI) оксид (азота диоксид) | - | - | - | 0,141 | - | 0,141 | - |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | - | - | - | 0,371 | - | 0,371 | - |
|  |  | 0401 | Углеводороды предельные, алифатического ряда С1-С10 (алканы) | - | - | - | 0,134 | - | 0,134 | - |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | - | - | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | - | - | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | - | - | - | 0,000000 | - | 0,000000 | - |
| 1.0007/2 | Мини ТЭЦ-2: газогенераторная установка JMS 320 GS-N.LC (биогаз, 1,095 МВт) | 0301 | Азот (VI) оксид (азота диоксид) | – | – | 364,8 | 0,130 | 364,8 | 0,130 | – |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | – | – | 613,8 | 0,257 | 613,8 | 0,257 | – |
|  |  | 0401 | Углеводороды предельные, алифатического ряда С1-С10 (алканы) | – | – | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | – |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | – | – | – | 0,000000 | – | 0,000000 | – |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | – | – | – | 0,000000 | – | 0,000000 | – |
| 1.0008 | Мини ТЭЦ-3: газогенераторная установка JMS 320 GS-N.LC (биогаз, 1,095 МВт) | 0301 | Азот (VI) оксид (азота диоксид) | – | – | 362,0 | 0,232 | 362,0 | 0,232 | – |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | – | – | 603,2 | 0,437 | 603,2 | 0,437 | – |
|  |  | 0401 | Углеводороды предельные, алифатического ряда С1-С10 (алканы) | – | – | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | – |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | – | – | – | 0,000000 | – | 0,000000 | – |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | – | – | – | 0,000000 | – | 0,000000 | – |
| 1.6001 | Резервуар ила и осадка | 0303 | Аммиак | – | – | – | 0,002 | – | 0,002 | – |
|  |  | 0333 | Сероводород | – | – | – | 0,000 | – | 0,000 | – |
|  |  | 1715 | Метантиол (метилмеркаптан) | – | – | – | 0,000 | – | 0,000 | – |
|  |  | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) | – | – | – | 0,000 | – | 0,000 | – |
|  |  | 0410 | Метан | – | – | – | 0,421 | – | 0,421 | – |
| 1.0010 | Блок вспомогательных служб, сварочное отделение: аппарат полуавтоматической сварки, аппарат электродуговой сварки, аппарат газовой резкт | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | – | – | – | 0,000 | – | 0,000 | – |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | – | – | – | 0,000 | – | 0,000 | – |
|  |  | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда C1 – C10 | – | – | – | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | – | – | – | 0,023 | – | 0,023 | – |
| 1.0011 | КНС | 0303 | Аммиак | – | – | – | 0,000 | – | 0,000 | – |
|  |  | 0333 | Сероводород | – | – | – | 0,000 | – | 0,000 | – |
|  |  | 0410 | Метан | – | – | – | 0,002 | – | 0,002 | – |
| 2.Площадка по адресу г.Брест, ул.Фортечная, 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0001 | Сварочное отделение: аппарат полуавтоматической сварки, аппарат электродуговой сварки, аппарат газовой резки | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | – | – | – | 0,018 | – | 0,018 | – |
|  |  | 0337 | Азот (II) оксид (азота оксид) | – | – | – | 0,018 | – | 0,018 | – |
|  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): – гидрофторид | – | – | – | 0,001 | – | 0,001 | – |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,036 | - | 0,036 | - |
| 8. Площадка по адресу г.Брест, ул.Ковельская,7Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.0001 | Цех по производству полимерных изделий | 1555 | Уксусная кислота | – | – | 1,5 | 0,008 | 1,3 | 0,008 | – |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | – | – | 1,3 | 0,002 | 1,3 | 0,002 | – |
|  |  | 1325 | Формальдегид (метаналь) | – | – | 1,5 | 0,002 | 1,5 | 0,002 | – |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | – | – | 16,4 | 0,018 | 16,4 | 0,018 | – |
| 8.0002 | Цех по производству полимерных изделий | 1555 | Уксусная кислота | – | – | 1,5 | 0,002 | 1,5 | 0,002 | – |
|  |  | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | – | – | 1,3 | 0,002 | 1,25 | 0,002 | – |
|  |  | 1325 | Формальдегид (метаналь) | – | – | 0,5 | 0,001 | 0,53 | 0,001 | – |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | – | – | 5,8 | 0,008 | 5,8 | 0,008 | – |
| 8.6001 | Цех по производству полимерных изделий. Навес для хранения песка | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | – | – | – | 0,004 | – | 0,004 | – |

Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК

Таблица 15

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования) | Контролируемое загрязняющее вещество |  | Наименование и тип приборов АСК | Год ввода АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| – | – | – | – | – | – |

VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 16

| Загрязняющее вещество |  |  |  | Номера источников выбросов | Нормативы допустимых выбросов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Код вещества | Класс опасности |  | На 2026 (2026-2026 гг.) |  | На 2031 (2027-2031 гг.) |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для объекта воздействия на атмосферный воздух КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 0304 | 3 | 1.0006, 1.0007/1, 1.0007/2, 1.0008, 1.0010 | 0,018 | 4,697 | 0,018 | 4,697 |
| 2 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0301 | 2 | 1.0006, 1.0007/1, 1.0007/2, 1.0008, 1.0010 | 0,625 | 29,783 | 0,625 | 29,783 |
| 3 | Аммиак | 0303 | 4 | 1.0001, 1.0004, 1.6001, 1.0011 | 0,004 | 0,105 | 0,004 | 0,105 |
| 4 | Бенз/а/пирен | 0703 | 1 | 1.0006, 1.0007/1, 1.0007/2, 1.0008 | 0,000000 | 0,000012 | 0,000000 | 0,000012 |
| 5 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | 3620 | 1 | 1.0006, 1.0007/1, 1.0007/2, 1.0008 | – | 0,000000 | – | 0,000000 |
| 6 | Метан | 0410 | 4 | 1.0001, 1.0004, 1.6001, 1.0011 | 0,421 | 6,884 | 0,421 | 6,884 |
| 7 | Метантиол (метилмеркаптан) | 1715 | 2 | 1.0004, 1.6001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Ртуть и ее соединения (в пересчете про ртуть) | 0183 | 1 | 1.0006, 1.0007/1, 1.0007/2, 1.0008 | 0,000000 | 0,000018 | 0,000000 | 0,000018 |
| 9 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 0330 | 3 | 1.0010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Сероводород | 0333 | 2 | 1.0001, 1.0004, 1.6001, 1.0011 | 0,001 | 0,023 | 0,001 | 0,023 |
| 11 | Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест) | 2902 | 3 | 1.0001, 1.0010, 8.0001, 8.0002, 8.6001, 2.0001,1.0013 | 0,098 | 0,784 | 0,098 | 0,784 |
| 12 | Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10 (алканы) | 0401 | 4 | 1.0006, 1.0007/1, 1.0007/2, 1.0008, 1.0010 | 0,134 | 4,268 | 0,134 | 4,268 |
| 13 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 4 | 1.0006, 1.0007/1, 1.0007/2, 1.0008, 1.0010, 8.0001, 8.0002 | 1,284 | 64,995 | 1,284 | 64,995 |
| 14 | Уксусная кислота | 1555 | 3 | 8.0001, 8.0002 | 0,010 | 0,080 | 0,010 | 0,080 |
| 15 | Формальдегид (метаналь) | 1325 | 2 | 8.0001, 8.0002 | 0,003 | 0,054 | 0,003 | 0,054 |
| 16 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): – гидрофторид | 0342 | 2 | 2.0001 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 |
| 17 | Этантиол (этилмеркаптан) | 1728 | 3 | 1.0004, 1.6001,1.0011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000030 | х | 0,000030 |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 29,860 | х | 29,860 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | 5,561 | х | 5,561 |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 76,252 | х | 76,252 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | – | х | – |
| ИТОГО |  |  |  | х | х | 111,673030 | х | 111,673030 |

IX. Обращение с отходами производства

Баланс отходов

Таблица 17

| № п/п | Операция | Степень опасности и класс опасности отходов | Фактическое количество отходов, т/год | Прогнозные показатели образования отходов, тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 2026 (2026-2026 гг.) | На 2031 (2027-2031 гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования | 1 | 1,450 | 0,057 | 0,057 |
| 2 |  | 13 | 0 | 450 шт | 450 шт |
| 3 |  | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | 3 | 448748,893 | 448755,094 | 448755,094 |
| 6 |  | 4 | 7509,26 | 31525,46 | 31525,46 |
| 7 |  | Неопасные | 6008,94 | 11514,95 | 11514,95 |
| 8 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ИТОГО образование и поступление |  | 462268,543 | 491795,561/450 шт | 491795,561/450 шт |
| 10 | Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания | 1 | 1,445 | 0 | 0 |
| 11 |  | 13 | 0 | 450 шт | 450 шт |
| 12 |  | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  | 3 | 533,155 | 534,689 | 534,689 |
| 15 |  | 4 | 2888,28 | 2886,55 | 2886,55 |
| 16 |  | Неопасные | 164,50 | 163,70 | 163,70 |
| 17 | ИТОГО передано отходов |  | 3587,380 | 3584,939/450 шт | 3584,939/450 шт |
| 18 | Обезвреживание отходов | 1 | 0,005 | 0,057 | 0,057 |
| 19 |  | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ИТОГО на обезвреживание |  | 0,005 | 0,057 | 0,057 |
| 25 | Использование отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | 3 | 448214,900 | 448214,950 | 448214,950 |
| 28 |  | 4 | 4620,72 | 28634,41 | 28634,41 |
| 29 |  | Неопасные | 5814,08 | 11319,18 | 11319,18 |
| 30 | ИТОГО на использование |  | 458649,705 | 488168,540 | 488168,540 |  |
| 31 | Хранение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 |  | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 34 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 36 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 37 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 |
| 38 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ИТОГО на хранение |  | 0 |  | 0 |
| 40 | Захоронение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 |  | 3 | 0,838 | 5,455 | 5,455 |
| 43 |  | 4 | 0,26 | 4,50 | 4,50 |
| 44 |  | Неопасные | 30,36 | 32,07 | 32,07 |
| 45 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ИТОГО на захоронение |  | 31,458 | 42,025 | 42,025 |  |

Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 18

| Наименование отхода | Код отхода | Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн | Объект хранения, его краткая характеристика | Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

X. Предложения по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или) захоронению

Таблица 19

| Наименование отхода | Код отхода | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Наименование объекта хранение и (или) захоронения отходов | Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 2026 (2026-2026 гг.) | На 2031 (2027-2031 гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| На хранение |  |  |  |  |  |
| На захоронение |  |  |  |  |  |
| Бумажные и картонные фильтры с вредными загрязнениями (преимущественно органическими) | 1871000 | третий | Полигон ТКО г. Бреста | 0,045 | 0,045 |
| Зола от сжигания быстрорастущей древесины | 3130601 | третий | Полигон ТКО г. Бреста | 3,540 | 3,540 |
| Минеральные остатки от газоочистки | 3143900 | третий | Полигон ТКО г. Бреста | 0,260 | 0,260 |
| Тормозные композиционные колодки отработанные | 5750905 | третий | Полигон ТКО г. Бреста | 0,3276 | 0,3276 |
| Ткани и мешки фильтровальные с вредными загрязнениями, преимущественно неорганическими | 5820200 | третий | Полигон ТКО г. Бреста | 0,063 | 0,0630 |
| Бумажные мешки из-под пигментов (углерод технический) | 1871607 | третий | Полигон ТКО г. Бреста | 0,0099 | 0,0099 |
| Бумажные мешки из-под пигментов (желтый, красный железоокисный) | 1871608 | третий | Полигон ТКО г. Бреста | 0,0099 | 0,0099 |
| Текстильный упаковочный материал с вредными загрязнениями, преимущественно неорганическими | 5820400 | третий | Полигон ТКО г. Бреста | 1,200 | 1,200 |
| Обувь кожаная, потерявшая свои потребительские свойства | 1471501 | четвертый | Полигон ТКО г. Бреста | 0,450 | 0,4500 |
| Иглы испорченные и использованные обеззараженные (обезвреженные) | 7720700 | четвертый | Полигон ТКО г. Бреста | 0,0001 | 0,0001 |
| Осадки сетей хозяйственно-фекальной канализации | 8430600 | четвертый | Полигон ТКО г. Бреста | 4,000 | 4,00 |
| Отходы, загрязненные кровью или биологическими жидкостями неинфицирующими, обеззараженные (обезвреженные) | 7710104 | четвертый | Полигон ТКО г. Бреста | 0,0494 | 0,0494 |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | неопасные | Полигон ТКО г. Бреста | 32,065 | 32,065 |

XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 20

| № п/п | Наименование мероприятия, источника финансирования | Срок выполнения | Цель | Ожидаемый эффект (результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |  |  |  |  |
| – | – | – | – | – |
| 2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |  |  |
|  | Установка сетчатого искрогосителя в дымовой трубе (источники 3.0001, 5.0001,7.0001) (собственные средства) | 01.10.2026 -31.12.2027 | Достижение сокращения выбросов твердых частиц до концентрации не более 50 мг/м3 | Сокращение выбросов твердых частиц до концентрации не более 50 мг/м3. |
| 3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |  |  |  |  |
| – | – | – | – | – |
| – |  |  | – | – |

XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды

Таблица 21

| № п/п | Объект отбора проб и проведения измерений | Производственная (промышленная) площадка, цех, участок | Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте схеме | Точка и (или) место отбора проб, их доступность | Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений) | Параметр или загрязняющее вещество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование объекта воздействия |  |  |  |  |  |  |
|  | Цех приемки и подготовки отходов, отделение сухого ферментера, цех обезвоживания, илоуплотнители | г. Брест, ул. Ковельская, 1 | 1.0001 | в соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | 1 раз в год | (0303) Аммиак |
|  |  |  |  |  |  | (0410) Метан |
|  | Мини ТЭС-1. Газогенераторная установка JMS 320 GS-N.LC (топливо- биогаз, мощность -1,095 МВт) | г. Брест, ул. Ковельская, 1 | 1.0006 | в соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | ежеквартально | (0301) Азот (IV) оксид (азота диоксид) |
|  |  |  |  |  |  | (0401) Углеводороды предельные алифатического ряда С1–С10 (алканы) |
|  |  |  |  |  |  | (0337) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |
|  | Мини ТЭЦ-2. Газогенераторная установка JMS 320 GS-N.LC (топливо- биогаз, мощность -1,095 МВт) | г. Брест, ул. Ковельская, 1 | 1.0007/2 | в соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | ежеквартально | (0301) Азот (IV) оксид (азота диоксид) |
|  |  |  |  |  |  | (0401) Углеводороды предельные алифатического ряда С1–С10 (алканы) |
|  |  |  |  |  |  | (0337) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |
|  | Мини ТЭС-3. Газогенераторная установка JMS 320 GS-N.LC (топливо- биогаз, мощность -1,095 МВт) | г. Брест, ул. Ковельская, 1 | 1.0008 | в соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | ежеквартально | (0301) Азот (IV) оксид (азота диоксид) |
|  |  |  |  |  |  | (0401) Углеводороды предельные алифатического ряда С1–С10 (алканы) |
|  |  |  |  |  |  | (0337) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |
|  | Здание АБК. Мини-котельная. Котел TIS PRO DR 27 | г. Брест, ул.Генерала Тимофеева, 29А | 3.0001 | в соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | 2 раза в год (отопительный сезон) | (0301) Азот (IV) оксид (азота диоксид) |
|  |  |  |  |  |  | (0337) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |
|  |  |  |  |  |  | (2902) Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль /аэрозоль) |
|  | Здание АБК. Мини-котельная. Котел МИР-25 | Брестский р-н, Знаменский с/с, 60 | 5.0001 | в соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | 2 раза в год (отопительный сезон) | (0301) Азот (IV) оксид (азота диоксид) |
|  |  |  |  |  |  | (0337) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |
|  |  |  |  |  |  | (2902) Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль /аэрозоль) |
|  | Котельная. Котел ОВК-45 | Брестский р-н, Клейниковский с/с, вблизи д. Костычи | 7.0001 | в соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | ежеквартально | (0301) Азот (IV) оксид (азота диоксид) |
|  |  |  |  |  |  | (0337) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |
|  |  |  |  |  |  | (2902) Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль /аэрозоль) |
|  | Цех по производству полимерных изделий | г. Брест, ул. Ковельская, 7Г | 8.0001 | в соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | ежеквартально | (2902) Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест) |
|  |  |  |  |  |  | (0337) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |
|  |  |  |  |  |  | (1555) Уксусная кислота |
|  |  |  |  |  |  | (1325) Формальдегид (метаналь) |
|  | Цех по производству полимерных изделий | г. Брест, ул. Ковельская, 7Г | 8.0002 | в соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 |  |  |

XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

XIV. Система управления окружающей средой

Таблица 22

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности | – |
| 2 | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им | – |
| 3 | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений | – |
| 4 | Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов | – |
| 5 | Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей | – |
| 6 | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей | – |
| 7 | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду | – |
| 8 | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них | – |
| 9 | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью | – |
| 10 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой | – |
| 11 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды | – |
| 12 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе | – |
| 13 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора | – |
| 14 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства | – |
| 15 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей | – |

| Настоящим | Коммунальное производственное унитарное предприятие «Брестский мусороперерабатывающий завод» |
| --- | --- |
|  | (наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество |
| (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) |  |

подтверждает, что:

информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;

не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет областного и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

| ______Директор__________ | В.А.Голенчук_______________________ |
| --- | --- |
| (Наименование должности служащего руководителя юридического лица, индивидуальный предприниматель (представитель юридического лица, индивидуального предпринимателя и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) | (инициалы, фамилия, подпись) |

________________________

(дата)

_________________________________

1 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды деятельности», утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85.

2 Заполняется с учетом значений, установленных в проектной документации по объектам водоснабжения и водоотведения, связанным с добычей (изъятием) вод и (или) сбросом сточных вод в окружающую среду, и утвержденных индивидуальных технологических нормативов водопользования.

3 Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и ртутных ламп, игнитронов) в штуках.

4 Указывается количество отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (далее – ПХБ) (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках