| Адкрытае акцыянернае таварыства «Айчына-Агра» вул. Цэнтральная, 1, 225182, аг. Кабылаўка,Пружанскі р-н, Брэсцкая вобл. тэл.(01632)60812 e-mail:info@otechestvo-agro.by Р/с.BY52ВАРВ3012W178300100000000 у ЦБУ №114 ОАО «Белагропромбанк» БИК ВАРВВY2Х, УНП 291845096 |  | Открытое акционерное общество «Отечество-Агро» ул. Центральная, 1, 225182, агКобыловка, Пружанский р-н, Брестская обл. тел. (01632) 60812 e-mail:info@otechestvo-agro.by Р/с.BY52ВАРВ3012W178300100000000 у ЦБУ №114 ОАО «Белагропромбанк» БИК ВАРВВY2Х, УНП 291845096 |
| --- | --- | --- |

__________________________________________________________________

| 27.08.2026 №06-12/180 |  |
| --- | --- |

ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение комплексного природоохранного разрешения

27.08.2026

(число, месяц, год)

Настоящим заявлением Открытое акционерное общество                          .

(наименование юридического лица в соответствии

«Отечество-Агро»                                              .

с уставом, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

Брестская область, Пружанский район, аг. Кобыловка, ул. Центральная, 1

местонахождение юридического лица, местожительство индивидуального предпринимателя)

просит выдать комплексное природоохранное разрешение сроком на  5 лет                                                                                                                     .(указывается при осуществлении пусконаладочных работ и приемки в эксплуатацию объекта комплексного воздействия на окружающую среду)

### I. Общие сведения

Таблица 1

| N строки | Наименование данных | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя | 225182, Брестская область, Пружанский район, аг. Кобыловка, ул. Центральная, 1 |
| 2 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя | Якимовец Владимир Петрович |
| 3 | Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт | +375 (1632) 60 8 15, info@otechestvo-agro.by |
| 4 | Вид деятельности основной по ОКЭД <1> | 01410 - Разведение молочного крупного рогатого скота |
| 5 | Учетный номер плательщика | 291845096 |
| 6 | Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 31.12.2025 № 291845096 |
| 7 | Наименование и количество обособленных подразделений юридического лица | – |
| 8 | Количество работающего персонала | 425 человек |
| 9 | Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе | водоснабжения _187__ водоотведения _нет_ (канализации) |
| 10 | Сведения об испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь | лаборатория в части измерений в области охраны окружающей среды отсутствует |
| 11 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды, номер рабочего телефона | – |
| 12 | Сведения, предусмотренные в абзаце десятом части первой пункта 5 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур» (в случае уплаты посредством использования платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве) | – |

### II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

| N п/п | Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала) | Вид деятельности по ОКЭД <1> | Место нахождения | Занимаемая территория, га | Дата приемки в эксплуатацию (последней реконструкции) | Проектная мощность/ фактическое производство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | МТК «Смоляны», комбикормовый завод, КЗС-80, РММ д. Смоляны | 01410 – Разведение молочного крупного рогатого скота 15710 – Производство готовых кормов для животных | Брестская область, Пружанский район, д. Смоляны | 14,92 | – | 1100 гол./ 964 гол. 15 тонн/час – производство кормов 80 тонн/час – сушка зерна |
| 2 | Фруктохранилище д. Смоляны | 52.10 – хранение фруктов | Брестская область, Пружанский район, д. Смоляны | 1,35 | – | 3000 тонн |
| 3 | Торговый комплекс д. Смоляны | – | Брестская область, Пружанский район, д. Смоляны | 0,30 | – | – |
| 4 | Фруктовый сад | 01240 – Выращивание семечковых и косточковых пород | Брестская область, Пружанский район, д. Смоляны | 204 га | – | 19,1 ц/га |
| 5 | МТК «Загорье» | 01410 – Разведение молочного крупного рогатого скота | Брестская область, Пружанский район, аг. Хорева | 6,74 | – | 1100 гол./ 1079 гол. |
| 6 | МТК «Хорева», завод по производству крахмала | 10620 – Производство крахмала и крахмалопродуктов | Брестская область, Пружанский район, аг. Хорева | 2,08 | – | 100 тонн/сут. |
| 7 | Магазин аг. Хорева | – | Брестская область, Пружанский район, аг. Хорева | 0,11 | – | – |
| 8 | МТК «Пиняны» | 01410 – Разведение молочного крупного рогатого скота | Брестская область, Пружанский район, д. Пиняны | 7,14 | – | 1100 гол./ 1089гол. |
| 9 | МТК «Смоляница» | 01410 – Разведение молочного крупного рогатого скота | Брестская область, Пружанский район, д. Смоляница | 4,19 | – | 720 гол./ 1389 гол. |
| 10 | Комплекс «Осетница» | 01420 – Разведение прочего крупного рогатого скота | Брестская область, Пружанский район, д. Осетница | 11,88 | – | 2600 гол./1820 гол. |
| 11 | Ферма «Скорцы» | 01420 – Разведение прочего крупного рогатого скота | Брестская область, Пружанский район, д. Скорцы | 9,77 | – | 720 гол./508 гол. |
| 12 | Комплекс по откорму КРС «Кобыловка», РММ аг. Кобыловка | 01420 – Разведение прочего крупного рогатого скота | Брестская область, Пружанский район, аг. Кобыловка | 21,12 | – | 8500 гол./ 5350 гол. |
| 13 | Административный корпус аг. Кобыловка | – | Брестская область, Пружанский район, аг. Кобыловка, ул. Центральная, 1 | 0,28 | – | – |
| 14 | Картофелехранилище | 52.10 – хранение и сортировка картофеля | Брестская область, Пружанский район, аг. Хорева | 0,54 | – | 5000 тонн |

Сведения о состоянии производственной (промышленной) площадки согласно карте-схеме на __-__ листах.

### III. Производственная программа

Таблица 3

| N п/п | Вид деятельности основной по ОКЭД <1> | Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 01410 – Разведение молочного крупного рогатого скота 01420 – Разведение прочего крупного рогатого скота | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

| Наименование технологического процесса (цикла, производственной операции) | Краткая техническая характеристика | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода | Сравнение и обоснование различий в решении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выращивание сельскохозяйственных культур | Удобрения разбрасывают по поверхности почвы и корневыми или внекорневыми подкормками. После внесения удобрений осенью выполняется зяблевая вспашка плугами общего назначения. Весной выполняют боронование Междурядную культивацию используют при возделывании пропашных культур. Опрыскивание проводится самоходными опрыскивателями... | П-ООС 17.02-03-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока». 8.1 Общие НДТМ для всего сектора ППНМ (с. 675) 7.1 Общие методы для отраслей ППНМ (с.231) | Соответствует НДТМ |
| Выращивание крупного рогатого скота | Содержание животных – беспривязное безвыгульное в групповых станках; – в индивидуальных клетках (новорожденные телята); – беспривязное свободно выгульное в групповых станках. Кормление – в коровниках с кормового стола, доступ к кормам свободный (основное стадо); – с кормового стола, доступ к кормам свободный, раздача полнорационных смесей производится самоходным раздатчиком-смесителем (ремонтное стадо); – молочное такси с системой подогрева и дозирования выдачи (новорожденные телята). Поение – из групповых поилок Навозоудаление – производится скреперными установками в поперечный самотечный канал навозоудаления, затем поступает на станцию перекачки стоков | П-ООС 17.02-03-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока». 8.1 Общие НДТМ для всего сектора ППНМ (с. 675) 7.1 Общие методы для отраслей ППНМ (с.231) | Соответствует НДТМ |
| Производство комбикормов | На комбикормовом заводе изготавливаются: комбикорма полнорационные россыпные; комбикорма полнорационные гранулированные. Для производства продукции комбикормовый завод использует следующее сырье: зерновые и зернобобовые культуры, зерновую смесь различных культур, кормовые и побочные продукты мясной и молочной промышленности, витаминно-минеральные и комплексные добавки. Технологический процесс производства продукции включает в себя следующие линии: прием сырья; совместная переработка зернового сырья и шротов; совместная переработка кормовых продуктов пищевых производств, минерального и др. видов сырья; дробление и смешивание; гранулирование; готовая продукция | П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технологические методы для производства продуктов питания, напитков и молока» | Действующая технология перемешивания и хранения соответствует НДТМ |
| Обращение с отходами производства | На предприятии налажена система раздельного сбора отходов, извлечение вторичных материальных ресурсов и разделение их по видам и наименованиям, оборудованы места временного хранения отходов, а также их передача на использование сторонним организациям для дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот | П-ООС 17.11-01-2012 (02120) Пособие в области охраны окружающей среды и природопользования «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов» | Соответствует НДТМ |

### V. Использование и охрана водных ресурсов

#### Цели водопользования

Таблица 5

| N п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования | Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование | Место осуществления специального водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Нужды сельского хозяйства | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин | Источник водоснабжения: подземные воды, бассейн реки Припять Приемник сточных вод: водонепроницаемый выгреб, бассейн реки Припять | Пружанский район, Хоревский сельский совет, аг. Кобыловка, аг. Хорева, д. Осетница, д. Смоляница, д. Пиняны, д. Смоляны, д. Загорье, д. Скорцы |
| 2 | Нужды промышленности | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин Сброс сточных вод в окружающую среду после очистки на сооружениях биологической очистки в естественных условиях (на полях фильтрации, на полях подземной фильтрации, в фильтрующих траншеях, песчано-гравийных фильтрах), а также через земляные накопители | Источник водоснабжения: подземные воды, бассейн реки Припять Приемник сточных вод: поля фильтрации, бассейн реки Припять; поля подземной фильтрации, бассейн реки Припять; фильтрующие траншеи, бассейн реки Припять | Пружанский район, Хоревский сельский совет, аг. Хорева, д. Смоляны |
| 3 | Хозяйственно-питьевые нужды | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин | Источник водоснабжения: подземные воды (бассейн реки Припять) Приемник сточных вод: водонепроницаемый выгреб, бассейн реки Припять Источник водоснабжения: система водоснабжения другого юридического лица – Пружанское КУПП «Коммунальник», питьевая вода, бассейн реки Припять Приемник сточных вод: система водоотведения (канализации) – Пружанское КУПП «Коммунальник» | Пружанский район, Хоревский сельский совет, аг. Кобыловка, аг. Хорева, д. Осетница, д. Смоляница, д. Пиняны, д. Смоляны, д. Загорье, д. Скорцы Каменецкий район, Хоревский сельский совет, аг. Кобыловка |
| 4 | Иные нужды | Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин | Источник водоснабжения: подземные воды, бассейн реки Припять Приемник сточных вод: водонепроницаемый выгреб, бассейн реки Припять | Пружанский район, Хоревский сельский совет, аг. Кобыловка, аг. Хорева, д. Осетница, д. Смоляница, д. Пиняны, д. Смоляны, д. Загорье, д. Скорцы |

#### Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды

Таблица 6

| N п/п | Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды | Описание производственных процессов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подземные воды, добываемые посредством 20 водозаборных скважин используются на хозяйственно-питьевые нужды, нужды сельского хозяйства, нужды промышленности, иные нужды Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения административного здания и столовой в аг. Кобыловка Пружанского района является водопроводная сеть Пружанского КУМПП «Коммунальник» Подземные воды, добываемые из водозаборных скважин в аг. Кобыловка Пружанского района передаются по договору ОАО «Ружаны» Подземные воды, добываемые из водозаборных скважин в аг. Хорева, д. Россохи, д. Смоляны, д. Смоляница, д. Загорье, д. Носки, д. Пиняны Пружанского района передаются населению | Подземная добываемая вода используется на сельскохозяйственные нужды (выращивание и полив сельскохозяйственных культур, выращивание и разведение сельскохозяйственных животных, мойка молокопроводов и оборудования, химзащитные мероприятия), на хозяйственно-питьевые нужды работников предприятия, нужды промышленности (работа крахмального и комбикормового заводов), иные нужды (мойка автотранспорта, работа лабораторий). Имеется оборотная система водоснабжения, которая применяется при мойке и транспортировке картофеля крахмального завода. Вода используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения работников административного здания ОАО «Отечество-Агро» и на нужды столовой в аг. Кобыловка Пружанского района На комплексе по откорму в аг. Кобыловка Пружанского района размещен крупный рогатый скот, принадлежащий ОАО «Ружаны» согласно договору № 144 от 01.07.2024г. |
| 2 | Сточные воды образуются в результате хозяйственно-питьевых нужд работников предприятия (питьевые и душевые нужды работающих, влажная уборка непроизводственных помещений); нужд сельского хозяйства (выращивание и полив сельскохозяйственных культур, выращивание и разведение сельскохозяйственных животных мойка молокопроводов и оборудования); нужд промышленности (производство продукции, мойка технологического оборудования, уборка производственных площадей, вспомогательные нужды котельной, производственно-технологической лаборатории); иные нужды (мойка автотранспорта) Сточные воды от административного здания и столовой в аг. Кобыловка Пружанского района поступают в систему водоотведения (канализации) Пружанского КУПП «Коммунальник» | Хозяйственно-бытовые сточные воды и сточные воды от мойки автотранспорта самотечной сетью отводятся в водонепроницаемые выгреба. Сточные воды, образующиеся при кормлении, поении животных, отводятся вместе с навозом на водонепроницаемые площадки (навозонакопители) с последующим вывозом на сельскохозяйственные угодья под запашку. Сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод крахмального завода в аг. Хорева осуществляется на очистные сооружения биологической очистки в искусственных условиях с активным илом. Состав очистных сооружений: решетки, сборный колодец, регулирующий резервуар, первичные отстойники, 4 карты полей фильтрации площадью 6 га, фильтр-пресс, бассейн анаэробной обработки, аэробный бассейн биологической очистки, бассейн ила, здание хранения ила. Звено механической, биологической очистки в искусственных условиях, сооружения по обработке осадка находятся на консервации (приказ № 375 от 01 августа 2016 года). Далее сточные воды поступают на поля фильтрации. Для очистки поверхностных сточных вод имеются очистные сооружения полной биологической очистки в естественных условиях с применением полей фильтрации производительностью 700 м3/сутки. Производственные крахмалосодержащие сточные воды (клеточный сок) поступают в крахмалоловушку для отстаивания, после чего сбрасываются в сборный резервуар, откуда насосной станцией подаются на отдельную карту полей фильтрации для дождевого стока. Состав очистных сооружений: насосная станция, 1 карта полей фильтрации площадью 1,4 га. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод, сточных вод от производственно-технологической лаборатории, котельной комбикормового завода в д. Смоляны Пружанского района осуществляется на очистные сооружения, состоящие из септика и фильтрующей дрены длиной 6,0 м, рассчитанные исходя из расхода сточных вод 2,0 м3/сутки. Подача стоков на очистные сооружения предусмотрена через КНС. Поверхностные сточные воды с территории комбикормового завода в д. Смоляны Пружанского района сбрасываются в фильтрующую траншею. Хозяйственно-бытовые сточные воды образуются в административном здании ОАО «Отечество-Агро» и столовой в аг. Кобыловка Пружанского района |

#### Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| N п/п | Наименование схемы | Описание схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение | Источником водоснабжения предприятия на хозяйственно-питьевые, нужды сельского хозяйства, нужды промышленности и иные нужды являются 20 водозаборных скважин. По водоводам вода направляется в водонапорные башни и далее в водопроводную сеть комплексов, ферм и других объектов. Вода используется: на нужды сельского хозяйства (выращивание и полив сельскохозяйственных культур, выращивание и разведение сельскохозяйственных животных мойка молокопроводов и оборудования, химзащитные мероприятия), на хозяйственно-питьевые нужды работающих, на нужды промышленности (крахмальный завод в аг. Хорева Пружанского района и комбикормовый завод в д. Смоляны Пружанского района). Также осуществляется передача воды населению: численность жителей населенных пунктов, подключенных к системе водоснабжения – 187 человек. Подземные воды, добываемые из водозаборных скважин в аг. Кобыловка Пружанского района (комплекс по откорму) передаются согласно договору № 144 от 01.07.2024г. ОАО «Ружаны». Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения административного здания и столовой в аг. Кобыловка Пружанского района является водопроводная сеть Пружанского КУМПП «Коммунальник» согласно договору от 26.01.2026 № 60. Источником водоснабжения крахмального завода являются 2 водозаборные скважины №52271/09, №52272/09, расположенные в аг. Хорева Пружанского района. Предусмотрена централизованная система объединенного хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопровода. Работа скважин автоматизирована от уровней воды в запасно-регулирующих резервуарах. Оборотная система водоснабжения применяется при мойке и транспортировке картофеля: сточные воды после 1 ступени мойки картофеля поступают в сборный резервуар с насосом подаются на гидроциклон. После очистки на гидроциклоне осветленная вода сливается в резервуар в здании оборотного склада картофеля, где происходит дополнительное отстаивание и насосами подается на водобой и гидротранспортировку картофеля. После 2 ступени мойки картофеля сточная вода поступает в резервуар с насосом и перекачивается в оборотный склад картофеля на его гидротранспортировку. Источником водоснабжения комбикормового завода является одна водозаборная скважина №54128/10, расположенная в д. Смоляны Пружанского района. Добытая вода подается водоводами в водонапорную башню. Использование на производственные нужды не предусмотрено. Вода используется для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд работающих, противопожарные нужды, нужды производственно-технологической лаборатории, котельной. |
|  | Схема канализации, включая систему дождевой канализации | Хозяйственно-бытовые сточные воды и сточные воды от мойки автотранспорта самотечной сетью отводятся в водонепроницаемые выгреба. Сточные воды, образующиеся при кормлении, поении животных, навоз из помещений для содержания животных удаляется по системе транспортеров или выталкивается транспортом на водонепроницаемые площадки (навозонакопители) с последующим вывозом на сельскохозяйственные угодья под запашку. Сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод крахмального завода в аг. Хорева осуществляется на очистные сооружения биологической очистки в искусственных условиях с активным илом. Состав очистных сооружений: решетки, сборный колодец, регулирующий резервуар, первичные отстойники, 4 карты полей фильтрации площадью 6 га, фильтр-пресс, бассейн анаэробной обработки, аэробный бассейн биологической очистки, бассейн ила, здание хранения ила. Звено механической, биологической очистки в искусственных условиях, сооружения по обработке осадка находятся на консервации (приказ № 375 от 01 августа 2016 года). Далее сточные воды поступают на поля фильтрации. Для очистки поверхностных сточных вод и клеточного сока имеются очистные сооружения полной биологической очистки в естественных условиях с применением полей фильтрации производительностью 700 м3/сутки. Состав очистных сооружений: насосная станция, 1 карта полей фильтрации площадью 1,4 га. Производственные крахмалосодержащие сточные воды (клеточный сок) поступают в крахмалоловушку для отстаивания, после чего сбрасываются в сборный резервуар, откуда насосной станцией подаются на отдельную карту полей фильтрации для дождевого стока. Методы очистки: 6.40.1 - очистные сооружения биологической очистки в искусственных условиях с активным илом, наличие очистных сооружений глубокой очистки и 6.43.2 - очистные сооружения биологической очистки в естественных условиях с применением полей фильтрации, отсутствие очистных сооружений глубокой очистки. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод, сточных вод от производственно-технологической лаборатории, котельной комбикормового завода в д. Смоляны Пружанского района происходит на очистные сооружения, состоящие из септика и фильтрующей дрены длиной 6,0 м, рассчитанные исходя из расхода сточных вод 2,0 м3/сутки. Подача стоков на очистные сооружения предусмотрена через КНС. Поверхностные сточные воды с территории комбикормового завода в д. Смоляны Пружанского района сбрасываются в фильтрующую траншею. Метод очистки: 6.44.2 - очистные сооружения биологической очистки в естественных условиях с применением полей подземной фильтрации. |

#### Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

| N п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) вод | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | суммарная производительность |  |  |  |
|  |  | куб. м/час | куб. м/сутки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| нет | нет | нет | нет | нет | нет |

#### Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

| N п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод |  |  |  |  |  |  | Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | техническое состояние | глубина, м |  | производительность, куб. м/час |  |  |  |
|  |  |  | минимальная | максимальная | суммарная | минимальная | максимальная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для добычи пресных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 20 | действующие | 36,0 | 274,0 | 372,0 | 8,0 | 49,0 | 20 |
| Для добычи минеральных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

#### Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

| N п/п | Метод очистки сточных вод (код очистных сооружений по способу очистки) | Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), куб. м/сутки (л/сек) |  | Методы учета сбрасываемых сточных вод в окружающую среду, количество средств измерений расхода (объема) вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Метод очистки: 6.40.1 Очистные сооружения механической и биологической очистки, очистные сооружения биологической очистки в искусственных условиях с активным илом, наличие очистных сооружений глубокой очистки | Состав очистных сооружений: решетки, сборный колодец, регулирующий резервуар, первичные отстойники, 4 карты полей фильтрации площадью 6 га, фильтр-пресс, бассейн анаэробной обработки, аэробный бассейн биологической очистки, бассейн ила, здание хранения ила. Место выпуска сточных вод – поля фильтрации, Пружанский район, аг. Хорева, бассейна реки Припять | 600,0 куб. м/сутки | 600,0 куб. м/сутки | Неинструментальный (расчетный) метод, 0 ед. |
| 2 | Метод очистки: 6.43.2 Очистные сооружения механической и биологической очистки, очистные сооружения биологической очистки в естественных условиях с применением полей фильтрации, отсутствие очистных сооружений глубокой очистки | Состав очистных сооружений: насосная станция, 1 карта полей фильтрации площадью 1,4 га. Место выпуска сточных вод – поля фильтрации, Пружанский район, аг. Хорева, бассейна реки Припять | 700,0 куб. м/сутки | 700,0 куб. м/сутки | Неинструментальный (расчетный) метод, 0 ед. |
| 3 | Метод очистки: 6.44.2 Очистные сооружения механической и биологической очистки, очистные сооружения биологической очистки в естественных условиях с применением полей подземной фильтрации, отсутствие очистных сооружений глубокой очистки | Состав очистных сооружений: септик, фильтрующая дрена длиной 6 м. Место выпуска сточных вод - поля подземной фильтрации, Пружанский район, д. Смоляны, бассейна реки Припять | 2,0 куб. м/сутки | 2,0 куб. м/сутки | Неинструментальный (расчетный) метод, 0 ед. |

#### Характеристика объемов водопотребления и водоотведения

Таблица 11

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водопотребление и водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое | нормативно-расчетное <2> |  |
|  |  |  |  | на 2026 г. | на 2027 - 2031 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Добыча (изъятие) вод - всего | куб. м/сутки | 697,5 | 1231,2 | 1231,2 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 254,6 | 449,5 | 449,5 |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | куб. м/сутки | 697,5 | 1231,2 | 1231,2 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 254,6 | 449,5 | 449,5 |
|  | из них минеральных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | поверхностных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) Пружанское КУМПП «Коммунальник» | куб. м/сутки | 2,2 | 1,9 | 1,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| 3 | Использование воды на собственные нужды по целям водопользования - всего | куб. м/сутки | 539,2 | 1046,2 | 1046,2 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 196,8 | 382,0 | 382,0 |
| 3.1 | В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сутки | 4,9 | 9,5 | 9,5 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1,8 | 3,5 | 3,5 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 4,9 | 9,5 | 9,5 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 1,8 | 3,5 | 3,5 |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | на нужды сельского хозяйства | куб. м/сутки | 442,5 | 842,8 | 842,8 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 161,5 | 307,7 | 307,7 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 442,5 | 842,8 | 842,8 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 161,5 | 307,7 | 307,7 |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | на нужды промышленности | куб. м/сутки | 91,8 | 177,8 | 177,8 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 33,5 | 64,9 | 64,9 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 91,8 | 177,8 | 177,8 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 33,5 | 64,9 | 64,9 |
|  | в том числе минеральных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | на энергетические нужды | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | на иные нужды (мойка автотранспорта, лаборатории, противопожарные нужды) | куб. м/сутки | 0 | 16,1 | 16,1 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 5,9 | 5,9 |
|  | из них подземных вод | куб. м/сутки | 0 | 16,1 | 16,1 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 5,9 | 5,9 |
| 4 | Передача воды потребителям - всего | куб. м/сутки | 158,3 | 186,9 | 186,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 57,8 | 68,2 | 68,2 |
| ОАО «Ружаны» |  | куб. м/сутки | 0 | 168,0 | 168,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 61,3 | 61,3 |
| населению |  | куб. м/сутки | 0 | 18,9 | 18,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 6,9 | 6,9 |
| 4.1 | В том числе подземных вод | куб. м/сутки | 158,3 | 186,9 | 186,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 57,8 | 68,2 | 68,2 |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | куб. м/сутки | 0 | 143,6 | 143,6 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 52,4 | 52,4 |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды - всего | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | В том числе при транспортировке | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | куб. м/сутки | 445,2 | 834,9 | 834,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 162,5 | 304,8 | 304,8 |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | производственных сточных вод | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | поверхностных сточных вод: | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | куб. м/сутки | 121,7 | 23,8,0 | 238,0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 44,4 | 86,9 | 86,9 |
| 10.1 | поля фильтрации, Пружанский район, аг. Хорева, бассейн реки Припять | куб. м/сутки | 93,7 | 191,7 | 191,7 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 34,2 | 70,0 | 70,0 |
| 10.2 | поля фильтрации, Пружанский район, аг. Хорева, бассейн реки Припять (поверхностные сточные воды) | куб. м/сутки | 27,7 | 23,3 | 23,3 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 10,1 | 8,5 | 8,5 |
| 10.3 | поля подземной фильтрации, Пружанский район, д. Смоляны, бассейна реки Припять | куб. м/сутки | 0 | 1,1 | 1,1 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0,4 | 0,4 |
| 10.4 | фильтрующие траншеи, Пружанский район, д. Смоляны, бассейна реки Припять (поверхностные сточные воды) | куб. м/сутки | 0,3 | 21,9 | 21,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,1 | 8,0 | 8,0 |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) Пружанское КУМПП «Коммунальник» | куб. м/сутки | 2,2 | 1,9 | 1,9 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | куб. м/сутки | 0 | 16,6 | 16,6 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 6,1 | 6,1 |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | куб. м/сутки | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс. куб. м/год | 0 | 0 | 0 |

### VI. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод

#### Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

При соблюдении нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод при сбросе в _________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование поверхностного объекта)

при удаленности фонового створа на расстоянии - метров и контрольного створа на   расстоянии - метров от  места  выпуска   сточных  вод,  с  дальностью транспортирования   сточных   вод   по   водоотводящим   каналам,   каналам мелиоративных  систем  до  места  их сброса  в поверхностный водный объект, километров

Таблица 12

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах) | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица величины | Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поступающих на очистку |  |  | сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект |  |
|  |  | проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами | среднегодовая | максималь-ная | среднегодо-вая | макси-мальная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

#### Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

Таблица 13

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица изменения | Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно) | Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 2026 г. | на 2027-2031 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| нет | нет | нет | нет | нет |

VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 14

| Номер источ- ника выброса | Источник выделения (цех, участок), наименование технологи- ческого оборудования | Загрязняющее вещество |  | Оснащение газоочистными установками (далее – ГОУ), автоматизиро- ванными системами контроля выбросов (далее – АСК) |  | Нормативы допустимых выбросов |  |  |  | Нормативное содержание кислорода в отходящих газах, процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на 2026 гг. |  | на 2027-2031 гг. |  |  |
|  |  | код | наимено- вание | название АСК | группа ГОУ, количество ступеней очистки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мг/м3 | г/с | мг/м3 | г/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Производственная площадка № 1 (МТК, Комбикормовый завод, КЗС-80, РММ д. Смоляны) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0008 | Завальная яма (А-1) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | АУ-13 фильтр локальный 1 ст.очистки | 8,2 | 0,066 | 8,2 | 0,066 | - |
| 0009 | Нория (А-9) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | АУ-5 фильтр локальный 1 ст.очистки | 7,0 | 0,001 | 7,0 | 0,001 | - |
| 0010 | Нория (А 2-3) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | АУ-6 фильтр локальный 1 ст.очистки | 7,3 | 0,001 | 7,3 | 0,001 | - |
| 0011 | Завальная яма для мешков и биг-бэгов (А2-1) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | АУ-14 фильтр локальный 1 ст. очистки | 6,9 | 0,001 | 6,9 | 0,001 | - |
| 0012 | Конвейер цепной (А-10) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | АУ-1 фильтр локальный 1 ст. очистки | 6,5 | 0,001 | 6,5 | 0,001 | - |
| 0013 | Конвейер цепной (А2-4) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | АУ-2 фильтр локальный 1 ст. очистки | 6,7 | 0,001 | 6,7 | 0,001 | - |
| 0014 | Нория (А-4) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | АУ-12 фильтр локальный 1 ст. очистки | 5,9 | 0,002 | 5,9 | 0,002 | - |
| 0015 | Нория (В-2) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | АУ-7 фильтр локальный 1 ст. очистки | 7,2 | 0,001 | 7,2 | 0,001 | - |
| 0016 | Нория (В-17) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | АУ-8 фильтр локальный 1 ст. очистки | 7,7 | 0,002 | 7,7 | 0,002 | - |
| 0017 | Накопительный бункер над миксером (В- 18) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | АУ-15 фильтр локальный 1 ст. очистки | 5,5 | 0,013 | 5,5 | 0,013 | - |
| 0018 | Нория (В-25) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | АУ-9 фильтр локальный 1 ст.очистки | 7,0 | 0,001 | 7,0 | 0,001 | - |
| 0019 | Противоточный охладитель гранул (С-13) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | АУ-16 циклон 1 ст.очистки | 50,0 | 0,029 | 50,0 | 0,029 | - |
| 0020 | Нория (С -5) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | АУ-10 фильтр локальный 1 ст.очистки | 50,0 | 0,021 | 50,0 | 0,021 | - |
| 0021 | Нория (С - 21) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | АУ-11 фильтр локальный 1 ст.очистки | 50,0 | 0,021 | 50,0 | 0,021 | - |
| 0022 | Конвейер цепной (Е - l) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | АУ-3 фильтр локальный 1 ст.очистки | 50,0 | 0,012 | 50,0 | 0,012 | - |
| 0023 | Конвейер цепной (Е-1а) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | АУ-4 фильтр локальный 1 ст.очистки | 6,6 | 0,001 | 6,6 | 0,001 | - |
| 6824 | Пересыпка зерна из экспедиционного бункера (пересыпка комбикорма) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,017 | - | 0,017 | - |
| 6825 | Пересыпка зерна из экспедиционного бункера (пересыпка комбикорма) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,017 | - | 0,017 | - |
| 0175 | Газораспределительное оборудование котельной | 0410 | Метан | - | - | - | 0,018 | - | 0,018 | - |
|  |  | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 |  |
| 0176 | Газораспределительное оборудование котельной | 0410 | Метан | - | - | - | 0,037 | - | 0,037 | - |
|  |  | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 |  |
| 0177 | Газораспределительное оборудование ШРП | 0410 | Метан | - | - | - | 0,014 | - | 0,014 | - |
|  |  | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 |  |
| 0178 | Газораспределительное оборудование ШРП | 0410 | Метан | - | - | - | 0,014 | - | 0,014 | - |
|  |  | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 |  |
| 0179 | Газораспределительное оборудование ШРП | 0410 | Метан | - | - | - | 0,311 | - | 0,311 | - |
|  |  | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 |  |
| 0032 | Очистительная линия | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,063 | - | 0,189 | - |
| 0033 | Модульная зерносушилка СF-4263 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | - | 0,182 | - | 0,182 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | - | - | - | 0,128 | - | 0,128 |  |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | - | - | - | 0,000000 | - | 0,000000 |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | - | - | - | 0,000000 | - | 0,000000 |  |
| 0182 | Силос. Погрузка/выгрузка зерна. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 0183 | Силос. Погрузка/выгрузка зерна. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 0184 | Силос. Погрузка/выгрузка зерна. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 0185 | Силос. Погрузка/выгрузка зерна. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 0186 | Силос. Погрузка/выгрузка зерна. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 0187 | Силос. Погрузка/выгрузка зерна. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 0188 | Силос. Погрузка/выгрузка зерна. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 0189 | Силос. Погрузка/выгрузка зерна. | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
| 6834 | Разгрузка зерна | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,004 | - | 0,004 | - |
| 6835 | Выгрузка отходов из бункера циклона-разгрузителя | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,004 | - | 0,004 | - |
| 0190 | Газораспределительное оборудование ШРП | 0410 | Метан | - | - | - | 0,014 | - | 0,014 | - |
|  |  | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 |  |
| 0191 | Газораспределительное оборудование ШРП | 0410 | Метан | - | - | - | 0,311 | - | 0,311 | - |
|  |  | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 |  |
| 0049 | Сверлильный станок | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,007 | - | 0,007 | - |
| 0051 | Заточной станок | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,007 | - | 0,007 | - |
|  | Станок сверлильный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Токарный станок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6966 | Поля фильтрации (фильтрующая дрена) | 0303 | Аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 | Метан | - | - | - | 0,003 | - | 0,003 |  |
|  |  | 1715 | Метантиол (метилмеркаптан) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 |  |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 |  |
|  |  | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 |  |
| Производственная площадка № 2 (Фруктохранилище д. Смоляны) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0052 | Котел КВ-0,12Т | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | - | - | - | 0,005 | - | 0,005 | 6 |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | - | - | - | 0,008 | - | 0,008 |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | 50,0 | 0,004 | 50,0 | 0,004 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | - | - | 15000,0 | 1,200 | 15000,0 | 1,200 |  |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | - | - | - | 0,000000 | - | 0,000000 |  |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | - | - | - | 0,000000 | - | 0,000000 |  |
|  |  | 3920 | Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180) | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | - | - | - | 0,000000 | - | 0,000000 |  |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | - | - | - | 0,000000 | - | 0,000000 |  |
|  |  | 0727 | Бензо(b)флюоратен | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0728 | Бензо(k)флюоратен | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен | - | - | - | - | - | - |  |
| Производственная площадка № 3 (Торговый комплекс д. Смоляны) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0192 | Газораспределительное оборудование котельной | 0410 | Метан | - | - | - | 0,018 | - | 0,018 | - |
|  |  | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 |  |
| 0193 | Газораспределительное оборудование котельной | 0410 | Метан | - | - | - | 0,037 | - | 0,037 | - |
|  |  | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 |  |
| Производственная площадка № 6 (МТК, завод по производству крахмала аг. Хорева) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0069 | Котел AF-105-HE2 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | - | - | - | - | - | - | 6 |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 80,0 | 0,003 | 80,0 | 0,003 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | - | - | 80,0 | 0,007 | 80,0 | 0,007 |  |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | - | - | - | 0,000000 | - | 0,000000 |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | - | - | - | 0,000000 | - | 0,000000 |  |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0727 | Бензо(в)флюоратен | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен | - | - | - | - | - | - |  |
| 0070 | Котел AF-105-HE2 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | - | - | - | - | - | - | 6 |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 80,0 | 0,003 | 80,0 | 0,003 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | - | - | 80,0 | 0,007 | 80,0 | 0,007 |  |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | - | - | - | 0,000000 | - | 0,000000 |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | - | - | - | 0,000000 | - | 0,000000 |  |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0727 | Бензо(в)флюоратен | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен | - | - | - | - | - | - |  |
| 0071 | Котел AF-105-HE2 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | - | - | - | - | - | - | 6 |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 80,0 | 0,003 | 80,0 | 0,003 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | - | - | 80,0 | 0,007 | 80,0 | 0,007 |  |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | - | - | - | 0,000000 | - | 0,000000 |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | - | - | - | 0,000000 | - | 0,000000 |  |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | - | - | - | - | - | 0,000000 |  |
|  |  | 0727 | Бензо(в)флюоратен | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен | - | - | - | - | - | - |  |
| 0072 | Котел AF-105-HE2 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | - | - | - | - | - | - | 6 |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 80,0 | 0,003 | 80,0 | 0,003 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | - | - | 80,0 | 0,007 | 80,0 | 0,007 |  |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | - | - | - | 0,000000 | - | 0,000000 |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | - | - | - | 0,000000 | - | 0,000000 |  |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0727 | Бензо(в)флюоратен | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен | - | - | - | - | - | - |  |
| 0073 | Котел AF-105-HE2 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | - | - | - | - | - | - | 6 |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 80,0 | 0,003 | 80,0 | 0,003 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | - | - | 80,0 | 0,007 | 80,0 | 0,007 |  |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | - | - | - | 0,000000 | - | 0,000000 |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | - | - | - | 0,000000 | - | 0,000000 |  |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0727 | Бензо(в)флюоратен | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен | - | - | - | - | - | - |  |
| 0074 | Котел AF-105-HE2 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | - | - | - | - | - | - | 6 |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 80,0 | 0,003 | 80,0 | 0,003 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | - | - | 80,0 | 0,007 | 80,0 | 0,007 |  |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | - | - | - | 0,000000 | - | 0,000000 |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | - | - | - | 0,000000 | - | 0,000000 |  |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0727 | Бензо(в)флюоратен | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен | - | - | - | - | - | - |  |
| 0075 | Котел AF-105-HE2 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | - | - | - | - | - | - | 6 |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 80,0 | 0,003 | 80,0 | 0,003 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | - | - | 80,0 | 0,007 | 80,0 | 0,007 |  |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | - | - | - | 0,000000 | - | 0,000000 |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | - | - | - | 0,000000 | - | 0,000000 |  |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0727 | Бензо(в)флюоратен | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен | - | - | - | - | - | - |  |
| 0076 | Котел AF-105-HE2 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | - | - | - | - | - | - | 6 |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 80,0 | 0,003 | 80,0 | 0,003 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | - | - | 80,0 | 0,007 | 80,0 | 0,007 |  |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | - | - | - | 0,000000 | - | 0,000000 |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | - | - | - | 0,000000 | - | 0,000000 |  |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0727 | Бензо(в)флюоратен | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен | - | - | - | - | - | - |  |
| 0077 | Котел AF-105-HE2 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | - | - | - | - | - | - | 6 |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 80,0 | 0,003 | 80,0 | 0,003 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | - | - | 80,0 | 0,007 | 80,0 | 0,007 |  |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | - | - | - | 0,000000 | - | 0,000000 |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | - | - | - | 0,000000 | - | 0,000000 |  |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0727 | Бензо(в)флюоратен | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен | - | - | - | - | - | - |  |
| 0078 | Котел AF-105-HE2 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | - | - | - | - | - | - | 6 |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 80,0 | 0,003 | 80,0 | 0,003 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | - | - | 80,0 | 0,007 | 80,0 | 0,007 |  |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | - | - | - | 0,000000 | - | 0,000000 |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | - | - | - | 0,000000 | - | 0,000000 |  |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0727 | Бензо(в)флюоратен | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен | - | - | - | - | - | - |  |
| 0195 | Газораспределительное оборудование котельной | 0410 | Метан | - | - | - | 0,018 | - | 0,018 | - |
|  |  | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 |  |
| 0196 | Газораспределительное оборудование котельной | 0410 | Метан | - | - | - | 0,018 | - | 0,018 | - |
|  |  | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 |  |
| 0197 | Газораспределительное оборудование котельной | 0410 | Метан | - | - | - | 0,037 | - | 0,037 | - |
|  |  | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 |  |
| 0198 | Газораспределительное оборудование котельной | 0410 | Метан | - | - | - | 0,037 | - | 0,037 | - |
|  |  | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 |  |
| 0199 | Газораспределительное оборудование ШРП | 0410 | Метан | - | - | - | 0,014 | - | 0,014 | - |
|  |  | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 |  |
| 0200 | Газораспределительное оборудование ШРП | 0410 | Метан | - | - | - | 0,014 | - | 0,014 | - |
|  |  | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 |  |
| 0201 | Газораспределительное оборудование ШРП | 0410 | Метан | - | - | - | 0,311 | - | 0,311 | - |
|  |  | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 |  |
| 0079 | Фасовка крахмала в мешки | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,035 | - | 0,035 | - |
| 0093 | Котел паровой АХ 1000 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | - | - | - | - | - | - | 6 |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | 180,0 | 0,084 | 180,0 | 0,084 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | - | - | 95,0 | 0,044 | 95,0 | 0,044 |  |
|  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | - | - | - | 0,000000 | - | 0,000000 |  |
|  |  | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | - | - | - | 0,000000 | - | 0,000000 |  |
|  |  | 3620 | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0727 | Бензо(в)флюоратен | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0728 | Бензо(к)флюоратен | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | 0729 | Индено(1,2,3-cd)пирен | - | - | - | - | - | - |  |
| 6967 | Первичные отстойники | 0303 | Аммиак | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0410 | Метан | - | - | - | 0,003 | - | 0,003 |  |
|  |  | 1715 | Метантиол (метилмеркаптан) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 |  |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 |  |
|  |  | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 |  |
| 6968 | Поля фильтрации | 0303 | Аммиак | - | - | - | 0,007 | - | 0,007 | - |
|  |  | 0410 | Метан | - | - | - | 0,590 | - | 0,590 |  |
|  |  | 1715 | Метантиол (метилмеркаптан) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 |  |
|  |  | 0333 | Сероводород | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 |  |
|  |  | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 |  |
| Производственная площадка № 12 (Комплекс по откорму КРС, РММ аг. Кобыловка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0168 | Пост сварки | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | - | - | - | 0,002 | - | 0,002 | - |
|  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | - | - | - | 0,002 | - | 0,002 | - |
|  |  | 0203 | Хром (VI) | - | - | - | 0,000021 | - | 0,000021 | - |
| Производственная площадка № 13 (Административный корпус аг. Кобыловка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0203 | Газораспределительное оборудование | 0410 | Метан | - | - | - | 0,018 | - | 0,018 | - |
|  |  | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 |  |
| 0204 | Газораспределительное оборудование | 0410 | Метан | - | - | - | 0,037 | - | 0,037 | - |
|  |  | 1728 | Этантиол (этилмеркаптан) | - | - | - | 0,000 | - | 0,000 |  |

Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) АСК

Таблица 15

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования) | Контролируемое загрязняющее вещество |  | Наименование и тип приборов АСК | Год приемки АСК в эксплуатацию, планируемый или фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 16

| Загрязняющее вещество |  |  |  | Номера источников выбросов | Нормативы допустимых выбросов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 2026 гг. |  | на 2027-2031 гг. |  |
| № п/п | Наименование | Код вещества | Класс опасности |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Производственная площадка №1 (МТК, комбикормовый завод, КЗС-80, РММ д. Смоляны) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование и местонахождение объекта воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Азот (II) оксид (азота оксид) | 0304 | 3 | 0033 | - | 0,013 | - | 0,013 |
|  | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0301 | 2 | 0033 | 0,182 | 0,100 | 0,182 | 0,100 |
|  | Аммиак | 0303 | 3 | 6966 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,001 |
|  | Бенз/а/пирен | 0703 | 1 | 0033 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
|  | Метан | 0410 | 4 | 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0190, 0191, 6966 | 0,452 | 0,050 | 0,452 | 0,050 |
|  | Метантиол (метилмеркаптан) | 1715 | 2 | 6966 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0183 | 1 | 0033 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
|  | Сероводород | 0333 | 2 | 6966 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 2902 | 3 | 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 6824, 6825, 0032, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 6834, 6835, 0049, 0051 | 0,293 | 1,725 | 0,293 | 1,725 |
|  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 4 | 0033 | 0,128 | 0,076 | 0,128 | 0,076 |
|  | Этантиол (этилмеркаптан) | 1728 | 3 | 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0190, 0191, 6966 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000000 | х | 0,000000 |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,100 | х | 0,100 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | 1,738 | х | 1,738 |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,076 | х | 0,076 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 1,965000 | х | 1,965000 |
| Производственная площадка №2 (Фруктохранилище д. Смоляны) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Азот (II) оксид (азота оксид) | 0304 | 3 | 0052 | – | 0,004 | – | 0,004 |
|  | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0301 | 2 | 0052 | 0,005 | 0,001 | 0,005 | 0,001 |
|  | Бенз/а/пирен | 0703 | 1 | 0052 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
|  | Бензо(b)флюоратен | 0727 | - | 0052 | – | 0,000 | – | 0,000 |
|  | Бензо(k)флюоратен | 0728 | - | 0052 | – | 0,000 | – | 0,000 |
|  | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | 3620 | 1 | 0052 | – | 0,000000 | – | 0,000000 |
|  | Индено(1,2,3-cd)пирен | 0729 | - | 0052 | – | 0,000 | – | 0,000 |
|  | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 0124 | 1 | 0052 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
|  | Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180) | 3920 | 1 | 0052 | – | 0,000000 | – | 0,000000 |
|  | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0183 | 1 | 0052 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
|  | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0184 | 1 | 0052 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
|  | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 0330 | 3 | 0052 | 0,008 | 0,006 | 0,008 | 0,006 |
|  | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 2902 | 3 | 0052 | 0,004 | 0,001 | 0,004 | 0,001 |
|  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 4 | 0052 | 1,200 | 0,267 | 1,200 | 0,267 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000000 | х | 0,000000 |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,001 | х | 0,001 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | 0,011 | х | 0,011 |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,267 | х | 0,267 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,279000 | х | 0,279000 |
| Производственная площадка №3 (Торговый комплекс д. Смоляны) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Метан | 0410 | 4 | 0192, 0193 | 0,055 | 0,000 | 0,055 | 0,000 |
|  | Этантиол (этилмеркаптан) | 1728 | 3 | 0192, 0193 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | х | х | х |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | х | х | х |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | х | х | х |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Производственная площадка №6 (МТК, завод по производству крахмала аг. Хорева) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Азот (II) оксид (азота оксид) | 0304 | 3 | 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093 | - | 0,036 | - | 0,036 |
|  | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0301 | 2 | 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093 | 0,114 | 0,199 | 0,114 | 0,199 |
|  | Аммиак | 0303 | 3 | 6967, 6968 | 0,007 | 0,092 | 0,007 | 0,092 |
|  | Бенз/а/пирен | 0703 | 1 | 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
|  | Бензо(в)флюоратен | 0727 | - | 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093 | - | 0,000 | - | 0,000 |
|  | Бензо(к)флюоратен | 0728 | - | 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093 | - | 0,000 | - | 0,000 |
|  | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | 3620 | 1 | 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093 | - | 0,000000 | - | 0,000000 |
|  | Индено(1,2,3-cd)пирен | 0729 | - | 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093 | - | 0,000 | - | 0,000 |
|  | Метан | 0410 | 4 | 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 6967, 6968 | 1,042 | 8,958 | 1,042 | 8,958 |
|  | Метантиол (метилмеркаптан) | 1715 | 2 | 6967, 6968 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0183 | 1 | 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
|  | Сероводород | 0333 | 2 | 6967, 6968 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,002 |
|  | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 2902 | 3 | 0079 | 0,035 | 0,090 | 0,035 | 0,090 |
|  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 4 | 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093 | 0,114 | 0,356 | 0,114 | 0,356 |
|  | Этантиол (этилмеркаптан) | 1728 | 3 | 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 6967, 6968 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000000 | х | 0,000000 |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,036 | х | 0,036 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | 0,289 | х | 0,289 |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,356 | х | 0,356 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 9,731000 | х | 9,731000 |
| Производственная площадка №12 (Комплекс по откорму КРС, РММ аг. Кобыловка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0301 | 2 | 0168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 2902 | 3 | 0168 | 0,002 | 0,006 | 0,002 | 0,006 |
|  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 4 | 0168 | 0,002 | 0,000 | 0,002 | 0,000 |
|  | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид | 0342 | 2 | 0168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Хром (VI) | 0203 | 1 | 0168 | 0,000021 | 0,000000 | 0,000021 | 0,000000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000000 | х | 0,000000 |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | 0,006 | х | 0,006 |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,006000 | х | 0,006000 |
| Производственная площадка №13 (Административный корпус аг. Кобыловка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Метан | 0410 | 4 | 0203, 0204 | 0,055 | 0,000 | 0,055 | 0,000 |
|  | Этантиол (этилмеркаптан) | 1728 | 3 | 0203, 0204 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | х | х | х |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | х | х | х |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | х | х | х |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| ВСЕГО для объекта воздействия |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| Суммарно по объектам воздействия природопользователя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Азот (II) оксид (азота оксид) | 0304 | 3 | 0033, 0052, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093 | - | 0,053 | - | 0,053 |
|  | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0301 | 2 | 0033, 0052, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093, 0168 | 0,301 | 0,300 | 0,301 | 0,300 |
|  | Аммиак | 0303 | 3 | 6966, 6967, 6968 | 0,007 | 0,093 | 0,007 | 0,093 |
|  | Бенз/а/пирен | 0703 | 1 | 0033, 0052, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093 | - | 0,000000 | - | 0,000000 |
|  | Бензо(в)флюоратен | 0727 | - | 0052, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093 | - | 0,000 | - | 0,000 |
|  | Бензо(к)флюоратен | 0728 | - | 0052, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093 | - | 0,000 | - | 0,000 |
|  | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | 3620 | 1 | 0052, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093 | - | 0,000000 | - | 0,000000 |
|  | Индено(1,2,3-cd)пирен | 0729 | - | 0052, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093 | - | 0,000 | - | 0,000 |
|  | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 0124 | 1 | 0052 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
|  | Метан | 0410 | 4 | 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0190, 0191, 0192, 0193, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0203, 0204, 6966, 6967, 6968 | 1,604 | 9,008 | 1,604 | 9,008 |
|  | Метантиол (метилмеркаптан) | 1715 | 2 | 6966, 6967, 6968 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180) | 3920 | 1 | 0052 | – | 0,000000 | – | 0,000000 |
|  | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0183 | 1 | 0052, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
|  | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0184 | 1 | 0052 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
|  | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 0330 | 3 | 0052 | 0,008 | 0,006 | 0,008 | 0,006 |
|  | Сероводород | 0333 | 2 | 6966, 6967, 6968 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,002 |
|  | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 2902 | 3 | 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 6824, 6825, 0032, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 6834, 6835, 0049, 0051, 0052, 0079, 0168 | 0,334 | 1,822 | 0,334 | 1,822 |
|  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 4 | 0033, 0052, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0093, 0168 | 1,444 | 0,699 | 1,444 | 0,699 |
|  | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - гидрофторид | 0342 | 2 | 0168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Хром (VI) | 0203 | 1 | 0168 | 0,000021 | 0,000000 | 0,000021 | 0,000000 |
|  | Этантиол (этилмеркаптан) | 1728 | 3 | 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0190, 0191, 0192, 0193, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0203, 0204 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого веществ I класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000000 | х | 0,000000 |
| Итого веществ II класса опасности |  |  |  | х | х | 0,302 | х | 0,302 |
| Итого веществ III класса опасности |  |  |  | х | х | 1,974 | х | 1,974 |
| Итого веществ IV класса опасности |  |  |  | х | х | 9,707 | х | 9,707 |
| Итого веществ без класса опасности |  |  |  | х | х | 0,000 | х | 0,000 |
| ИТОГО |  |  |  | х | х | 11,983000 | х | 11,983000 |

### IX. Обращение с отходами производства

#### Баланс отходов

Таблица 17

| N п/п | Операция | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Фактическое количество отходов, т/год | Прогнозные показатели образования отходов, тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2026 г. | на 2027 – 2031 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Образование и поступление отходов от других субъектов хозяйствования | 1 | 1,019 | 0 | 0 |
| 2 |  | 1 <3> | 1885 шт. | 1955 шт. | 1955 шт. |
| 3 |  | 1 <4> | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | 3 | 35,480 | 44,86 | 44,86 |
| 6 |  | 4 | 0,70 | 7,62 | 7,62 |
| 7 |  | Неопасные | 331,187 | 43,66 | 43,66 |
| 8 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ИТОГО образование и поступление |  | 368,386/1885 шт. | 96,140/1955 шт. | 96,140/1955 шт. |  |
| 10 | Передача отходов другим субъектам хозяйствования с целью использования и (или) обезвреживания | 1 | 1,019 | 0 | 0 |
| 11 |  | 1 <3> | 1885 шт. | 1955 шт. | 1955 шт. |
| 12 |  | 1 <4> | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  | 3 | 30,150 | 32,35 | 32,35 |
| 15 |  | 4 | 0,70 | 4,84 | 4,84 |
| 16 |  | Неопасные | 293,80 | 1,93 | 1,93 |
| 17 | ИТОГО передано отходов |  | 325,669/1885 шт. | 39,120/1955 шт. | 39,120/1955 шт. |  |
| 18 | Обезвреживание отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | 1 <3> | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  | 1 <4> | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ИТОГО на обезвреживание |  | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Использование отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ИТОГО на использование |  | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Хранение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 |  | 1 <3> | 0 | 0 | 0 |
| 33 |  | 1 <4> | 0 | 0 | 0 |
| 34 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 36 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 37 |  | Неопасные | 0 | 0 | 0 |
| 38 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ИТОГО на хранение |  | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Захоронение отходов | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 |  | 3 | 5,330 | 12,510 | 12,510 |
| 43 |  | 4 | 0 | 2,78 | 2,78 |
| 44 |  | Неопасные | 37,387 | 41,73 | 41,73 |
| 45 |  | С неустановленным классом опасности | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ИТОГО на захоронение |  | 42,717 | 57,020 | 57,020 |

#### Обращение с отходами с неустановленным классом опасности

Таблица 18

| Наименование отхода | Код отхода | Фактическое количество отходов, запрашиваемое для хранения, тонн | Объект хранения, его краткая характеристика | Запрашиваемый срок действия допустимого объема хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

### X. Предложение по количеству отходов производства, планируемых к хранению и (или) захоронению

Таблица 19

| Наименование отхода | Код отхода | Степень опасности и класс опасности опасных отходов | Наименование объекта хранения и (или) захоронения отходов | Количество отходов, направляемое на хранение/захоронение, тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 2026 г. | на 2027 -2031 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| На хранение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| На захоронение |  |  |  |  |  |
| Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства | 1471501 | четвертый класс | Полигон ТКО для г. Пружаны | 0,48 | 0,48 |
| Бумажные салфетки, бумага и картон с вредными загрязнителями (преимущественно органическими) | 1871200 | четвертый класс | Полигон ТКО для г. Пружаны | 1,65 | 1,65 |
| Упаковочный материал с вредными загрязнениями (преимущественно органическими) | 1871400 | третий класс | Полигон ТКО для г. Пружаны | 3,60 | 3,60 |
| Зола от сжигания быстрорастущей древесины, зола от сжигания дров | 3130601 | третий класс | Полигон ТКО для г. Пружаны | 5,10 | 5,10 |
| Смесь окалины и сварочного шлака | 3510203 | четвертый класс | Полигон ТКО для г. Пружаны | 0,20 | 0,20 |
| Тормозные композиционные колодки отработанные | 5750905 | третий класс | Полигон ТКО для г. Пружаны | 0,160 | 0,160 |
| Ткани и мешки фильтровальные с вредными загрязнениями, преимущественно органическими | 5820100 | третий класс | Полигон ТКО для г. Пружаны | 3,650 | 3,650 |
| Изношенная спецодежда хлопчатобумажная и другая | 5820903 | четвертый класс | Полигон ТКО для г. Пружаны | 0,450 | 0,450 |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | неопасные | Полигон ТКО для г. Пружаны | 41,73 | 41,73 |

### XI. Предложения по плану мероприятий по охране окружающей среды

Таблица 20

| N п/п | Наименование мероприятия, источника финансирования | Срок выполнения | Цель | Ожидаемый эффект (результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Мероприятия по охране и рациональному использованию вод |  |  |  |  |
| 1.1. | – | – | – | – |
| 2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |  |  |
| 2.1. | – | – | – | – |
| 3. Мероприятия по уменьшению объемов (предотвращению) образования отходов производства и вовлечению их в хозяйственный оборот |  |  |  |  |
| 3.1. | – | – | – | – |
| 4. Иные мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды |  |  |  |  |
| – | – | – | – | – |

### XII. Предложения по отбору проб и проведению измерений в области охраны окружающей среды

Таблица 21

| N п/п | Объект отбора проб и проведения измерений | Производственная (промышленная) площадка, цех, участок | Номер источника, пробной площадки (точки контроля) на карте-схеме | Точка и (или) место отбора проб, их доступность | Частота мониторинга (отбора проб и проведения измерений) | Параметр или загрязняющее вещество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Производственная площадка № 1 (МТК, Комбикормовый завод, КЗС-80, РММ д. Смоляны) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Комбикормовый завод д. Смолины. Секция приемки и дозирования сырья. | 0008 | Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно | 1 раз в год | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |
| 2 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Комбикормовый завод д. Смолины. Секция приемки и дозирования сырья. | 0009 | Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно | 1 раз в год | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |
| 3 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Комбикормовый завод д. Смолины. Секция приемки и дозирования сырья. | 0010 | Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно | 1 раз в год | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |
| 4 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Комбикормовый завод д. Смолины. Секция приемки и дозирования сырья. | 0011 | Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно | 1 раз в год | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |
| 5 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Комбикормовый завод д. Смолины. Секция приемки и дозирования сырья. | 0012 | Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно | 1 раз в год | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |
| 6 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Комбикормовый завод д. Смолины. Секция приемки и дозирования сырья. | 0013 | Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно | 1 раз в год | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |
| 7 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Комбикормовый завод д. Смолины. Секция приемки и дозирования сырья. | 0014 | Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно | 1 раз в год | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |
| 8 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Подготовительно-прессовый цех | 0015 | Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно | 1 раз в год | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |
| 9 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Цех углубленной переработки масла. Котельная | 0016 | Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно | 1 раз в год | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |
| 10 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Комбикормовый завод д. Смоляны. Секция дробления и смешивания. | 0017 | Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно | 1 раз в год | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |
| 11 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Комбикормовый завод д. Смоляны. Секция дробления и смешивания. | 0018 | Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно | 1 раз в год | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |
| 12 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Комбикормовый завод д. Смоляны. Секция гранулирования. | 0019 | Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно | 1 раз в год | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |
| 13 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Комбикормовый завод д. Смоляны. Секция гранулирования. | 0020 | Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно | 1 раз в год | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |
| 14 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Комбикормовый завод д. Смоляны. Секция гранулирования. | 0021 | Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно | 1 раз в год | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |
| 15 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Комбикормовый завод д. Смоляны. Секция готового продукта | 0022 | Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно | 1 раз в год | Твердые частицы (недифференцированная по составу 6пыль/аэрозоль) |
| 16 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Комбикормовый завод д. Смоляны. Секция готового продукта | 0023 | Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно | 1 раз в год | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |
| Производственная площадка № 2 (Фруктохранилище д. Смоляны) |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Фруктохранилище д. Смоляны. Котельная. | 0052 | Точка отбора – вентиляционная труба, место отбора - доступно | 1 раз в квартал | Азот (IV) оксид (азота диоксид) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |
| Производственная площадка № 6 (МТК, завод по производству крахмала аг. Хорева) |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Завод по производству крахмала. Котельная. | 0069 | Точка отбора – дымовая труба, место отбора - доступно | 1 раз в квартал | Азот (IV) оксид (азота диоксид) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |
| 18 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Завод по производству крахмала. Котельная. | 0070 | Точка отбора – дымовая труба, место отбора - доступно | 1 раз в квартал | Азот (IV) оксид (азота диоксид) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ |
| 19 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Завод по производству крахмала. Котельная. | 0071 | Точка отбора – дымовая труба, место отбора - доступно | 1 раз в квартал | Азот (IV) оксид (азота диоксид) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ |
| 20 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Завод по производству крахмала. Котельная. | 0072 | Точка отбора – дымовая труба, место отбора - доступно | 1 раз в квартал | Азот (IV) оксид (азота диоксид) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ |
| 21 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Завод по производству крахмала. Котельная. | 0073 | Точка отбора – дымовая труба, место отбора - доступно | 1 раз в квартал | Азот (IV) оксид (азота диоксид) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ |
| 22 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Завод по производству крахмала. Котельная. | 0074 | Точка отбора – дымовая труба, место отбора - доступно | 1 раз в квартал | Азот (IV) оксид (азота диоксид) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ |
| 23 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Завод по производству крахмала. Котельная. | 0075 | Точка отбора – дымовая труба, место отбора - доступно | 1 раз в квартал | Азот (IV) оксид (азота диоксид) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ |
| 24 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Завод по производству крахмала. Котельная. | 0076 | Точка отбора – дымовая труба, место отбора - доступно | 1 раз в квартал | Азот (IV) оксид (азота диоксид) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ |
| 25 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Завод по производству крахмала. Котельная. | 0077 | Точка отбора – дымовая труба, место отбора - доступно | 1 раз в квартал | Азот (IV) оксид (азота диоксид) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ |
| 26 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Завод по производству крахмала. Котельная. | 0078 | Точка отбора – дымовая труба, место отбора - доступно | 1 раз в квартал | Азот (IV) оксид (азота диоксид) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ |
| 27 | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Завод по производству крахмала. Котельная. | 0093 | Точка отбора – дымовая труба, место отбора - доступно | 1 раз в квартал | Азот (IV) оксид (азота диоксид) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ |

### XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

### Нет

### XIV. Система управления окружающей средой

Таблица 22

| N п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности | – |
| 2 | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им | – |
| 3 | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений | – |
| 4 | Выполненные за период действия ранее выданных природоохранных разрешений мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, сокращению образования отходов | – |
| 5 | Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей | – |
| 6 | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей | – |
| 7 | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду | – |
| 8 | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них | – |
| 9 | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью | – |
| 10 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы, и другая документация системы управления окружающей средой | – |
| 11 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды | – |
| 12 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе | – |
| 13 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора | – |
| 14 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства | – |
| 15 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое комплексным природоохранным разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей | – |

Настоящим Открытое акционерное общество «Отечество-Агро» подтверждает, что:

информация, указанная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;

не возражает против размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет областного и Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Директор                 _________________             В.П.Якимовец

____________

(дата)

--------------------------------

<1> Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 "Виды деятельности", утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. N 85.

<2> Заполняется с учетом значений, установленных в проектной документации по объектам водоснабжения и водоотведения, связанным с добычей (изъятием) вод и (или) сбросом сточных вод в окружающую среду, и утвержденных индивидуальных технологических нормативов водопользования.

<3> Указывается количество ртутьсодержащих отходов (ртутных термометров, использованных или испорченных, отработанных люминесцентных трубок и ртутных ламп, игнитронов) в штуках.

<4> Указывается количество отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (далее - ПХБ) (силовых трансформаторов с охлаждающей жидкостью на основе ПХБ, силовых конденсаторов с диэлектриком, пропитанным жидкостью на основе ПХБ, малогабаритных конденсаторов с диэлектриком на основе ПХБ) в штуках.